| SWZ | TP.382.127.2025 EK |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANIE

| DRUKARKA LASEROWA DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie |
| Drukarka laserowa do kasetek histopatologicznych |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2025, gotowe do pracy | tak |  |
| 2 | Laserowa technologia druku | tak |  |
| 3 | Możliwość nadruku znaków literowych, numerycznych, symboli i kodów (100 znaków) | tak |  |
| 4 | Możliwość komunikacji z systemem LIS | tak |  |
| 5 | Urządzenie zaopatrzone w wymienny wysokowydajny system oczyszczania powietrza (filtr węglowy), ważny na okres co najmniej 90 dni | tak |  |
| 6 | Spód urządzenia zaopatrzony w gumowe zabezpieczenie redukujące hałas, wstrząsy i wibracje | tak |  |
| 7 | Trwałość lasera: nie gorsza niż 24 miliony kasetek | tak |  |
| 8 | Drukarka ze skanerem zewnętrznym podłączanym przez port USB | tak |  |
| 9 | Rozdzielność druku minimum 2500 dpi | tak |  |
| 10 | Wbudowane w urządzeniu oprogramowanie do graficznej edycji szablonów wydruku bezpośrednio w urządzeniu | tak |  |
| 11 | Prędkość drukowania do 3 sek. na kasetkę | tak |  |
| 12 | Karuzelowy pojemnik na 6 zasobników z kasetkami z możliwością obrotu w 2 kierunkach |  |  |
| 13 | Każdy z zasobników może pomieścić 75 kasetek | tak |  |
| 14 | Urządzenie umożliwia automatyczną detekcję koloru kasetki w podajniku | tak |  |
| 15 | Możliwość automatycznego przełączania zasobnika z kasetkami w zależności od wybranego koloru (urządzenie automatycznie lokalizuje gniazdo w którym zainstalowany jest zasobnik z wybranym kolorem kasetek poprzez sprawdzanie koloru kasetki przed wydrukiem) | tak |  |
| 16 | Wbudowane w urządzenie oprogramowanie do graficznej edycji szablonów wydruku bezpośrednio w urządzeniu | tak |  |
| 17 | Możliwość zapisania wielu szablonów wydruków i przełączania się między nimi z poziomu głównego menu drukarki | tak |  |
| 18 | Możliwość projektowania szablonu etykiety bezpośrednio w urządzeniu | tak |  |
| 19 | Możliwość pomieszczenia w zasobnikach drukarki do 450 kasetek | tak |  |
| 20 | Możliwość druku na kasetkach paroform | tak |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Gwarancja obejmująca wszystkie elementy dostawy min. 24 miesiące | tak |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 3 | Szkolenie dla personelu laboratorium z zakresu obsługi drukarki w momencie jego instalacji i odbioru - 7 osób | tak |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od daty dostawy | tak |  |
| 5 | W ramach ceny przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymogami producenta) | tak |  |
| 6 | Wykonawca przedstawi wykaz serwisów, które posiadają autoryzacje producenta do wykonywania przeglądów i napraw a wskazany serwis załączy oświadczenie o posiadaniu wymaganej autoryzacji (wraz z dostawą) | tak |  |
| 7 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia poprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | proszę podać |  |
| 8 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 15:00) | tak |  |
| 9 | Czas na naprawę usterki – do 5 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii | tak |  |
| 11 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 2. | tak |  |
| 12 | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe oraz komplet materiałów dotyczących instalacji na potrzeby Zamawiającego (wraz z dostawą) | tak |  |
| 13 | W cenie drukarki znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania drukarki jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. | tak |  |