| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) |  |
| --- | --- |
| TYTUŁ POSTĘPOWANIA: MATERIAŁY OPATRUNKOWE |  |
| NUMER POSTĘPOWANIA: | TP.382.004.2026 MB |
| PODSTAWA PRAWNA: | Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp |
| Zatwierdził, dnia 09.01.2026 r. |  |

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych

mgr inż. Marcin Podleśny

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455

tel. 94 34 88 151, e-mail: sekretariat@swk.med.pl

strona internetowa: www.swk.med.pl

Reprezentowany przez Piotra Sołtysińskiego – Dyrektora

DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-256317b3-da14-4ebd-85a6-14695a32be40

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

- Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-256317b3-da14-4ebd-85a6-14695a32be40

- Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych.

- Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) – 33141110-4 – opatrunki.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.

- Prawo opcji.

Podane w formularzu oferty ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.

Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia jej maksymalnej wartości.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- Część nr 1 – Gaza opatrunkowa

- Część nr 2 – Kompresy gazowe niejałowe

- Część nr 3 – Rękawy opatrunkowe

- Część nr 4 – Lignina

- Część nr 5 – Wata

- Część nr 6 – Opaski opatrunkowe dziane i opaski opatrunkowe elastyczne

- Część nr 7 – Tupfery i setony z gazy jałowe, podkłady ginekologiczne

- Część nr 8 – Zestawy kompresów jałowych sterylizowanych parą wodną

- Część nr 9 – Neurokompresy

- Część nr 10 – Tupfery jałowe, kompresy ze 100% gazy (z nitką RTG lub chipem)

- Część nr 11 – Opaski gipsowe, opatrunki oczne i podkłady podgipsowe syntetyczne

- Część nr 12 – Osłona na oczy

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

DZIAŁ V. INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do SWZ ,przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub/i opisie kryteriów oceny ofert, takich jak:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia:

- Część nr 1 – po 1 sztuce z każdej pozycji (pozycje dotyczą formularza ofertowego);

- Część nr 2 – po 1 opakowaniu z każdej pozycji (pozycje dotyczą formularza ofertowego);

- Część nr 3 – po 1 sztuce z każdej pozycji (pozycje dotyczą formularza ofertowego);

- Część nr 4 – 1 arkusz (dotyczy formularza ofertowego);

- Część nr 5 – 1 opakowanie (dotyczy formularza ofertowego);

- Część nr 6 – po 1 sztuce z każdej pozycji (pozycje dotyczą formularza ofertowego);

- Część nr 7 – po 1 opakowaniu z pozycji 1 – 4 i poz. 8 oraz po 1 sztuce z pozycji 5 – 7 (pozycje dotyczą formularza ofertowego);

- Część nr 8 – po 1 opakowaniu z każdej pozycji (pozycje dotyczą formularza ofertowego);

- Część nr 9 – po 1 opakowaniu z każdej pozycji (pozycje dotyczą formularza ofertowego);

- Część nr 10 – po 1 opakowaniu z każdej pozycji (pozycje dotyczą formularza ofertowego);

- Część nr 11 – po 1 sztuce z każdej pozycji (pozycje dotyczą formularza ofertowego);

- Część nr 12 – 1 opakowanie (dotyczy formularza ofertowego).

- oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE) oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu (dotyczy wyrobów medycznych).

- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

DZIAŁ VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

DZIAŁ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

- Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Pani Magdalena Bułło, tel. 94 34 88 104 ,e-mail: magdalena.bullo@swk.med.pl

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

- Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: magdalena.bullo@swk.med.pl (nie dotyczy składania ofert).

DZIAŁ IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, na mocy art. 65 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedstawi próbki wskazane w Dziale V SWZ.

- Próbki wskazane w ust. 1 należy przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

Dział Zamówień Publicznych, Budynek C2, pokój 3.4

DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.02.2026 r.

DZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Przygotowanie oferty:

- Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- próbki dostawy wskazane w Dziale V SWZ,

- oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE) oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu (dotyczy wyrobów medycznych).

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

DZIAŁ XII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

- Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ust. 6.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

- Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

- Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

- Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/platforma-e-zamowienia-na-youtube/platforma-e-zamowienia-na-youtube.

DZIAŁ XIII. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 20.01.2026 r. do godz. 10:00

- Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2026 r., o godz. 10:30

- Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.

- W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

DZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

DZIAŁ XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

DZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| LP | KRYTERIUM | PKT | SPOSÓB OBLICZANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 | Najniższa cena spośród ważnych ofert ---------------------------------------------------- X 100 Cena badanej oferty |

- Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

DZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

- przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;

- jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę.

DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

    - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

    - Postępowanie skargowe

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

    - Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale IX.

DZIAŁ XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ XX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

  - Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale XIV SWZ.

  - Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., Wykonawca składa na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

  - Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:

- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

DZIAŁ XXI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;

  - inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t.: „Materiały opatrunkowe”;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

- Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Projekt umowy.

- Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia 
z postępowania.

- Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wzór oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| ID techniczne podmiotu (z Platformy E-zamowienia): | …………………………………………………………………………………………… |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |
| Nr rachunku bankowego: | ................................................................................................................................ |

- Oświadczam, że:

- Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy;

- cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w części …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| CZĘŚĆ NR 1 GAZA OPATRUNKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Gaza opatrunkowa jałowa 1m x 0,5m (+/- 1 cm) |  |  | 15 000 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Gaza opatrunkowa jałowa 1m x 1m (+/- 1 cm) |  |  | 50 000 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 2 KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Kompresy z gazy opatrunkowej niejałowe (5cm x 5cm) x 100 szt. (+/- 1 mm) |  |  | 400 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy z gazy opatrunkowej niejałowe (7,5cm x 7,5cm) x 100 szt. (+/- 1 mm) |  |  | 2 000 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy z gazy opatrunkowej niejałowe (10cm x 10cm) x 100 szt. (+/- 1 mm) |  |  | 2 700 | op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 3 RĘKAWY OPATRUNKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Rękaw opatrunkowy, szer. 1 cm (+/-3mm), dł. 25 m w stanie wolnym na palec, (+/- 0,25m) w stanie rozciągniętym na całej długości, w opakowaniu - 1 sztuka |  |  | 15 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw opatrunkowy, szer. 2 cm (+/- 5mm), dł. 25m w stanie wolnym na dłoń, ramię lub stopę, (+/-0,25m) w stanie rozciągniętym na całej długości, w opakowaniu - 1 sztuka |  |  | 60 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw opatrunkowy, szer. 3 cm (+/- 5mm), dł. 25m w stanie wolnym na nogę i/lub głowę dziecka, (+/-0,25m) w stanie rozciągniętym na całej długości, w opakowaniu - 1 sztuka |  |  | 800 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw opatrunkowy, szer. 5 cm (+/- 5mm), dł.25 m w stanie wolnym na głowę i tułów dziecka, (+/- 0,25m) w stanie rozciągniętym na całej długości, w opakowaniu - 1 sztuka |  |  | 200 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw opatrunkowy, szer. 6,5 cm (+/- 5 mm), dł. 25m w stanie wolnym na tułów, ( +/-0,25m) w stanie rozciągniętym na całej długości, w opakowaniu - 1 sztuka |  |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw opatrunkowy, szer. 8,5 cm (+/- 5 mm ), dł.25m w stanie wolnym na bardzo duży tułów, (+/- 0,25m) w stanie rozciągniętym na całej długości, w opakowaniu - 1 sztuka |  |  | 150 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 4 LIGNINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Lignina (wata celulozowa higieniczna) arkusze 40 cm x 60 cm (+/- 1 cm) |  |  | 4 000 | kg |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 5 WATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa op. 500g (+/- 5g) |  |  | 20 | op. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 6 OPASKI OPATRUNKOWE DZIANE I OPASKI OPATRUNKOWE ELASTYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Opaska opatrunkowa, podtrzymująca dziana 4m x 5cm (+/- 2 mm), pakowana a' 1 szt. |  |  | 6 000 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Opaska opatrunkowa, podtrzymująca dziana 4m x10cm (+/- 2 mm), pakowana a' 1 szt. |  |  | 30 000 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Opaska opatrunkowa, podtrzymująca, dziana, 4m x15cm (+/- 2 mm), pakowana a' 1 szt. |  |  | 25 000 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Opaska elastyczna 5m x 8cm, (+/- 2 mm), pakowana a' 1 szt. |  |  | 400 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Opaska elastyczna tkana 5m x 10cm, (+/- 2 mm), pakowana a' 1 szt. |  |  | 1 000 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Opaska elastyczna tkana 5m x12cm, (+/- 2 mm), pakowana a' 1 szt. |  |  | 3 500 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Opaska elastyczna 5m x 15cm, (+/- 2 mm), pakowana a'1 szt. |  |  | 5 000 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 7 TUPFERY I SETONY Z GAZY JAŁOWE, PODKŁADY GINEKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Tupfery typu FASOLKA 9,5 cm x 9,5 cm, (+/- 1 mm) pakowane po 5 szt. |  |  | 400 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Tupfery typu FASOLKA 15 cm x 15 cm, (+/- 1 mm) pakowane po 5 szt. |  |  | 300 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Tupfery typu KULA z przedłużoną nitką o 20-25 cm, 20 cm x 20 cm, (+/- 1 mm) pakowane po 5 szt. |  |  | 3 000 | op. |  |  |  |  |
| 4 | Tupfery typu ROŻEK 12 cm x 12 cm, (+/- 1 mm) pakowane po 5 szt. |  |  | 2 600 | op. |  |  |  |  |
| 5 | Setony z gazy 1 cm x 1 m, (+/- 1 mm) pakowane po 1 szt. |  |  | 400 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Setony z gazy 2 cm x 1 m, (+/- 1 mm) pakowane po 1 szt. |  |  | 400 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Setony z gazy 5 cm x 3 m, (+/- 1 mm) pakowane po 1 szt. |  |  | 200 | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Podkłady ginekologiczne 34 cm x 9 cm (+/- 1 cm), pakowane po 10 szt. |  |  | 14 000 | op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 8 ZESTAWY KOMPRESÓW JAŁOWYCH STERYLIZOWANYCH PARĄ WODNĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Kompres op. 3 szt. 5 cm x 5 cm (+/- 1 mm) |  |  | 350 000 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Kompres op. 5 szt. 5 cm x 5 cm (+/- 1 mm) |  |  | 200 000 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Kompres op.10 szt. 5 cm x 5 cm (+/- 1 mm) |  |  | 7 000 | op. |  |  |  |  |
| 4 | Kompres op. 3 szt. 7,5 cm x 7,5 cm (+/- 1 mm) |  |  | 100 000 | op. |  |  |  |  |
| 5 | Kompres op. 5 szt. 7,5 cm x 7,5 cm (+/- 1 mm) |  |  | 50 000 | op. |  |  |  |  |
| 6 | Kompres op. 10 szt. 7,5 cm x 7,5 cm (+/- 1 mm) |  |  | 4 000 | op. |  |  |  |  |
| 7 | Kompres op. 3 szt. 10 cm x 10 cm (+/- 1 mm) |  |  | 90 000 | op. |  |  |  |  |
| 8 | Kompres op. 5 szt. 10 cm x 10 cm (+/- 1 mm) |  |  | 50 000 | op. |  |  |  |  |
| 9 | Kompres op. 10 szt. 10 cm x 10 cm (+/- 1 mm) |  |  | 10 000 | op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 9 NEUROKOMPRESY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Kompresy 20mm x 40mm x10szt. x 25 op. |  |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy 25mm x 75mm x10 szt. x 25 op. |  |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy 20mm x 50mm x10 szt. x 25 op. |  |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy 20mm x 60mm x10 szt. x 25 op. |  |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy 25mm x 25mm x10 szt. x 25 op. |  |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 10 TUPFERY JAŁOWE, KOMPRSY ZE 100% GAZY (Z NITKĄ RTG LUB CHIPEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Jałowy tupfer kula, op. 10 szt., rozmiar gazy przed zwinięciem 13-15 cm x 13-15 cm (+/- 2 mm) |  |  | 600 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy tupfer fasolka, op. 10 szt., rozmiar gazy przed zwinięciem 8 cm x 8 cm (+/- 2 mm) |  |  | 500 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy tupfer typu fasolka, op. 10 szt., rozmiar gazy przed zwinięciem 12 cm x 12 cm (+/- 2 mm) |  |  | 600 | op. |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy (1op. - 10 szt.), 7,5cm x 7,5cm (+/- 2 mm) |  |  | 3 600 | op. |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy (1op. - 10 szt.), 10cm x 10cm (+/- 2 mm) |  |  | 10 000 | op. |  |  |  |  |
| 6 | Kompresy (1op. - 20 szt.), 10cm x 10cm (+/- 2 mm) |  |  | 8 000 | op. |  |  |  |  |
| 7 | Kompresy (1op. - 40 szt.), 10cm x10cm (+/- 2 mm) |  |  | 1 000 | op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 11 OPASKI GIPSOWE, OPATRUNKI OCZNE I PODKŁADY PODGIPSOWE SYNTETYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Opaska gipsowa szybkowiążąca 3m x 8cm (+/- 1 mm) |  |  | 300 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Opaska gipsowa szybkowiążąca 3m x 10cm (+/- 1 mm) |  |  | 2 400 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Opaska gipsowa szybkowiążąca 3m x 12cm (+/- 1 mm) |  |  | 2 400 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Opaska gipsowa szybkowiążąca 3m x 15cm (+/- 1 mm) |  |  | 12 000 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek oczny jałowy 5,6 (+/- 2 mm) x 7cm 1W |  |  | 4 000 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Podkłady podgipsowe syntetyczne, 3m x 10cm (+/- 1 mm) |  |  | 4 400 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Podkłady podgipsowe syntetyczne, 3m x 15cm (+/- 1 mm) |  |  | 6 900 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 12 OSŁONA NA OCZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Osłona na oczy |  |  | 3 200 | op. |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| CZĘŚĆ NR 1 GAZA OPATRUNKOWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Gaza opatrunkowa jałowa kopertowana 17 nitkowa pakowana w blistrze z informacją o dacie ważności, nazwie producenta, ilości, rozmiarze, nr LOT, bardzo chłonna, bez strzępiących się brzegów, rejestracja w klasie II a, reg.7, 100% gaza bawełniana | 1m x 0,5m (+/- 1cm) |  |
| 2 | Gaza opatrunkowa jałowa kopertowana 17 nitkowa pakowana w blistrze z informacją o dacie ważności, nazwie producenta, ilości, rozmiarze, nr LOT, bardzo chłonna, bez strzępiących się brzegów, rejestracja w klasie II a, reg.7, 100% gaza bawełniana | 1m x 1m (+/- 1cm) |  |

| CZĘŚĆ NR 2 KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Kompresy z gazy opatrunkowej niejałowe 12 warstwowe 17 nitkowe, z podwijanymi brzegami - 100 szt. w opakowaniu, wyrób medyczny minimum klasa I, reg. 4, bardzo chłonna, przepuszczająca powietrze, bez strzępiących się brzegów, 100% gaza bawełniana | 5cm x 5cm (+/- 1mm) |  |
| 2 | Kompresy z gazy opatrunkowej niejałowe 12 warstwowe 17 nitkowe, z podwijanymi brzegami - 100 szt. w opakowaniu, wyrób medyczny minimum klasa I, reg. 4, bardzo chłonna, przepuszczająca powietrze, bez strzępiących się brzegów, 100% gaza bawełniana | 7,5cm x 7,5cm (+/- 1mm) |  |
| 3 | Kompresy z gazy opatrunkowej niejałowe 12 warstwowe 17 nitkowe, z podwijanymi brzegami - 100 szt. w opakowaniu, wyrób medyczny minimum klasa I, reg. 4, bardzo chłonna, przepuszczająca powietrze, bez strzępiących się brzegów, 100% gaza bawełniana | 10cm x 10cm (+/- 1mm) |  |

| CZĘŚĆ NR 3 RĘKAWY OPATRUNKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Rękaw opatrunkowy, o bardzo dużej elastyczności bez dużej siły powracania do stanu poprzedniego, z domieszką bawełny, w opakowaniu - 1 sztuka | szer. 1 cm (+/- 3mm), dł. 25 m w stanie rozciągniętym na palec, (+/- 0,25m) w stanie rozciągniętym na całej długości |  |
| 2 | Rękaw opatrunkowy, o bardzo dużej elastyczności, bez dużej siły powracania do stanu poprzedniego, z domieszką bawełny, w opakowaniu - 1 sztuka | szer. 2 cm (+/- 5mm), dł. 25m w stanie rozciągniętym na dłoń, ramię lub stopę, (+/-0,25m) w stanie rozciągniętym na całej długości |  |
| 3 | Rękaw opatrunkowy, o bardzo dużej elastyczności, bez dużej siły powracania do stanu poprzedniego, z domieszką bawełny, w opakowaniu - 1 sztuka | szer. 3 cm (+/- 5mm), dł. 25m w stanie rozciągniętym na nogę i/lub głowę dziecka, (+/-0,25m) w stanie rozciągniętym na całej długości |  |
| 4 | Rękaw, o bardzo dużej elastyczności, bez dużej siły powracania do stanu poprzedniego, z domieszką bawełny, w opakowaniu - 1 sztuka | szer. 5 cm (+/- 5mm), dł.25 m w stanie rozciągniętym na głowę i tułów dziecka, (+/- 0,25m) w stanie rozciągniętym na całej długości |  |
| 5 | Rękaw opatrunkowy, o bardzo dużej elastyczności bez dużej siły powracania do stanu poprzedniego, z domieszką bawełny, w opakowaniu - 1 sztuka | szer. 6,5 cm (+/- 5mm), dł. 25m w stanie rozciągniętym na tułów, (+/-0,25m) w stanie rozciągniętym na całej długości |  |
| 6 | Rękaw opatrunkowy, o bardzo dużej elastyczności bez dużej siły powracania do stanu poprzedniego, z domieszką bawełny, w opakowaniu - 1 sztuka | szer.8,5 cm (+/- 5mm), dł.25m w stanie rozciągniętym na bardzo duży tułów, (+/- 0,25m) w stanie rozciągniętym na całej długości |  |

| CZĘŚĆ NR 4 LIGNINA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Lignina w arkuszach, bielona, zarejestrowana jako wyrób medyczny (dla potwierdzenia konieczne dołączenie Deklaracji Zgodności). Lignina pakowana w folię w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Gramatura pojedynczej warstwy arkusza min.38,5 g/m2. Chłonność ligniny min.11 g/g wg PN-EN ISO 1265-8 lub równoważnej oraz absorpcji wody min. 6,3 sekundy PN-EN ISO 12625-8 lub równoważnej | 40cmx60cm (+/- 1cm) |  |

| CZĘŚĆ NR 5 WATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Wata opatrunkowa bawełniana o pH 5 - 7,5 i chłonności g/g nie mniej niż 23 i o wilgotności nie większej niż 8 % | op. 500g (+/- 5 g) |  |

| CZĘŚĆ NR 6 OPASKI OPATRUNKOWE DZIANE I OPASKI OPATRUNKOWE ELASTYCZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Opaska opatrunkowa, podtrzymująca dziana, pakowana a' 1 szt. | 4m x 5cm (+/- 2mm) |  |
| 2 | Opaska opatrunkowa, podtrzymująca dziana, pakowana a' 1 szt. | 4m x 10cm (+/- 2mm) |  |
| 3 | Opaska opatrunkowa, podtrzymująca, dziana, pakowana a' 1 szt. | 4m x 15cm (+/- 2mm) |  |
| 4 | Opaska elastyczna tkana z zapinką o długości po relaksacji nie mniejszej niż 1,5m, pakowana a' 1 szt. | 5m x 8cm (+/- 2mm) |  |
| 5 | Opaska elastyczna tkana z zapinką o długości po relaksacji nie mniejszej niż 1,5m, pakowana a' 1 szt. | 5m x 10cm (+/- 2mm) |  |
| 6 | Opaska elastyczna tkana z zapinką o długości po relaksacji nie mniejszej niż 1,5m, pakowana a' 1 szt. | 5m x 12cm (+/- 2mm) |  |
| 7 | Opaska elastyczna tkana z dwoma zapinkami o długości po relaksacji nie mniejszej niż 1,5m, pakowana a'1 szt. | 5m x 15cm (+/- 2mm) |  |

| CZĘŚĆ NR 7 TUPFERY I SETONY Z GAZY JAŁOWE, PODKŁADY GINEKOLOGICZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Tupfery typu FASOLKA z gazy 17-nitkowej z nitką RTG, jałowe, pakowane po 5 szt. | 9,5 cm x 9,5 cm (+/- 1mm) |  |
| 2 | Tupfery typu FASOLKA z gazy 17-nitkowej z nitką RTG, jałowe, pakowane po 5 szt. | 15 cm x 15 cm (+/- 1mm) |  |
| 3 | Tupfery typu KULA z gazy 17 nitkowej z przedłużoną nitką 20-25 cm, jałowe, pakowane po 5 szt. | 20 cm x 20 cm (+/- 1mm) |  |
| 4 | Tupfery typu ROŻEK z gazy 17-nitkowej, jałowe, pakowane po 5 szt. | 12 cm x 12 cm (+/- 1mm) |  |
| 5 | Setony z gazy 4-warstwowe, 17-nitkowe, jałowe, pakowane po 1 szt. | 1 cm x 1 m (+/- 1mm) |  |
| 6 | Setony z gazy 4-warstwowe, 17-nitkowe jałowe, pakowane po1 szt. | 2 cm x 1 m (+/- 1mm) |  |
| 7 | Setony z gazy 4-warstwowe, 17-nitkowe, jałowe, pakowane po 1 szt. | 5 cm x 3 m (+/- 1mm) |  |
| 8 | Podkłady ginekologiczne, pakowane po10 szt. | 34 cm x 9 cm (+/- 1 cm) |  |
| Uwaga dot. poz. 1-7 Opakowania jednostkowe wyrobów gazowych sterylnych muszą posiadać bezpieczny, minimum 1,5 cm (+/- 2 mm) margines od zgrzewu, co najmniej z jednej strony, umożliwiający aseptyczne otwarcie, z etykietą TAG w postaci 2 naklejek z informacją o dacie ważności, nazwie producenta, ilości, rozmiarze, nr LOT, indeksie do wklejania do dokumentacji |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 8 ZESTAWY KOMPRESÓW JAŁOWYCH STERYLIZOWANYCH PARĄ WODNĄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/ ilość w opakowaniu | Potwierdzenie |
| 1 | Kompres 5 cm x 5 cm 17N 12W | 3 szt. |  |
| 2 | Kompres 5 cm x 5 cm 17N 12W | 5 szt. |  |
| 3 | Kompres 5 cm x 5 cm 17N 12W | 10 szt. |  |
| 4 | Kompres 7,5 cm x 7,5 cm 17N 12W | 3 szt. |  |
| 5 | Kompres 7,5 cm x 7,5 cm 17N 12W | 5 szt. |  |
| 6 | Kompres 7,5 cm x 7,5 cm 17N 12W | 10 szt. |  |
| 7 | Kompres 10 cm x 10 cm 17N 12W | 3 szt. |  |
| 8 | Kompres 10 cm x 10 cm 17N 12W | 5 szt. |  |
| 9 | Kompres 10 cm x 10 cm 17N 12W | 10 szt. |  |
| Kompresy z poz. 1-9 winny być zarejestrowane w klasie IIa reg. 7; Opakowania jednostkowe wyrobów gazowych sterylnych muszą posiadać bezpieczny, minimum 1,5 cm (+/- 2 mm) margines od zgrzewu, co najmniej z jednej strony, umożliwiający aseptyczne otwarcie. Zgodny z normą PN-EN 14079-2004 lub równoważną, gramatura gazy min. 23 g / mkw |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 9 NEUROKOMPRESY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar/ ilość w opakowaniu | Potwierdzenie |
| 1 | Kompresy włókninowe z nitką RTG 40g | 20mm x 40mm x 10szt. x 25 op. |  |
| 2 | Kompresy włókninowe z nitką RTG 40g | 25mm x 75mm x 10 szt. x 25 op. |  |
| 3 | Kompresy włókninowe z nitką RTG 40g | 20mm x 50mm x 10 szt. x 25 op. |  |
| 4 | Kompresy włókninowe z nitką RTG 40g | 20mm x 60mm x 10 szt. x 25 op. |  |
| 5 | Kompresy włókninowe z nitką RTG 40g | 25mm x 25mm x 10 szt. x 25 op. |  |

| CZĘŚĆ NR 10 TUPFERY JAŁOWE, KOMPRESY ZE 100% GAZY (Z NITKĄ RTG LUB CHIPEM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Tupfer jałowy o kształcie kuli z gazy 20-nitkowej, zwinięty z jednego kawałka gazy z nitką RTG. Pakowane po 10 szt. Nitka radiacyjna z polipropylenu z minimalną zawartością BaSO4 na poziomie 60%. Czterowarstwowy bezpieczny system pakowania: karton transportowy, opakowanie handlowe (dyspenser) z wygodną perforacją i dwustopniowe opakowanie jednostkowe. Na opakowaniu jednostkowym zewnętrznym typu papier - folia, samoprzylepna kontrolna etykieta dla pielęgniarki lotnej. Na opakowaniu jednostkowym, wewnętrznym (jałowym) dodatkowa kontrolna etykieta dla instrumentariuszki - podwójna kontrola zliczania materiału po zabiegach. Sterylizacja parą wodną. Zgodne z kl. IIa reg.7. | Rozmiar gazy przed zwinięciem 13-15 cm x 13-15 cm (+/- 2mm) |  |
| 2 | Tupfer jałowy, o kształcie fasolki, średni z gazy 24-nitkowej mocno zwinięty z jednego kawałka gazy z nitką RTG. Pakowane po 10 szt. Nitka radiacyjna z polipropylenu z minimalną zawartością BaSO4 na poziomie 60%. Czterowarstwowy bezpieczny system pakowania: karton transportowy, opakowanie handlowe (dyspenser) z wygodną perforacją i dwustopniowe opakowanie jednostkowe. Na opakowaniu jednostkowym zewnętrznym typu papier - folia, samoprzylepna kontrolna etykieta dla pielęgniarki lotnej. Na opakowaniu jednostkowym, wewnętrznym (jałowym) w postaci wysuwanego pudełka dodatkowa kontrolna etykieta dla instrumentariuszki - podwójna kontrola zliczania materiału po zabiegach. Sterylizacja parą wodną. Zgodne z kl. IIa reg.7 | Rozmiar gazy przed zwinięciem 8 cm x 8 cm (+/- 2mm) |  |
| 3 | Tupfer jałowy, o kształcie fasolki, średni z gazy 24-nitkowej mocno zwinięty z jednego kawałka gazy z nitką RTG, op. a’10 szt. Nitka radiacyjna z polipropylenu z minimalną zawartością BaSO4 na poziomie 60%. Czterowarstwowy bezpieczny system pakowania: karton transportowy, opakowanie handlowe (dyspenser) z wygodną perforacją i dwustopniowe opakowanie jednostkowe. Na opakowaniu jednostkowym zewnętrznym typu papier - folia, samoprzylepna kontrolna etykieta dla pielęgniarki lotnej. Na opakowaniu jednostkowym, wewnętrznym (jałowym) w postaci wysuwanego pudełka dodatkowa kontrolna etykieta dla instrumentariuszki - podwójna kontrola zliczania materiału po zabiegach. Sterylizacja parą wodną. Zgodne z IIa reg.7. | Rozmiar gazy przed zwinięciem 12 cm x 12 cm (+/- 2mm) |  |
| 4 | Kompresy z gazy 100%, 17 nitkowe, min. 12 warstw, jałowe z kontrastem RTG (nitka lub chip), z podwiniętymi 4 brzegami (z możliwością bezpiecznego rozłożenia kompresu na pasek, bez luźnych nitek, (1op. - 10 szt.), opakowanie pojedyncze typu blister w opakowaniu użytkowym z wygodną perforacją. | 7,5 cm x 7,5 cm (+/- 2mm) |  |
| 5 | Kompresy z gazy 100% 17 nitkowe, min. 12 warstw, jałowe z kontrastem RTG (nitka lub chip), z podwiniętymi 4 brzegami (z możliwością bezpiecznego rozłożenia kompresu na pasek, bez luźnych nitek), (1op. - 10 szt.), opakowanie pojedyncze typu blister w opakowaniu użytkowym, z wygodną perforacją. | 10 cm x 10 cm (+/- 2mm) |  |
| 6 | Kompresy z gazy 100% 17 nitkowe, min. 12 warstw, jałowe z kontrastem RTG (nitka lub chip), z podwiniętymi 4 brzegami (z możliwością bezpiecznego rozłożenia kompresu na pasek, bez luźnych nitek), ( 1op. - 20 szt.), opakowanie pojedyncze typu blister w opakowaniu użytkowym, z wygodną perforacją. | 10 cm x 10 cm (+/- 2mm) |  |
| 7 | Kompresy z gazy 100% 17 nitkowe, min. 12 warstw, jałowe z kontrastem RTG (nitka lub chip), z podwiniętymi 4 brzegami (z możliwością bezpiecznego rozłożenia kompresu na pasek, bez luźnych nitek), (1op. - 40 szt.), opakowanie pojedyncze typu blister w opakowaniu użytkowym, z wygodną perforacją. | 10 cm x10 cm (+/- 2mm) |  |
| Uwaga dot. poz. 1-7 Wszystkie produkty od jednego producenta ze względu na zastosowanie w Bloku Operacyjnym jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego, sterylizowany parą wodną lub tlenkiem etylenu. Pozwoli to na monitorowanie działań niepożądanych. Opakowania jednostkowe wyrobów gazowych sterylnych muszą posiadać bezpieczny, minimum 1,5 cm (+/- 2 mm) margines od zgrzewu, co najmniej z jednej strony, umożliwiający aseptyczne otwarcie. Naklejka TAG na opakowaniu jednostkowym z indeksem wyrobu, datą ważności, producentem oraz informacją o ilości i wielkości. |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 11 OPASKI GIPSOWE, OPATRUNKI OCZNEI PODKŁADY PODGIPSOWE SYNTETYCZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (czas wiązania 2 – 4 min.) 3m x 8cm (+/- 1mm) | Parametry wymagane poz. 1-4: - brak efektu pękania i kruszenia, - podłoże wykonane z bawełnianej gazy, - opakowania odporne na wilgoć, - w procesie wiązania nie może wydzielać dużych ilości ciepła, by nie poparzyć pacjenta |  |
| 2 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (czas wiązania 2 – 4 min.) 3m x 10cm (+/- 1mm) |  |  |
| 3 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (czas wiązania 2 – 4 min.) 3m x 12cm (+/- 1mm) |  |  |
| 4 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (czas wiązania 2 – 4 min.) 3m x 15cm (+/- 1mm) |  |  |
| 5 | Opatrunek oczny, jałowy | 5,6 cm (+/- 2 mm) x 7 cm 1W |  |
| 6 | Podkłady podgipsowe syntetyczne | 3m x 10 cm (+/- 1mm) |  |
| 7 | Podkłady podgipsowe syntetyczne | 3m x 15cm (+/- 1mm) |  |

| CZĘŚĆ NR 12 OSŁONA NA OCZY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Osłona na oczy służąca do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji OIT. Zatrzymuje wilgoć, zapobiega wysychaniu oka, zmniejsza ryzyko uszkodzenia rogówki, zabezpiecza przed zabrudzeniem, otarciem oraz przedostaniem się płynów. Wewnętrzna przezroczysta cześć foliowe okienko – umożliwia stałą kontrolę zamknięcia powiek. Zewnętrzna – do uszczelnienia – osłona wokół oka. | 2 x ( 3,7- 4,0 x 9,3 - 9,5 cm) |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... ……………….. ..

zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | …………………………………………. |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez Dyrektora – Piotra Sołtysińskiego

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

…………..

ul. ……… .., ..-… …………..

NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego zawarto umowę następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego:

- Część nr …………..

- Część nr …………..

- (w dalszej części umowy zwanych „towarem”) na zasadach określonych w umowie oraz ofertach, stanowiących załącznik nr 1 do umowy i będących integralną częścią umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Przewidywane maksymalne wynagrodzenie wynosi ………… zł netto, ……………….. zł brutto, w tym:

- Część nr: ……….;

- Część nr:: ………;

- Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofertach, stanowiącej załącznik nr 1 
do umowy.

- Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 4, § 3 oraz § 9 ust. 1 pkt 4 umowy.

- W przypadku zmiany stawki VAT w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, cena netto pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do umowy.

- Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.

- Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 5 ust. 1 i 2.

- Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: faktury@swk.med.pl .

- Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 
W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca 
będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

- Z dniem wejścia w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Strony zobowiązują się do wystawiania, przekazywania oraz odbierania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strony uznają doręczenie faktury w KSeF za skuteczne i równoznaczne z jej otrzymaniem przez Zamawiającego. W przypadku zmian w przepisach prawa dotyczących fakturowania elektronicznego, Strony zobowiązują się do odpowiedniego dostosowania zasad współpracy w tym zakresie.

- Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zmiana wierzyciela dokonana bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 3 KLAUZULA WALORYZACYJNA

W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dopuszcza się zmianę (wzrost/spadek) wynagrodzenia, wg następujących zasad:

- podstawą do wnioskowania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek o co najmniej 15% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał, w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt 1 powyżej,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz w roku, przy czym pierwsza nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizacji umowy,

- zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, po wykazaniu przez Strony umowy bezpośredniego wpływu wzrostu/spadku cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na koszt wykonania przedmiotu umowy. Wykazanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony umowy zobowiązane są przedkładać drugiej Stronie umowy nie później niż 30 dni przed zmianą wynagrodzenia,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 5% pierwotnego maksymalnego wynagrodzenia za daną część, o którym mowa w § 2 ust. 1, której zmiana dotyczy,

- zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę umowy, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian i dotyczy części zamówienia pozostałej do wykonania.

§ 4 TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z umową, przepisami prawa i wymogami producenta.

- Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1.

§ 5 WARUNKI DOSTAW

- Dostawy częściowe będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

- Zamawiający określa wielkość dostawy częściowej przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.

- Realizacja dostawy następuje do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50% każdej części.

- Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów w ramach danej części, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nieprzekroczenia wynagrodzenia netto części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.

- W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 6 GWARANCJE

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.

- Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.

- W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.

- Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 7 KARY UMOWNE

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 3, w wysokości 0,5% wartości netto opóźnionej części dostawy, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia netto części, której dokumenty dotyczą, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia netto części, której odstąpienie dotyczy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 20% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

- Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od umowy.

§ 9 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Strony zgodnie z art. 455 ustawy Pzp dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień umowy w następujących okolicznościach:

- w przypadku:

- wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- wstrzymania wprowadzanie towaru do obrotu handlowego po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;

- wystąpienia incydentu medycznego związanego ze stosowaniem towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- poprzez zastąpienie go innym towarem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny towar;

- w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,

- w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu lub nazwy własnej towaru,

- w przypadku obniżenia ceny przez Wykonawcę.

- Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Materiały opatrunkowe”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Oświadczenie wykonawcy

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Materiały opatrunkowe” oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczącym braku przesłanek wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą w przedmiotowym postępowaniu, są nadal aktualne.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Oświadczenie wykonawcy

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Materiały opatrunkowe” oświadczam, że Wykonawca ……………………………… (podać pełną nazwę/firmę) nie należy/należy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy w terminie złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

*niepotrzebne skreślić