| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) |  |
| --- | --- |
| TYTUŁ POSTĘPOWANIA: SPRZĘT MEDYCZNY NA POTRZEBY UROLOGII |  |
| NUMER POSTĘPOWANIA: | tp.382.014.2026 ek |
| PODSTAWA PRAWNA: | Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp |
| Zatwierdził, dnia 12.03.2026 mgr inż. Marcin Podleśny – Dyrektor ds. Techniczno-Administracyjnych |  |

DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455

tel. 94 34 88 151, e-mail: sekretariat@swk.med.pl

strona internetowa: www.swk.med.pl

Reprezentowany przez Piotra Sołtysińskiego – Dyrektora

DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4ac7157-1535-4676-8ad3-a32b672dfbe7

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

- Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-d4ac7157-1535-4676-8ad3-a32b672dfbe7

- Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Urologii oraz Szpitala, (strzykawki, igły, dreny, kaniule), Video ureterorenoskop giętki, Video cystoskop giętki.

- Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

  - 33141310-6 - Strzykawki;

  - 33141320-9 - Igły medyczne;

  - 33141640-8 - Dreny;

  - 33141220-8 - Kaniula;

  - 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.

- Prawo opcji.

Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.

Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia jej maksymalnej wartości.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- Część nr 1 – Cewniki pęcherzowe

- Część nr 2 – Specjalistyczne cewniki urologiczne

- Część nr 3 – Cewniki moczowodowe

- Część nr 4 – Zestawy do szynowania moczowodów z nicią i śródoperacyjne

- Część nr 5 – Włókna światłowodowe

- Część nr 6 – Zestawy stentów moczowodowych, stenty bander

- Część nr 7 – Zestawy urs / rirs

- Część nr 8 – Igły do biopsji do pistoletu pro-mag ultra

- Część nr 9 – Worki do dobowej zbiórki moczu

- Część nr 10 – Przyrządy do cystoskopu

- Część nr 11 – Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk

- Część nr 12 – Koszyki do usuwania złogów z moczowodu i koszulki do rirs

- Część nr 13 – Ortopedyczny zestaw do odsysania pola

- Część nr 14 – Sprzęt do badań urodynamicznych do aparatu goby

- Część nr 15 – Video ureterorenoskop giętki

- Część nr 16 – Video cystoskop giętki

- Część nr 17 – Strzykawki i przyrządy do przetoczeń

- Część nr 18 – Igły iniekcyjne i do nakłuć lędźwiowych (jednorazowego użytku)

- Część nr 19 – Dreny, łączniki, końcówki (jednorazowego użytku)

- Część nr 20 – Sprzęt medyczny różny

- Część nr 21 – Kraniki trójdrożne (jednorazowego użytku)

- Część nr 22 – Układ oddechowy do respiratora transportowego

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub/i opisie kryteriów oceny ofert, takich jak:

- próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania ze opisem przedmiotu zamówienia:

- Część nr 1: poz. 5 rozmiar 22 i rozmiar 24 – po 1 sztuce; poz. 6 – 2 sztuki z dowolnego rozmiaru; poz. 7 – 2 sztuki z dowolnego rozmiaru.

- Część nr 2: poz. 1 rozmiar 22 i rozmiar 24 po 1 sztuce, poz. 2 – 1 sztuka z dowolnego rozmiaru, poz. 3 – 1 sztuka z dowolnego rozmiaru.

- Część nr 3: poz. 1 – 1 sztuka z dowolnego rozmiaru, poz. 2 – 1 sztuka z dowolnego rozmiaru.

- Część nr 4: poz. 1 – 1 sztuka z dowolnego rozmiaru, poz. 2 – rozmiar 6Ch/24 cm i rozmiar 7 Ch/26 – po 1 sztuce, poz. 3 – rozmiar 6Ch/26 cm i rozmiar 7Ch/28 cm – po 1 sztuce.

- Część nr 5: włókno o średnicy 272 µM – 1 sztuka.

- Część nr 6: poz.1,2,3,4,5,6 - po 1 sztuce z dowolnego rozmiaru.

- Część nr 7: poz.1,2,3,4,5,6 - po 1 sztuce.

- Część nr 8: 1 sztuka.

- Część nr 9: 1 sztuka.

- Część nr 10: 1 sztuka.

- Część nr 11: 1 sztuka.

- Część nr 12: poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – po 1 sztuce.

- Część nr 13: 1 zestaw.

- Część nr 14: poz.1, 2, 3, 4, 5 – po 1 sztuce.

- Część nr 17: po 1 sztuce z każdej pozycji.

- Część nr 18: po 1 sztuce z każdej pozycji.

- Część nr 19: po 1 sztuce z każdej pozycji.

- Część nr 21: po 1 sztuce z każdej pozycji.

- Część nr 22: 1 sztuka

- pozycje dotyczą formularza ofertowego

- oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE) oraz oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu (dotyczy wyrobów medycznych);

- dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (katalog, strony katalogu, foldery, ulotki informacyjne, prospekty, itp.) – dotyczy wszystkich części;

- Deklaracja zgodności – dotyczy części nr 15,16;

- Certyfikat CE - dotyczy części nr 15,16;

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.

- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

DZIAŁ VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), wyklucza się również:

- obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

- osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w punkcie 1 niniejszego ustępu; lub

- osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w punkcie 1 lub 2 niniejszego ustępu,

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolności polega Wykonawca w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

DZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

  - Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale VII SWZ.

  - Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., składa się na:

- formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16),

- wzorze oświadczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

  - Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

  - Wykonawca może wykorzystać Jednolity Europejski Dokument Zamówienia złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej rozporządzenia) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia.

3.2. Dokument, o którym mowa w ust. 3.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 3.2 stosuje się.

4.1. Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4.2. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4.3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis § 4 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Dokumenty, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

- Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

- Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Pani Ewelina Kopaczewska, tel. 94 34 88 109, e-mail: ewelina@swk.med.pl .

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

- Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ewelina@swk.med.pl (nie dotyczy składania ofert).

DZIAŁ XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, na mocy art. 65 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedstawi próbki wskazane w dziale V SWZ.

- Próbki wskazane w ust 1 należy przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

Dział Zamówień Publicznych, Budynek C2, pokój 3.4

DZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.07.2026 r.

DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Przygotowanie oferty:

- Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ;

- próbki dostawy wskazane w Dziale V SWZ;

- oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE) oraz oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu (dotyczy wyrobów medycznych);

- dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (katalog, strony katalogu, foldery, ulotki informacyjne, prospekty, itp.) – dotyczy wszystkich części;

- Deklaracja zgodności – dotyczy części nr 15,16;

- Certyfikat CE - dotyczy części nr 15,16;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają, pod rygorem nieważności, kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

DZIAŁ XIV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

- Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ust. 6.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

- Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

- Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

- Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8ihhyn5f_rA .

DZIAŁ XV. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 17.04.2026 r. do godz. 11:00

- Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2026 r., o godz. 11:30

- Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.

- W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

DZIAŁ XVI. SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

DZIAŁ XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| LP | KRYTERIUM | PKT | SPOSÓB OBLICZANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 | Najniższa cena spośród ważnych ofert ---------------------------------------------------- X 100 Cena badanej oferty |

- Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

DZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

- przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;

- jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę.

DZIAŁ XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

DZIAŁ XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

    - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

    - Postępowanie skargowe

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

    - Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale IX.

DZIAŁ XXI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium.

DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;

  - inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t.: „Sprzęt medyczny na potrzeby urologii”;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

- Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

- Projekt umowy.

- Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| ID techniczne podmiotu (z Platformy E-zamowienia): | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ............................................................................................................................... |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa: | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail: ....................... |
| Nr rachunku bankowego: | ................................................................................................................................ |

- Oświadczam, że:

- akceptuję w całości wszystkie warunki zamówienia zawarte w SWZ;

- składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z dokumentami zamówienia i projektem umowy;

- cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale XII SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w zakresie …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami projektu umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| CZĘŚC NR 1 - CEWNIKI PĘCHERZOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Cewnik Nelaton jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV |  | 500 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Tieman jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV |  | 600 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Couvelaire jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV, |  | 500 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik Foley jednorazowego użytku, sterylny, 100% silikonowy z prowadnicą, |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik Foley jednorazowego użytku, sterylny silikonowany, zakończenie typu Nelaton |  | 14 000 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik Foley jednorazowego użytku, sterylny, z miękkiego lateksu, silikonowany, zakończenie typu Tieman |  | 300 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik Petzer jednorazowego użytku, sterylny |  | 150 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 2 - SPECJALISTYCZNE CEWNIKI UROLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Cewnik Foley trójbieżny z zakończeniem Nelaton |  | 500 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik jednorazowego użytku, sterylny, 100% silikon z zakończeniem Nelaton, |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik jednorazowego użytku, sterylny, 100% silikon z zakończeniem prosto-ściętym |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 3 - CEWNIKI MOCZOWODOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Nelaton |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik z otwartą końcówką i z możliwością wprowadzenia prowadnika |  | 500 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 4 - ZESTAWY DO SZYNOWANIA MOCZOWODÓW Z NICIĄ I ŚRÓDOPERACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J ze sztywnym trzonem |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J z nicią |  | 150 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J śródoperacyjny |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 5 – WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Włókna laserowe wielorazowego użytku |  | 40 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 6 - ZESTAWY STENTÓW MOCZOWODOWYCH, STENTY BANDER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Zestaw stentu moczowodowego Bander |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do szynowania 6-miesięczny |  | 1000 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do szynowania 12-miesięczny |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do szynowania 6-miesięczny do URS |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw stentu moczowodowego z czarnego silikonu |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do szynowania moczowodu ze stopu metali szlachetnych |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 7 - ZESTAWY URS / RIRS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Prowadnica drutowa pokryta PTFE |  | 550 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica drutowa z nitinolu |  | 900 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Prowadniki wiodące do ureterorenoskopii z dwustronnie giętkimi końcówkami |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy zestaw do ręcznej irygacji podczas zabiegów giętkiej ureterorenoskopii (RIRS ) w kształcie walca |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Dwukanałowy moczowodowy cewnik dostępowy pokryty powłoką AQ |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Prowadnik z nitinolowym rdzeniem |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 8 - IGŁY DO BIOPSJI DO PISTOLETU PRO-MAG ULTRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Igły do biopsji do pistoletu PRO-MAG ULTRA |  | 500 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 9 - WORKI DO DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Worki do dobowej zbiórki moczu 2L |  | 80 000 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 10 - PRZYRZĄDY DO CYSTOSKOPU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Przyrządy do cystoskopu |  | 2 300 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 11 - SZCZOTECZKI DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk |  | 16 000 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 12 - KOSZYKI DO USUWANIA ZŁOGÓW Z MOCZOWODU I KOSZULKI DO RIRS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Nitinolowy ekstraktor złogów piramidalny |  | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Nitinolowy ekstraktor kamieni bezkońcówkowy |  | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Nitinolowy ekstraktor kamieni |  | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Koszulka dostępu moczowodowego do giętkich Ureterorenoskopów z funkcją odsysania |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Atraumatyczna koszulka dostępowa |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Łącznik nefrosotmijny z portem Luer-lock, pozbawiony PCV |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Nitinolowy prowadnik dwukolorowy do trudnych przejść |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 13 - ORTOPEDYCZNY ZESTAW DO ODSYSANIA POLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Ortopedyczny zestaw do odsysania pola |  | 1 000 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 14 - SPRZĘT DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH DO APARATU GOBY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii |  | 250 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Dwukanałowy cewnik rektalny |  | 250 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Dreny ciśnieniowe z kranikiem z trzykierunkowym zaworem |  | 180 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kopułka przetwornika ciśnienia z końcówką luer lock i zatyczkami do kopułek typu luer |  | 180 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw infuzyjny pompy wodnej |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 15 - VIDEO URETERORENOSKOP GIĘTKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Video ureterorenoskop giętki |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Płaszcz dostępu moczowodowego |  | 40 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚC NR 16 - VIDEO CYSTOSKOP GIĘTKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Video cystoskop giętki |  | 9 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Adapter (trójnik) |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Adapter do kanału ssącego |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 17 STRZYKAWKI I PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku do insuliny z igłą - 1ml |  | 10 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego do TBC z igłą - 1ml |  | 10 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa (z gumowym tłokiem) - 2ml |  | 70 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa - 2ml |  | 1 500 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa - 5ml |  | 1 700 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowego użytku dwuczęściowa - 10ml |  | 2 500 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa - 20ml |  | 2 500 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa do pompy (z gumowym tłokiem) - 5ml |  | 5 000 | szt. |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa do pompy (z gumowym tłokiem) - 10ml |  | 4 000 | szt. |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa do pompy (z gumowym tłokiem) - 20ml |  | 6 000 | szt. |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa do pompy (z gumowym tłokiem) - 50ml |  | 30 000 | szt. |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawka jednorazowego użytku bursztynowa - 50ml |  | 7 000 | szt. |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawka jednorazowego użytku – „Żaneta” - 100ml |  | 9 000 | szt. |  |  |  |  |
| 14 | Przyrządy do przetoczeń płynów - P. |  | 300 000 | szt. |  |  |  |  |
| 15 | Przyrządy do przetoczeń krwi - K. |  | 30 000 | szt. |  |  |  |  |
| 16 | Przyrządy do przetoczeń płynów - P. BURSZTYNOWY |  | 4 000 | szt. |  |  |  |  |
| 17 | Koreczek do strzykawek i wenflonów -dwustronny |  | 80 000 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 18 IGŁY INIEKCYJNE I IGŁY DO NAKŁUĆ LĘDŹWIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Igły do iniekcji - 0,45 |  | 60 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 2 | Igły do iniekcji - 0,5 |  | 250 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 3 | Igły do iniekcji - 0,6 |  | 80 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 4 | Igły do iniekcji - 0,7 |  | 200 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 5 | Igły do iniekcji - 0,8 |  | 700 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 6 | Igły do iniekcji - 0,9 |  | 700 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 7 | Igły do iniekcji - 1,1 |  | 700 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 8 | Igły do iniekcji - 1,2 |  | 3 500 | op. (100 szt.) |  |  |  |  |
| 9 | Igły do nakłuć lędźwiowych - 0,6/90mm |  | 400 | szt. |  |  |  |  |
| 10 | Igły do nakłuć lędźwiowych - 0,7/90mm |  | 400 | szt. |  |  |  |  |
| 11 | Igły do nakłuć lędźwiowych - 0,8/90mm |  | 1 000 | szt. |  |  |  |  |
| 12 | Igły do nakłuć lędźwiowych - 0,9/90mm |  | 5 000 | szt. |  |  |  |  |
| 13 | Igły do nakłuć lędźwiowych - 1,1/90mm |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 14 | Igły do nakłuć lędźwiowych - 1,25/90mm |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 15 | Igły do nakłuć mostka z mandrynem - 18G, 16G /30mm |  | 200 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 19 DRENY, ŁĄCZNIKI, KOŃCÓWKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Dreny do odsysania pola operacyjnego jednorazowego użytku – 2 m - standard |  |  | 9 000 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Dreny do odsysania pola operacyjnego jednorazowego użytku – 3m - standard |  |  | 3 000 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, zgięta, miniaturowa |  |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, zgięta, typ Yankauer |  |  | 1 500 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, zgięta, typ Yankauer z oliwką (cztery otwory boczne, jeden centralny) |  |  | 500 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Łącznik do drenów, schodkowy, pasujący do drenów, sterylny |  |  | 3 000 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Łącznik Y pasujący do drenów, sterylny |  |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Łącznik z zatyczką (z redukcją siły ssania) |  |  | 6 000 | szt. |  |  |  |  |
| 9 | Dren – przedłużacz do tlenu 16 x 2100 - sterylny |  |  | 2 000 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 20 SPRZĘT MEDYCZNY RÓŻNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Kanka doodbytnicza – sterylna 10x400 |  |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Kanka doodbytnicza – sterylna 5x200 |  |  | 400 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Woreczki/pojemniki do pobierania próbek moczu – sterylne (op. 100 szt.) - dziewczynki |  |  | 15 | op. |  |  |  |  |
| 4 | Woreczki/pojemniki do pobierania próbek moczu – sterylne (op. 100 szt.) - chłopcy |  |  | 15 | op. |  |  |  |  |
| 5 | Zatyczki do cewników – sterylne |  |  | 1 500 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do lewatyw – sterylny |  |  | 350 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Zaciskacz do pępowiny – sterylny (op. 50 szt.) |  |  | 8 | op. |  |  |  |  |
| 8 | Opaska do identyfikacji dzieci w tym noworodków –sterylna (op. 100 szt.) |  |  | 100 | op. |  |  |  |  |
| 9 | Opaska do identyfikacji dla dorosłych (op. 100 szt.) |  |  | 500 | op. |  |  |  |  |
| 10 | Wieszaki do worków do moczu (op. 50 szt.) |  |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 11 | Staza gumowa |  |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 12 | Staza lateksowa na rolce x 25 szt. |  |  | 3 000 | rol. |  |  |  |  |
| 13 | Kieliszek do leków jednorazowego użytku |  |  | 300 000 | szt. |  |  |  |  |
| 14 | Szpatułka drewniana, sterylna /biologicznie czysta, pakowana pojedynczo (op. 100 szt.) |  |  | 4000 | op. |  |  |  |  |
| 15 | Słoje do dobowej zbiórki moczu |  |  | 60 | szt. |  |  |  |  |
| 16 | Basen szpitalny z pokrywą |  |  | 60 | szt. |  |  |  |  |
| 17 | Kaczka szpitalna |  |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 18 | Nerka medyczna z PCV mała od 15cm - 20cm |  |  | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 19 | Nerka medyczna z PCV duża od 25cm-30cm |  |  | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 20 | Wziernik Cusco jednorazowego użytku sterylny M |  |  | 7 000 | szt. |  |  |  |  |
| 21 | Elektroda EKG dla dorosłych przyssawkowa do odprowadzeń przysercowych - wielorazowego użytku |  |  | 120 | szt. |  |  |  |  |
| 22 | Elektroda EKG dla dorosłych kończynowa - klipsowa - wielorazowego użytku |  |  | 10 | kompl. |  |  |  |  |
| 23 | Wziernik do otoskopii jednorazowego użytku 2,5mm lub 4,0mm (op. 100 szt.) |  |  | 40 | op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 21 PRZEDŁUŻACZE I KRANIKI TRÓJDROŻNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Przedłużacz luer-lock z kranikiem trójdrożnym 10 cm |  |  | 10 000 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Przedłużacz luer-lock z kranikiem trójdrożnym 20cm – 25cm |  |  | 10 000 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Kranik trójdrożny – jednorazowego użytku –sterylny |  |  | 3 000 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 22 UKŁAD ODDECHOWY DO RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora transportowego Pneumac Parapac 200 |  |  | 700 | szt. |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| CZĘŚĆ NR 1 CEWNIKI PĘCHERZOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/ wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | Cewnik Nelaton jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV | CH 6, CH 8, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20 |  |
| 2 | Cewnik Tieman jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV | CH 8, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 |  |
| 3 | Cewnik Couvelaire jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV | CH 6, CH 8, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 |  |
| 4 | Cewnik Foley jednorazowego użytku, sterylny, 100% silikonowy z prowadnicą | CH 6, CH 8 |  |
| 5 | Cewnik Foley jednorazowego użytku, sterylny silikonowany, zakończenie typu Nelaton, dwudrożny. | CH 6, CH 8, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18; CH 20, CH 22 -balon min. 30ml; CH 24 - balon od 30ml do 50ml |  |
| 6 | Cewnik Foley jednorazowego użytku, sterylny, z miękkiego lateksu, silikonowany, zakończenie typu Tieman, dwudrożny | CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22 |  |
| 7 | Cewnik Petzer jednorazowego użytku, sterylny | CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24, CH 26, CH 28, CH 30, CH 32, CH 34 |  |

| CZĘŚĆ NR 2 SPECJALISTYCZNE CEWNIKI UROLOGICZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/ wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | Cewnik Foley trójbieżny z zakończeniem Nelaton wykonany z miękkiego lateksu silikonowanego, z 2 dużymi oczkami za balonem po jednej stronie i pojedynczym oczkiem, mniejszym po drugiej stronie. | CH 18, CH 20, CH 22, CH 24, balon min 30 - 50ml |  |
| 2 | Cewnik jednorazowego użytku, sterylny, 100% silikon z zakończeniem Nelaton | CH 20, CH 22, CH 24 |  |
| 3 | Cewnik jednorazowego użytku, sterylny, 100% silikon z zakończeniem prosto-ściętym, pokryty substancja ułatwiającą wprowadzenie cewnika | CH 16, 18, 20, 22 |  |

| CZĘŚĆ NR 3 CEWNIKI MOCZOWODOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/ wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Nelaton, skalowany co 5 cm, kontrastujący w promieniach Rtg, długość 70 cm | CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9 |  |
| 2 | Cewnik z otwartą końcówką i z możliwością wprowadzenia prowadnika 0,035”, długość 70 cm | CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9 |  |

| CZĘŚĆ NR 4 ZESTAWY DO SZYNOWANIA MOCZOWODÓW Z NICIĄ I ŚRÓDOPERACYJNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/ wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J ze sztywnym trzonem: • Cewnik otwarty-otwarty, z twardym trzonem usztywnionym elastyczną sprężyną ze stali medycznej, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg, • drenaż 6 miesięczny, • popychacz 40 cm, • prowadnica 0.035”/150cm. | 6Ch/24cm 6Ch/26cm 6Ch/28cm |  |
| 2 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J z nicią: • Cewnik poliuretanowy z nicią, znakowany co 1cm, otwarty/otwarty, perforowany na całej długości, • Prowadnica stalowa pokryta teflonem, o dł. 150cm, • Popychacz 75cm dla cewników 4.7Ch oraz 45cm dla 6 i 7Ch, • zacisk, • drenaż 3 miesiesięczny | 4.7Ch/24cm 4.7Ch/26cm 4.7Ch/28cm 6Ch/24cm 6Ch/26cm 6Ch/28cm 7Ch/26cm 7Ch/28cm |  |
| 3 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J śródoperacyjny: • Cewnik poliuretanowy z kilkoma centralnymi otworami drenażowymi, zamknięty/zamknięty, • Prowadnica stalowa pokryta teflonem, o dł. 100cm, • drenaż 6 miesięczny | 4.7Ch/24cm 4.7Ch/26cm 4.7Ch/28cm 6Ch/24cm 6Ch/26cm 6Ch/28cm 7Ch/24cm 7Ch/26cm 7Ch/28cm |  |

| CZĘŚĆ NR 5 WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar | Producent, nr kat. |
| 1 | Włókno laserowe wielorazowego użytku, kompatybilne z laserem holmowym typu Mulipulse Ho Plus, 150W firmy Jena Surgical, będącym w posiadaniu Zamawiającego. | średnica 550 µM średnica 272 µM |  |

| CZĘŚĆ NR 6 ZESTAWY STENTÓW MOCZOWODOWYCH, STENTY BANDER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/ wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | Zestaw stentu moczowodowego Bander do stosowania śródoperacyjnego, drenaż do 6 miesięcy, zestaw zawierający: - dwa stenty, - dwa elementy ustalające położenie cewnika, - prowadnik. | CH 6/75 cm, CH 7/75 cm, CH 8,2-8,3/75 cm |  |
| 2 | Zestaw do wewnętrznego, 6-miesięcznego szynowania moczowodów w składzie: - cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, perforowany na całej długości, koniec otwarty/otwarty, skalowany co 5 cm, - popychacz. | CH 6/24 cm, CH 6/26 cm, CH 6/28 cm CH 7/24 cm, CH 7/26 cm, CH 7/28 cm CH 8/24 cm, CH 8/26 cm, CH 8/28 cm |  |
| 3 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów, do długotrwałego drenażu (do 12 miesięcy) w składzie: - cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, koniec otwarty/otwarty, perforowany na całej długości, skalowany co 5 cm, kontrastujący w promieniach Rtg, - popychacz. | CH 6/24 cm, CH 6/26 cm, CH 7/24 cm, CH 7/26 cm, CH 8/24 cm, CH8/26cm |  |
| 4 | Zestaw do wewnętrznego 6 miesięcznego szynowania moczowodów do URS w składzie: - cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, koniec otwarty/otwarty, perforowany na całej długości, skalowany co 5cm, kontrastujący w promieniach Rtg - popychacz. | CH 4,7-4,8/24 cm, CH 4,7-4,8/26 cm |  |
| 5 | Zestaw stentu moczowodowego stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego z poziomu połączenia miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza. Zespół stentu nitkowatego umożliwia wprowadzanie typu one-pass. Zestaw zawiera stent, prowadnik i pozycjoner stentu (12 miesięcy okres implantacji). Materiał: czarny silikon | CH 6/26 cm, CH 6/28 cm |  |
| 6 | Zestaw wewnętrznego szynowania moczowodu, używany w przypadkach zewnątrz pochodnej obstrukcji moczowodu, zestaw zawiera: - stent 6 CH 26 cm i 28 cm będący mieszanką metali szlachetnych w tym tytanu, stopu niklowo-kobaltowego oraz chromowo-molibdenowego, - cieniodajny cewnik wprowadzający oraz koszulkę wprowadzającą stent spiralnie skręcony, możliwy do terminowego drenażu przez 12 miesięcy | CH 6/26 cm, CH 6/28 cm |  |

| CZĘŚĆ NR 7 ZESTAWY URS / RIRS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | Prowadnica drutowa pokryta PTFE w miękkiej koszulce, giętki koniec na długości 5 - 10 cm, stały rdzeń prowadnicy, prosta. | śr. 0,035'' dł. 150 cm śr. 0,032” dł. 150 cm |  |
| 2 | Prowadnica drutowa z nitinolu, biała, miękka, pokryta substancją hydrofilną, stały rdzeń prowadnicy, prosta, kontrastująca w promieniach Rtg, giętki koniec na długości ok. 3 cm. | śr. 0,035'' dł. 145-150 cm |  |
| 3 | Prowadniki wiodące do ureterorenoskopii z dwustronnie giętkimi końcówkami umożliwiające bezpieczne wprowadzanie do ciała pacjenta oraz zapobiegające uszkodzeniu giętkiego sprzętu endoskopowego w przypadku wprowadzania po prowadniku. Usztywniony rdzeń, odporny na załamania, pokryte powłoką hydrofilną, widoczne w promieniach RTG, skalowany co 5 cm | długość prowadnika 145 cm długość obu końcówek giętkich 3cm, średnica 0.035” |  |
| 4 | Jednorazowy zestaw do ręcznej irygacji podczas zabiegów giętkiej ureterorenoskopii (RIRS ) w kształcie walca | Tak |  |
| 5 | Dwukanałowy moczowodowy cewnik dostępowy pokryty powłoką AQ, która jest mikroskopijnie cienką warstwą hydrofilnego polimeru, który po aktywacji przyciąga do cewnika i zatrzymuje na nim wodę i inne ciecze tworząc powierzchnię o niskim współczynniku tarcia. Cewnik służący do wstrzykiwania środka kontrastowego zewnętrznie znieczulającego lub do umieszczenia prowadnika zabezpieczającego. Dwukanałowa konstrukcja eliminuje konieczność wielokrotnego cewnikowania. Cewnik typu Flexi-tip, sterylny, jednorazowy | 6/10 Fr dł. 24-50 cm, śr. otworu 0,40, śr. otworu do iniekcji 0,50 |  |
| 6 | Prowadnik z nitinolowym rdzeniem, czarna, końcówka prosta 3cm, hydrofilowa powłoka, moment obrotowy typu one-to-one, widoczny w primieniach RTG | rozmiar 0,025”, długość 150cm |  |

| CZĘŚĆ NR 8 IGŁY DO BIOPSJI DO PISTOLETU PRO-MAG ULTRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/ wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | Igła do biopsji do pistoletu PRO-MAG ULTRA | 18G/20 cm |  |

| CZĘŚĆ NR 9 WORKI DO DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | pojemność | 2 L |  |
| 2 | podziałka | Tak |  |
| 3 | odprowadzenie – zawór typu T | Tak |  |
| 4 | z elastycznym drenem nieulegającym zagięciu | Tak |  |
| 5 | długość drenu (z możliwością regulacji) | 90 – 120 cm |  |
| 6 | zastawka bezzwrotna | Tak |  |
| 7 | sterylny | Tak |  |
| 8 | wykonany z plastycznego materiału wodoodpornego, przeziernego, w kształcie typowego worka z drenem | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 10 PRZYRZĄDY DO CYSTOSKOPU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | jednokanałowa igła biorcza z osłonką | Tak |  |
| 2 | dren z wkręcaną końcówką do podłączenia do endoskopu | średnica 4,8 x 6,8 mm |  |
| 3 | komora do wytwarzania ciśnienia | Tak |  |
| 4 | rolkowy regulator przepływu | Tak |  |
| 5 | opakowanie jednostkowe blister – pack | Tak |  |
| 6 | Sterylne, długość drenu od igły min. 180 cm | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 11 SZCZOTECZKI DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | Suche jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion | Tak |  |
| 2 | sterylne | Tak |  |
| 3 | wykonane z plietylenu: - z jednej strony szczecinki zróżnicowanej długości - z drugiej gąbka o gęstości min. 22kg/m3 - wyposażone w czyścik do paznokci | Tak |  |
| 4 | rozmiar dł./szer./wys. w cm: | 8 x 5 x 4 - (+/- 0,5cm) |  |
| 5 | opakowane w karton służący jako podajnik szczoteczek | po 30 lub 40 szt. |  |

| CZĘŚĆ NR 12 KOSZYKI DO USUWANIA ZŁOGÓW Z MOCZOWODU I KOSZULKI DO RIRS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/ wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | Nitinolowy ekstraktor kamieni piramidalny: • Uchwyt typu przesuwnego z powierzchnią antypoślizgową, • 3-drutowy, piramidalny (umożliwiający frontalne chwytanie kamieni), nitinolowy. | Koszyk 2.2Ch/120cm, koszyk w rozwarciu 11mm |  |
| 2 | Nitinolowy ekstraktor kamieni bezkońcówkowy: • Uchwyt rozbieralny typu przesuwnego z powierzchnią antypoślizgową, • Mechanizm rotacyjnego sterowania koszykiem w nerce, • 4-drutowy, prosty, bezkońcówkowy (tipless), nitinolowy. | 2.2Ch/120cm, koszyk w rozwarciu 10mm |  |
| 3 | Nitinolowy ekstraktor kamieni: • Uchwyt rozbieralny typu przesuwnego z powierzchnią antypoślizgową, • Mechanizm rotacyjnego sterowania koszykiem w nerce, • 4-drutowy, helikalny, nitinolowy, | 3Ch/90cm, koszyk w rozwarciu 13mm, końcówka 3 mm 4Ch/90cm, koszyk w rozwarciu 14mm, końcówka 3 mm |  |
| 4 | Koszulka dostępu moczowodowego do giętkich Ureterorenoskopów z funkcją odsysania: • Płaszcz pokryty powłoką hydrofilną na całej długości, • Skalowanie co 1cm, • Rozmontowywalna uszczelka, • Końcówka traktu giętka na odcinku 15cm, • Stalowe pierścienie usztywniające na całej długości części sztywnej, • System odsysania próżniowego materiału pozostałego w nerce i moczowodzie podczas zabiegu litotrypsji, • Port boczny do przyłączenia ssaka wyposażony w suwak do manualnej regulacji siły ssącej przez operatora, • Pojemnik na zebrany materiał o poj. 180ml. | Średnica: 9/11Ch, 10/12Ch, 11/13Ch i 12/14Ch Długość: 35, 45 i 55cm, |  |
| 5 | Atraumatyczna koszulka dostępowa: • Koszulka pokryta zewnętrznie oraz wewnętrznie powłoką hydrofilną, • Końcówka mandrynu koszulki o śr. 6Ch stopniowo rozszerzająca się do średnicy zewnętrznej płaszcza, • Platynowy pierścień w dystalnej części koszulki, • Zamek zatrzaskowy z możliwością zwolnienia za pomocą jednego przycisku, • Port Luer-lock. | Średnica: 9.5/11.5Ch 10/12Ch 12/14Ch Długość: 35 i 45cm, |  |
| 6 | Łącznik nefrosotmijny z portem Luer-lock, pozbawiony PCV. | Dł. 10 cm |  |
| 7 | Nitinolowy prowadnik dwukolorowy do trudnych przejść: • Wykonany z nitinolu, • Bardzo giętka, prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną na odcinku 5cm, • Trzon o bardzo wysokiej sztywności, biało-niebieski dla lepszej kontroli pod RTG. | 0.032”/150cm 0.035"/150cm |  |

| CZĘŚĆ NR 13 ORTOPEDYCZNY ZESTAW DO ODSYSANIA POLA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | Ortopedyczny zestaw do odsysania z pola operacyjnego z filtrem: |  |  |
|  | - końcówka krótka zagięta | dł. min. 150 mm, |  |
|  | - końcówka długa zagięta | dł. min. 230 mm, |  |
|  | - końcówka prosta | dł. min. 280 mm, |  |
|  | wszystkie końcówki posiadające 4 otwory odbarczające | Tak |  |
|  | - zapasowy filtr oraz uchwyt ergonomiczny | Tak |  |
|  | - dren łączący do ssaka | 24CH, dł. min. 270 cm, |  |
|  | - końcówka do ssaka uniwersalna docinana z dwoma pierścieniami, pasująca do każdego urządzenia. | Tak |  |
|  | Zestaw pakowany w sterylny rękaw papierowo - foliowy, opakowanie zawierające wewnątrz graficzną instrukcję obsługi | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 14 SPRZĘT DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH DO APARATU GOBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/ wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii, sterylny | 7Fr lub 8Fr, długość 47 cm, złącze typu luer |  |
| 2 | Dwukanałowy cewnik rektalny | 9Fr, długość 47 cm, złączka typu luer, balon 3 ml |  |
| 3 | Dreny ciśnieniowe z kranikiem z trzykierunkowym zaworem | długość 150 cm |  |
| 4 | Kopułka przetwornika ciśnienia z końcówką luer lock i zatyczkami do kopułek typu luer. Kopułki szczelne, nie przeciekające kompatybilne z drenami ciśnieniowymi z kranikiem | TAK |  |
| 5 | Zestaw infuzyjny pompy wodnej | długość 400 cm |  |

| CZĘŚĆ NR 15 VIDEO URETERORENOSKOP GIĘTKI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/ wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie pracy. Czas pracy cyfrowego ureterorenoskopu giętkiego min. 21 godzin. Długość robocza oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 670 mm. Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego Ø 2,8 mm Maksymalna średnica zewnętrzna części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego F 7,5 Średnica kanału roboczego oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. Ø 1,2 mm Pole widzenia oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 110° Głębia ostrości oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min 2-50 mm Wygięcie części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min 270° góra i 270° dół. Adapter do podłączenia ureterorenoskopu giętkiego do dedykowanego kontrolera kamery. Dopuszczenie do sterylizacji oferowanych uretorenoskopów giętkich w sterylizacji plazmowej Sterrad 100S, Sterrad NX, oraz w tlenku etylenu. | TAK |  |
| 2 | Płaszcz dostępu moczowodowego z giętką końcówką dystalną oraz funkcją odsysania podczas litotrypsji. Dostępny w rozmiarach 10/12Fr, 11/13 Fr, 12/14 Fr, oraz długościach: 40 cm lub 50 cm do wyboru przez Zamawiającego. Możliwa kontrola odsysania poprzez przesuwną regulację zamknięcia odpowietrznika. Płaszcz oraz poszerzacz z nadrukowaną centymetrową podziałką oraz pokryciem hydrofilnym na całej długości. | TAK |  |
| 3 | Inne wymagania |  |  |
| 3.1 | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |
| 3.2 | Wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego | TAK |  |
| 3.3 | W okresie gwarancji w przypadku wystąpienia awarii dostawa sprzętu zastępczego nastąpi do 7 dni od zgłoszenia | TAK |  |
| 3.4 | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu na nowy: 3 tego samego elementu. | TAK |  |
| 3.5 | Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji lub częściej, jeśli wymaga tego zalecenie dostawcy/producenta, przy czym ostatni przegląd należy przeprowadzić w miesiącu kończącym okres gwarancji. | TAK |  |
| 3.6 | Czas przystąpienia do naprawy - 48 godzin od zgłoszenia. | TAK |  |

| CZĘŚĆ NR 16 VIDEO CYSTOSKOP GIĘTKI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Rozmiar/ wymóg | Producent, nr kat. |
| 1 | Cystoskop Giętki, cyfrowy, wielorazowy |  |  |
| 1.2 | Cyfrowy, wielorazowy cystoskop giętki o ograniczonym czasie pracy– oznakowanego oryginalnym logotypem identyfikującym w sposób jednoznaczny producenta | TAK |  |
| 1.3 | Czas pracy cyfrowego cystoskopu giętkiego min. 21 godzin. | TAK |  |
| 1.4 | Długość robocza oferowanego cystoskopu giętkiego min. 340 mm | TAK |  |
| 1.5 | Maksymalna średnica części aplikacyjnej: 4,9 mm | TAK |  |
| 1.6 | Maksymalny rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej: 15 Fr | TAK |  |
| 1.7 | Maksymalna średnica zewnętrzna płaszcza: 5 mm | TAK |  |
| 1.8 | Minimalna średnica kanału roboczego: 2,0 mm | TAK |  |
| 1.9 | Pole widzenia oferowanego cystoskoskopu giętkiego min. 90° | TAK |  |
| 1.10 | Głębia ostrości oferowanego cystoskoskopu giętkiego min 2-50 mm | TAK |  |
| 1.11 | Wygięcie części dystalnej oferowanego cystoskoskopu giętkiego min 178° góra i 178° dół | TAK |  |
| 1.12 | Dopuszczenie do sterylizacji oferowanych cystoskoskopów giętkich w sterylizacji plazmowej Sterrad 100S, Sterrad NX, oraz w tlenku etylenu. | TAK |  |
| 1.13 | Cystoskop kompatybilny z kontrolerem kamery będącym na wyposażeniu Szpitala (poradni) | TAK |  |
| 2 | Akcesoria dodatkowe |  |  |
| 2.1 | Plastikowy wielorazowy adapter montowany do wejścia kanału roboczego wyposażony w 2 przyłącza luer umożliwiające jednoczesne podłączenie irygacji i wprowadzenie instrumentu typu kleszcze lub koszyk dormia lub drut prowadzący | TAK |  |
| 2.2 | Adapter do odsysania | TAK |  |
| 2.3 | Szczoteczka czyszcząca do kanału roboczego | TAK |  |
| 3 | Inne wymagania |  |  |
| 3.1 | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |
| 3.2 | Wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego | TAK |  |
| 3.3 | W okresie gwarancji w przypadku wystąpienia awarii dostawa sprzętu zastępczego nastąpi do 7 dni od zgłoszenia | TAK |  |
| 3.4 | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu na nowy: 3 tego samego elementu. | TAK |  |
| 3.5 | Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji lub częściej, jeśli wymaga tego zalecenie dostawcy/producenta, przy czym ostatni przegląd należy przeprowadzić w miesiącu kończącym okres gwarancji. | TAK |  |
| 3.6 | Czas przystąpienia do naprawy - 48 godzin od zgłoszenia. | TAK |  |

| CZĘŚĆ NR 17 STRZYKAWKI I PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| I. Strzykawki sterylne, niepirogenne, przezroczyste, z łatwo przesuwalnym tłokiem, czytelną skalą: |  |  |  |
| 1 | Jednorazowego użytku do insuliny z igłą z końcówką luer | 1 ml – op. |  |
| 2 | Jednorazowego użytku do TBC z igłą z końcówką luer | 1 ml |  |
| 3 | Jednorazowego użytku trzyczęściowa (z gumowym tłokiem) z końcówką luer-lock | 2 ml |  |
| 4 | Jednorazowego użytku dwuczęściowa z końcówką LUER | 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml |  |
| 5 | Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłokiem z końcówką luer-lock, skala czytelna, czarna niezmywalna. Skalowanie strzykawki 5 ml co 0,2 ml, 10 ml co 0,2 ml, 20 ml co 1ml (dopuszcza się skalę rozszerzoną). Tłok i cylinder wykonany z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków oraz pomp infuzyjnych) UWAGA: Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego: Braun, Askor, Medima. | 5 ml, 10 ml, 20 ml |  |
| 6 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml z gumowym tłokiem do pomp infuzyjnych, końcówka luer-lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna, opakowanie folia papier | 50 ml |  |
| 7 | Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych bursztynowa, końcówka luer-lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna, opakowanie folia papier | 50ml |  |
| 8 | Strzykawka sterylna cewnikowa jednorazowego użytku - "Żaneta" z obustronną skalą pomiarową | 100ml |  |
| II. Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60 mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny – długość drenu 150 cm |  |  |  |
| 8 | Przyrządy do przetaczania płynów | P. |  |
| 9 | Przyrządy do przetaczania płynów - bursztynowy | P. |  |
| III. Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80 mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny |  |  |  |
| 10 | Przyrządy do przetaczania krwi | K. |  |
| 11 | Koreczek do strzykawek i wenflonów - dwustronny | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 18 IGŁY INIEKCYJNE I DO NAKŁUĆ LĘDŹWIOWYCH (JEDNORAZOWEGO UŻYTKU) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Igły do iniekcji, sterylne, z końcówką luer-lock, ostre | 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,1; 1,2 |  |
|  | Kolorystyczny kod na każdym opakowaniu jednostkowym odpowiadający danemu rozmiarowi igły | Tak |  |
| 2 | Igły do nakłuć lędźwiowych, sterylne, z końcówką luer-lock, standardowe | 0,6/88-90mm; 0,7/88-90mm; 0,8/88-90mm; 0,9/88-90mm; 1,1/88-90mm; 1,20-1,25/90mm |  |
| 3 | Igły do nakłuć mostka z mandrynem | 16G,18 G/30 mm |  |

| CZĘŚĆ NR 19 DRENY, ŁĄCZNIKI, KOŃCÓWKI (JEDNORAZOWEGO UŻYTKU) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Dren do odsysania pola operacyjnego łączący, przeźroczysty z dwoma rozszerzonymi końcówkami lejek-lejek, sterylny, opakowanie podwójne - standard | 200 – 210 cm |  |
| 2 | Dren do odsysania pola operacyjnego łączący, przeźroczysty z dwoma rozszerzonymi końcówkami lejek-lejek, sterylny, opakowanie podwójne - standard | 300 – 310 cm |  |
| 3 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, zagięta, miniaturowa, opakowanie podwójne | Tak |  |
| 4 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, zagięta typ Yankauer, opakowanie podwójne | Tak |  |
| 5 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, sztywna, zagięta typ Yankauer z oliwką (cztery otwory boczne, jeden centralny), opakowanie podwójne | Tak |  |
| 6 | Łącznik do drenów, schodkowy, pasujący do drenów, sterylny, pakowany pojedynczo | Tak |  |
| 7 | Łącznik Y pasujący do drenów, sterylny, pakowany pojedynczo | Tak |  |
| 8 | Łącznik z zatyczką (z redukcją siły ssania), końcówki schodkowe, pakowany pojedynczo | Tak |  |
| 9 | Dren – przedłużacz do tlenu 16 x 2000-2200 mm, sterylny | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 20 SPRZĘT MEDYCZNY RÓŻNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Kanka doodbytnicza - sterylna | 10x400 |  |
| 2 | Kanka doodbytnicza - sterylna | 5x200 |  |
| 3 | Woreczki/pojemniki do pobierania próbek moczu - sterylne( op. 100 szt.) | dziewczynki |  |
| 4 | Woreczki/pojemniki do pobierania próbek moczu – sterylne (op. 100 szt.) | chłopcy |  |
| 5 | Zatyczki do cewników – sterylne | Tak |  |
| 6 | Zestaw do lewatyw – sterylny | Tak |  |
| 7 | Zaciskacz do pępowiny – sterylny (op. 50 szt.) | Tak |  |
| 8 | Opaska do identyfikacji dzieci w tym noworodków –sterylna (op. 100 szt.) | Tak |  |
| 9 | Opaska do identyfikacji dla dorosłych (op. 100 szt.) | Tak |  |
| 10 | Wieszaki do worków do moczu, sztywne, mogące utrzymać dwulitrowy worek (op. 50 szt.) | Tak |  |
| 11 | Staza gumowa | Tak |  |
| 12 | Staza lateksowa na rolce x 25 szt. | Tak |  |
| 13 | Kieliszek do leków jednorazowego użytku | plastik, stabilne dno |  |
| 14 | Szpatułka, sterylna/biologicznie czysta, pakowana pojedynczo (op. 100 szt.) | Tak |  |
| 15 | Słoje do dobowej zbiórki moczu | PCV |  |
| 16 | Basen szpitalny z pokrywą | PCV |  |
| 17 | Kaczka szpitalna | PCV |  |
| 18 | Nerka medyczna z PCV | mała od 15cm - 20cm |  |
| 19 | Nerka medyczna z PCV | duża od 25cm-30cm |  |
| 20 | Wziernik Cusco jednorazowego użytku sterylny standard | rozmiar M |  |
| 21 | Elektroda EKG dla dorosłych przyssawkowa do odprowadzeń przysercowych - wielorazowego użytku | średnica od 20-24mm do 30-32mm |  |
| 22 | Elektroda EKG dla dorosłych kończynowa - klipsowa - wielorazowego użytku | Tak |  |
| 23 | Wziernik do otoskopii jednorazowego użytku (op. 100 szt.) | 2,5mm lub 4,0mm |  |

| CZĘŚĆ NR 21 KRANIKI TRÓJDROŻNE (JEDNORAZOWEGO UŻYTKU) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| I | Przedłużacz luer-lock z kranikiem trójdrożnym, sterylny, jednorazowego użytku |  |  |
| 1 | rozmiar | 10 cm, 20-25 cm |  |
| 2 | średnica wewnętrzna drenu | 3,0 mm (+/- 5%) |  |
| II | Kranik trójdrożny – jednorazowego użytku |  |  |
| 1 | Kranik trójdrożny – jednorazowego użytku – sterylny, posiadający optyczny i wyczuwalny w każdej pozycji indykator pozycji otwarty/zamknięty. Każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami, wykonane z materiału pozwalającego na podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków | pojedynczo pakowany |  |

| CZĘŚĆ NR 22 UKŁAD ODDECHOWY DO RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora transportowego Pneumac Parapac 200. Długość rury 200 cm, średnica wewnętrzna : standartowa 15mm/22mm, standartowe złącza 15/22 mm męskie/ żeński | Tak |  |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... TZ.RĆ.TP.382.014.2026 EK

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | Części nr 15,16 |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ....................... roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505, BDO 000008455

reprezentowanym przez Piotr Sołtysińskiego – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

NIP:....................REGON:..........................KRS:.........................................

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu ……………… (w dalszej części Umowy zwanych sprzętem) za cenę i w ilości jak w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy i będącej integralną częścią Umowy.

- Wartość Umowy netto: ……….. zł, brutto: ……………………… zł..

    - Wykonawca poniesie koszt:

  - Dostarczenia sprzętu do Zamawiającego;

  - Montażu i uruchomienia sprzętu;

  - Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi;

  - Ubezpieczenia sprzętu na czas dostawy;

- Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do ………… - po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy z: ………….. , tel. …………………………..

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

  - Na zakupiony sprzęt Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji podstawowej oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.

  - W okresie gwarancji w przypadku wystąpienia awarii dostawa sprzętu zastępczego nastąpi do 7 dni od zgłoszenia.

  - Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwości podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.

  - Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu na nowy: 3 tego samego elementu.

  - Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji lub częściej, jeśli wymaga tego zalecenie dostawcy/producenta, przy czym ostatni przegląd należy przeprowadzić w miesiącu kończącym okres gwarancji.

  - Okresowe przeglądy techniczne należy zakończyć stosownym certyfikatem lub protokołem serwisowym.

  - Okresowe przeglądy techniczne odbywać się będą w miejscu użytkownika.

  - Za terminowość wykonywanych przeglądów w okresie gwarancji odpowiedzialny jest Wykonawca.

  - Koszty transportu sprzętu w przypadku konieczności jego wysyłki w trakcie okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

  - Czas przystąpienia do naprawy - 48 godzin od zgłoszenia.

§ 3

- Płatność nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

- W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail ……………………………………………….. na adres e-mail: faktury@swk.med.pl .

- Zamawiający wymaga, aby faktura za dostarczony sprzęt była opisana numerem realizowanej Umowy.

§ 4

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 4 w wysokości 1% wartości Umowy netto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości Umowy netto, określonej w § 1 ust. 2.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 20% wartości Umowy netto, określonej w § 1 ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

- Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 5

Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 7

- Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy:

- Wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji.

- Wypełniony paszport techniczny danego sprzętu.

- Instrukcję bhp sprzętu w języku polskim.

- Instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim.

- Zbiorcze zestawienie dostarczonego sprzętu zawierające: nazwę, typ, producent, rok produkcji, numer fabryczny.

- Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi protokolarnie w terminie uzgodnionym z Kupującym, przy czym okres gwarancji liczony będzie od dnia uruchomienia sprzętu i przeszkolenia personelu, zgodnie z protokołem odbioru zawierającym:

- Nazwę i typ sprzętu;

- Numer fabryczny sprzętu;

- Rok produkcji sprzętu;

- Producent;

- Data uruchomienia;

- Listę przeszkolonych pracowników;

- Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego.

- Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.)

- Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych i materiałów, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.).

§ 8

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

- Formularz ofertowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych.

- Wykaz podmiotów upoważnionych wykonywania czynności serwisowych.

| WYKONAWCA:: | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... TZ.RĆ.TP.382.014.2026 EK

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | Części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22 |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez Dyrektora – Piotra Sołtysińskiego

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

…………..

ul. ……… .., ..-… …………..

NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………

reprezentowaną przez: .................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą, Stroną

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego:

- Część nr …………..

- Część nr …………..

- (w dalszej części umowy zwanych „towarem”) na zasadach określonych w umowie oraz ofertach, stanowiących załącznik nr 1 do umowy i będących integralną częścią umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Przewidywane maksymalne wynagrodzenie wynosi ………… zł netto, ……………….. zł brutto, w tym:

- Część nr: ……….;

- Część nr:: ………;

- Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofertach, stanowiącej załącznik nr 1 
do umowy.

- Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 4, § 3 oraz § 9 ust. 1 pkt 4 umowy.

- W przypadku zmiany stawki VAT w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, cena netto pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do umowy.

- Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.

- Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 5 ust. 1 i 2.

- Płatność nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

- W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail ……………………………………………….. na adres e-mail: faktury@swk.med.pl .

- Zmiana wierzyciela dokonana bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 3 KLAUZULA WALORYZACYJNA

W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dopuszcza się zmianę (wzrost/spadek) wynagrodzenia, wg następujących zasad:

- podstawą do wnioskowania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek o co najmniej 15% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał, w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt 1 powyżej,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz w roku, przy czym pierwsza nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizacji umowy,

- zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, po wykazaniu przez Strony umowy bezpośredniego wpływu wzrostu/spadku cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na koszt wykonania przedmiotu umowy. Wykazanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony umowy zobowiązane są przedkładać drugiej stronie umowy nie później niż 30 dni przed zmianą wynagrodzenia,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 5% pierwotnego maksymalnego wynagrodzenia za daną część, o którym mowa w § 2 ust. 1, której zmiana dotyczy,

- zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę umowy, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian i dotyczy części zamówienia pozostałej do wykonania.

§ 4 TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z umową, przepisami prawa i wymogami producenta.

- Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1.

§ 5 WARUNKI DOSTAW

- Dostawy częściowe będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

- Zamawiający określa wielkość dostawy częściowej przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.

- Realizacja dostawy następuje do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50% każdej części.

- Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów w ramach danej części, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nieprzekroczenia wynagrodzenia netto części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.

- W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 6 GWARANCJE

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.

- Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.

- W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.

- Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 7 KARY UMOWNE

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 3, w wysokości 0,5% wartości netto opóźnionej części dostawy, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia netto części, której dokumenty dotyczą, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia netto części, której odstąpienie dotyczy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 20% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

- Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od umowy.

§ 9 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Strony zgodnie z art. 455 ustawy Pzp dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień umowy w następujących okolicznościach:

- w przypadku:

- wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- wstrzymania wprowadzanie towaru do obrotu handlowego po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;

- wystąpienia incydentu medycznego związanego ze stosowaniem towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- poprzez zastąpienie go innym towarem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny towar;

- w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,

- w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu lub nazwy własnej towaru,

- w przypadku obniżenia ceny przez Wykonawcę.

- Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. sprzęt medyczny na potrzeby urologii, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.