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	DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO



Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin
NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455
tel. 94 34 88 151, e-mail: sekretariat@swk.med.pl
strona internetowa: www.swk.med.pl
Reprezentowany przez Piotra Sołtysińskiego – Dyrektora

	DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA



1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-693bb33f-a6ba-4fb9-be72-1f4a33f28319 Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-693bb33f-a6ba-4fb9-be72-1f4a33f28319
3. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

	DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA



Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

	DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku.

2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) - bielizna szpitalna – 39518000-6.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.

4. Prawo opcji.
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia jej maksymalnej wartości.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
1) Część nr 1 – Maseczki chirurgiczne;
2) Część nr 2 – Czepki chirurgiczne;
3) Część nr 3 – Zarękawki chirurgiczne;
4) Część nr 4 – Pokrowce na przewody;
5) Część nr 5 – Podkłady niesterylne;
6) Część nr 6 – Organizer przewodów i drenów;
7) Część nr 7 – Osłony na panel sterowania;
8) Część nr 8 – Niesterylna osłona na tarczyce;
9) Część nr 9 – Bluzy zabiegowe, ocieplacze;
10) Część nr 10 – Niesterylny komplet pościeli z włókniny;
11) Część nr 11 – Zestaw do chirurgii;
12) Część nr 12 – Zestaw uniwersalny ortopedyczny;
13) Część nr 13 – Zestaw do operacji tętniaka;
14) Część nr 14 – Zestaw serwet pediatrycznych;
15) Część nr 15 – Sterylne fartuchy chirurgiczne na bloki operacyjne;
16) Część nr 16 – Sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego;
17) Część nr 17 – Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy;
18) Część nr 18 – Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy;
19) Część nr 19 – Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego;
20) Część nr 20 – Zestaw do artroskopii stawu kolanowego;
21) Część nr 21 – Zestaw do amputacji piersi;
22) Część nr 22 – Zestaw do operacji nerki;
23) Część nr 23 – Zestaw pojemników;
24) Część nr 24 – Serwety operacyjne;
25) Część nr 25 – Serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych;
26) Część nr 26 – Zestawy do zabiegów laryngologicznych;
27) Część nr 27 – Zestaw do operacji kręgosłupa;
28) Część nr 28 – Koszule jednorazowego użytku dla pacjentów;
29) Część nr 29 – Osłony na sprzęt medyczny;
30) Część nr 30 – Kieszeń na płyny irygacyjne;
31) Część nr 31 – Kieszeń na narzędzia;
32) Część nr 32 – Taśma samoprzylepna, uchwyt samoprzylepny;
33) Część nr 33 – Sterylne fartuchy chirurgiczne – wzmocnione;
34) Część nr 34 – Zestaw do zabiegów tur, fartuch urologiczny, serweta urologiczna;
35) Część nr 35 – Zestaw do małych operacji, serweta na stolik Mayo;
36) Część nr 36 – Serwety na stół operacyjny;
37) Część nr 37 – Osłony na kończynę dolną;
38) Część nr 38 – Serweta jałowa z nitką rtg;
39) Część nr 39 – Zestaw do chirurgii naczyniowej;
40) Część nr 40 – Chusta trójkątna;
41) Część nr 41 – Ubrania chirurgiczne z włókniny;
42) Część nr 42 – Fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających;
43) Część nr 43 – Obłożenie do operacji barku z wcięciem U i workiem na płyny;
44) Część nr 44 – Zestaw do dyslokacji kończyn;
45) Część nr 45 – Obłożenie pediatryczne do operacji przepukliny/wnętrostwa;
46) Część nr 46 – Obłożenie pediatryczne do operacji wyrostka robaczkowego;
47) Część nr 47 – Obłożenie pediatryczne do laparoskopii;
48) Część nr 48 – Obłożenie pediatryczne do zabiegu stulejki;
49) Część nr 49 – Obłożenie pediatryczne do małych zabiegów ortopedycznych;
50) Część nr 50 – Osłona na sondę USG;
51) Część nr 51 – Obłożenie pediatryczne do zabiegu wrastającego paznokcia;
52) Część nr 52 – Obłożenie pediatryczne do zabiegu stopy płasko-koślawej;
53) Część nr 53 – Obłożenie pediatryczne ortopedyczne do zabiegu hemiepifizjodezy.

6. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

	DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH



1. Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, takich jak:
1. poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;
1. próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia wskazane w Dziale XI SWZ;
1. oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz zgłoszenie/ powiadomienie/ przeniesienie danych do rejestru wyrobów medycznych) oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu (dotyczy wyrobów medycznych).

1. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

1. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

1. Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

1. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

	DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA



Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

	DZIAŁ VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA



1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) [bookmark: _Hlk199416398]udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:
1) [bookmark: _Hlk199416444]wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), wyklucza się również:
1) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
2) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w punkcie 1 niniejszego ustępu; lub
3) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w punkcie 1 lub 2 niniejszego ustępu,
- w tym podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolności polega Wykonawca w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

	
DZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

	
DZIAŁ IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH



1.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale VII SWZ.
1.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., składa się na:
1) [bookmark: _Hlk115688857]formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16),
2) wzorze oświadczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
1.3. Oświadczenie, o których mowa w ust. 1.1., stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia.
1.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
1.6. Wykonawca może wykorzystać Jednolity Europejski Dokument Zamówienia złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) [bookmark: _Hlk114652851]art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

[bookmark: _Hlk211584376]3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej rozporządzenia) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia.
3.2. Dokument, o którym mowa w ust. 3.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
[bookmark: _Hlk211584405]3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 3.2 stosuje się.

4.1. Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
4.2. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
4.3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis § 4 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. Dokumenty, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

11. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

	
DZIAŁ X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ



1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pani Justyna Kałwińska-Kawa, tel. 94 34-88-415, e-mail: justyna@swk.med.pl
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: justyna@swk.med.pl (nie dotyczy składania ofert).

	
DZIAŁ XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ



1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, na mocy art. 65 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedstawi próbki dostawy:
1) Część nr 1 - Maseczki chirurgiczne - po 1 opakowaniu handlowym z każdej pozycji;
2) Część nr 2 - Czepki chirurgiczne - po 1 opakowaniu handlowym z każdej pozycji;
3) Część nr 3 - Zarękawki chirurgiczne - 1 sztuka;
4) Część nr 4 - Pokrowce na przewody - po 1 sztuce z każdej pozycji;
5) Część nr 5 - Podkłady niesterylne - 1 sztuka;
6) Część nr 6 - Organizer przewodów i drenów - 1 sztuka;
7) Część nr 7 - Osłony na panel sterowania - po 1 sztuce z każdej pozycji;
8) Część nr 8 - Niesterylna osłona na tarczyce - 1 sztuka;
9) Część nr 9 - Bluzy zabiegowe, ocieplacze - 1 sztuka;
10) Część nr 10 - Niesterylny komplet pościeli z włókniny - 1 komplet;
11) Część nr 11 - Zestaw do chirurgii - 1 zestaw;
12) Część nr 12 - Zestaw uniwersalny ortopedyczny - 1 zestaw;
13) Część nr 13 - Zestaw do operacji tętniaka - 1 zestaw;
14) Część nr 14 - Zestaw serwet pediatrycznych - 1 zestaw;
15) Część nr 15 - Sterylne fartuchy chirurgiczne na bloki operacyjne - 1 sztuka;
16) Część nr 16 - Sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego - 1 zestaw;
17) Część nr 17 - Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy - 1 zestaw;
18) Część nr 18 - Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy - 1 zestaw;
19) Część nr 19 - Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego - 1 zestaw;
20) Część nr 20 - Zestaw do artroskopii stawu kolanowego - 1 zestaw;
21) Część nr 21 - Zestaw do amputacji piersi - 1 zestaw;
22) Część nr 22 - Zestaw do operacji nerki - 1 zestaw;
23) Część nr 23 - Zestaw pojemników - 1 zestaw;
24) Część nr 24 - Serwety operacyjne - po 1 sztuce z każdej pozycji;
25) Część nr 25 - Serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych - po 1 sztuce z każdej pozycji;
26) Część nr 26 - Zestawy do zabiegów laryngologicznych - po 1 zestawie z każdej pozycji;
27) Część nr 27 - Zestaw do operacji kręgosłupa - 1 zestaw;
28) Część nr 28 - Koszule jednorazowego użytku dla pacjentów - 1 sztuka;
29) Część nr 29 - Osłony na sprzęt medyczny - po 1 sztuce z każdej pozycji;
30) Część nr 30 - Kieszeń na płyny irygacyjne - 1 sztuka;
31) Część nr 31 - Kieszeń na narzędzia - po 1 sztuce z każdej pozycji;
32) Część nr 32 - Taśma samoprzylepna, uchwyt samoprzylepny - po 1 sztuce z każdej pozycji;
33) Część nr 33 - Sterylne fartuchy chirurgiczne – wzmocnione - 1 sztuka ;
34) Część nr 34 - Zestaw do zabiegów tur, fartuch urologiczny, serweta urologiczna – poz. 1 - 1 zestaw, poz. 2 i poz. 3 – 1 sztuka;
35) Część nr 35 - Zestaw do małych operacji, serweta na stolik mayo – poz. 1 zestaw, poz. 2 – 1 sztuka;
36) Część nr 36 - Serwety na stół operacyjny - po 1 sztuce z każdej pozycji;
37) Część nr 37 - Osłony na kończynę dolną - po 1 sztuce z każdej pozycji;
38) Część nr 38 - Serweta jałowa z nitką rtg - po 1 sztuce z każdej pozycji;
39) Część nr 39 - Zestaw do chirurgii naczyniowej - 1 zestaw;
40) Część nr 40 - Chusta trójkątna - 1 sztuka;
41) Część nr 41 - Ubrania chirurgiczne z włókniny - 1 komplet ;
42) Część nr 42 - Fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających - 1 sztuka;
43) Część nr 43 - Obłożenie do operacji barku z wcięciem U i workiem na płyny - 1 zestaw;
44) Część nr 44 - Zestaw do dyslokacji kończyn - 1 zestaw;
45) Część nr 45 - Obłożenie pediatryczne do operacji przepukliny/wnętrostwa - 1 zestaw;
46) Część nr 46 - Obłożenie pediatryczne do operacji wyrostka robaczkowego - 1 zestaw;
47) Część nr 47 - Obłożenie pediatryczne do laparoskopii - 1 zestaw;
48) Część nr 48 - Obłożenie pediatryczne do zabiegu stulejki - 1 zestaw;
49) Część nr 49 - Obłożenie pediatryczne do małych zabiegów ortopedycznych - 1 zestaw;
50) Część nr 50 - Osłona na sondę USG - 1 szt.;
51) Część nr 51 - Obłożenie pediatryczne do zabiegu wrastającego paznokcia - 1 zestaw;
52) Część nr 52 - Obłożenie pediatryczne do zabiegu stopy płasko-koślawej - 1 zestaw;
53) Część nr 53 - Obłożenie pediatryczne ortopedyczne do zabiegu hemiepifizjodezy - 1 zestaw.

2. Próbki wskazane w ust 1 należy przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
Dział Zamówień Publicznych, Budynek C2, pokój 3.4

	
DZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ



Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.11.2026 r. 

	DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY



1. Przygotowanie oferty:

1) Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa:
a) poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,
b) próbki dostawy wskazane w Dziale XI SWZ,
c) oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz zgłoszenie/ powiadomienie/ przeniesienie danych do rejestru wyrobów medycznych) oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu (dotyczy wyrobów medycznych).
d) [bookmark: _Hlk176251164]Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
e) [bookmark: _Hlk114653257]oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
f) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.
4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają, pod rygorem nieważności, kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.
7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

2. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
4) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

	DZIAŁ XIV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT



1. [bookmark: _Hlk145485273]Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ust. 6.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
4. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
5. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
10. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11. Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8ihhyn5f_rA .

	DZIAŁ XV. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT



1. Termin składania ofert
Oferty należy przesłać do dnia 13.08.2026 r. do godz. 09:00

2. Termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2026 r., o godz. 09:30
2) Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.
3) W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

	DZIAŁ XVI. SPOSOBU OBLICZENIA CENY



1. [bookmark: _Hlk108688689]Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

	DZIAŁ XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY



1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

	LP
	KRYTERIUM
	PKT
	SPOSÓB OBLICZANIA

	1
	Cena
	100
	Najniższa cena spośród ważnych ofert
---------------------------------------------------- X 100
Cena badanej oferty



2. Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.


	DZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO



Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:
a) przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;
b) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę.

	DZIAŁ XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO



1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

	DZIAŁ XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY



0. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

0. Postępowanie skargowe
1) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

0. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale IX.

	
DZIAŁ XXI. WADIUM



Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium.

	DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY



Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

	DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

	DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE



1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.
4. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. [bookmark: _Hlk120705673]Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

	DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI



1. Formularz ofertowy
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Projekt umowy.
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
1. [bookmark: _Hlk115688679]Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

OBŁOŻENIA OPERACYJNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

1. Dane Wykonawcy:

	Nazwa:
	...............................................................................................................................

	[bookmark: _Hlk92184812]Adres:
	...............................................................................................................................

	ID techniczne podmiotu
(z Platformy E-zamowienia):
	...............................................................................................................................

	[bookmark: _Hlk92184823]Województwo:
	...............................................................................................................................

	KRS lub inny organ rejestrowy:
	...............................................................................................................................

	REGON, NIP:
	...............................................................................................................................

	Wielkość przedsiębiorstwa:
	1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić)

	Osoby upoważniona do kontaktu
	Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:.......................

	[bookmark: _Hlk92184861]Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy
	Tel. ............................... Adres e-mail: .......................

	Nr rachunku bankowego:
	................................................................................................................................



2. Oświadczam, że:
1) akceptuję w całości wszystkie warunki zamówienia zawarte w SWZ;
2) składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z dokumentami zamówienia i projektem umowy;
3) cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
4) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;
5) jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale XII SWZ;
6) przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w zakresie …………….;
7) zapoznałem/am się z postanowieniami projektu umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
8) że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

3. Oferuję dostawę zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

	CZĘŚĆ NR 1 MASECZKI CHIRURGICZNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Maseczka chirurgiczna na gumkę
	
	
	180 000
	szt.
	
	
	
	

	2
	Maseczka chirurgiczna na troki
	
	
	11 000
	szt.
	
	
	
	

	3
	Maska chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy
	
	
	1 000
	szt.
	
	
	
	

	4
	Maska dla osób z brodą
	
	
	2 000
	szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	



	CZĘŚĆ NR 2 CZEPKI CHIRURGICZNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Czepek typu beret
	
	
	60 000
	szt.
	
	
	
	

	2
	Czepek typu furażerka
	
	
	25 000
	szt.
	
	
	
	

	3
	Czepek typu hełm
	
	
	3 500
	szt.
	
	
	
	

	4
	Czepek z taśmą pochłaniającą pot
	
	
	5 000
	szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	



	CZĘŚĆ NR 3 ZARĘKAWKI CHIRURGICZNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zarękawki chirurgiczne
	
	
	400
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 4 POKROWCE NA PRZEWODY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Pokrowiec foliowy na przewody
min. 16-18 cm x 240-250 cm
	
	
	2 500
	szt.
	
	
	
	

	2
	Pokrowiec foliowy na przewody
min. 15-16 cm x 240-250 cm
	
	
	1 000
	szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	





	CZĘŚĆ NR 5 PODKŁADY NIESTERYLNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Podkłady niesterylne, wzmocnione z włókniny
	
	
	25 000
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 6 ORGANIZER PRZEWODÓW I DRENÓW

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Organizer przewodów i drenów min. 9 cm x 11 cm
	
	
	1 500
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 7 OSŁONY NA PANEL STEROWANIA

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Osłona na sprzęt medyczny pokrowiec na panel sterowania zakończony gumką o wymiarach 85-90cmx140cm-145cm
	
	
	1 600
	szt.
	
	
	
	

	2
	Osłona na sprzęt medyczny pokrowiec na panel sterowania zakończony gumką o wymiarach 85cm-90cmx95cm-100cm
	
	
	800
	szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	



	CZĘŚĆ NR 8 NIESTERYLNA OSŁONA NA TARCZYCE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Niesterylna osłona na tarczyce
	
	
	2 000
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 9 BLUZY ZABIEGOWE, OCIEPLACZE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Bluzy zabiegowe, ocieplacze
	
	
	3 500
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 10 NIESTERYLNY KOMPLET POŚCIELI Z WŁÓKNINY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Niesterylny komplet pościeli z włókniny trzywarstwowej, barierowej
	
	
	10 000
	kpl.
	
	
	
	





	CZĘŚĆ NR 11 ZESTAW DO CHIRURGII

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do chirurgii
	
	
	2 100
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 12 ZESTAW UNIWERSALNY ORTOPEDYCZNY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw uniwersalny ortopedyczny
	
	
	1 200
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 13 ZESTAW DO OPERACJI TĘTNIAKA

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do operacji tętniaka
	
	
	100
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 14 ZESTAW SERWET PEDIATRYCZNYCH

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw serwet pediatrycznych
	
	
	100
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 15 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE NA BLOKI OPERACYJNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Sterylne fartuchy chirurgiczne na bloki operacyjne
	
	
	5 200
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 16 STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI PROTEZOWANIA OKOLIC STAWU KOLANOWEGO

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego
	
	
	200
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 17 ZESTAW SERWET DO OPERACJI DŁONI/ STOPY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy
	
	
	1 000
	kpl.
	
	
	
	





	CZĘŚĆ NR 18 ZESTAW PIONOWY IZOLACYJNY, BARIEROWY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy
	
	
	400
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 19 ZESTAW SERWET STERYLNYCH DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego
	
	
	600
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 20 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do artroskopii stawu kolanowego
	
	
	160
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 21 ZESTAW DO AMPUTACJI PIERSI

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do amputacji piersi
	
	
	300
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 22 ZESTAW DO OPERACJI NERKI

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do operacji nerki
	
	
	200
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 23 ZESTAW POJEMNIKÓW

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw pojemników
	
	
	580
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 24 SERWETY OPERACYJNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu,
170cmx175cm (+/- 5cm)
	
	
	1 000
	szt.
	
	
	
	

	2
	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu,
90cm x 100cm (+/- 5 cm)
	
	
	10 000
	szt.
	
	
	
	

	3
	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowego lub trójwarstwowego laminatu
150cm x 240cm (+/- 10 cm)
	
	
	1 900
	szt.
	
	
	
	

	4
	Sterylna serweta nieprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu
45cm x 75cm (+/- 5 cm)
	
	
	5 700
	szt.
	
	
	
	

	5
	Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym Ø 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, 75cm x 90 cm (+/- 5 cm)
	
	
	1 900
	szt.
	
	
	
	

	6
	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu,
min. 75cm x 90cm
	
	
	5 000
	szt.
	
	
	
	

	7
	Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym Ø 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, 120cm x 150cm (+/- 5 cm)
	
	
	400
	szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	



	CZĘŚĆ NR 25 SERWETY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Obłożenie okulistyczne min. 150cm x 150cm
	
	
	100
	szt.
	
	
	
	

	2
	Obłożenie okulistyczne min. 50 cm x 60 cm
	
	
	900
	szt.
	
	
	
	

	
	
	



	CZĘŚĆ NR 26 ZESTAWY DO ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw laryngologiczny uniwersalny
	
	
	100
	kpl.
	
	
	
	

	2
	Zestaw do operacji FESS
	
	
	100
	kpl.
	
	
	
	

	Razem
	
	



	CZĘŚĆ NR 27 ZESTAW DO OPERACJI KRĘGOSŁUPA

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do operacji kręgosłupa
	
	
	660
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 28 KOSZULE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PACJENTÓW

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Koszule dla pacjentów jednorazowego użytku
	
	
	14 000
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 29 OSŁONY NA SPRZĘT MEDYCZNY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Osłona na mikroskop
	
	
	500
	szt.
	
	
	
	

	2
	Pokrowiec na aparat Rtg z ramieniem C
	
	
	600
	szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	



	CZĘŚĆ NR 30 KIESZEŃ NA PŁYNY IRYGACYJNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Kieszeń na płyny irygacyjne
	
	
	1 400
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 31 KIESZEŃ NA NARZĘDZIA

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację 30x30-35 cm
	
	
	1 200
	szt.
	
	
	
	

	2
	Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację 43x38-40 cm
	
	
	1 000
	szt.
	
	
	
	

	3
	Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację 38 cm – 40 cm
	
	
	800
	szt.
	
	
	
	

	4
	Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację 40 cm x 46 – 50 cm
	
	
	1 200
	szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	





	CZĘŚĆ NR 32 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA, UCHWYT SAMOPRZYLEPNY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Taśma samoprzylepna
	
	
	2 000
	szt.
	
	
	
	

	2
	Uchwyt samoprzylepny
	
	
	900
	szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	



	CZĘŚĆ NR 33 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE - WZMOCNIONE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Sterylne fartuchy chirurgiczne - wzmocnione
	
	
	5 000
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 34 ZESTAW DO ZABIEGÓW TUR, FARTUCH UROLOGICZNY, SERWETA UROLOGICZNA

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do TUR
	
	
	1 350
	kpl.
	
	
	
	

	2
	Fartuch urologiczny
	
	
	300
	szt.
	
	
	
	

	3
	Serweta urologiczna
	
	
	200
	kpl
	
	
	
	

	Razem
	
	



	CZĘŚĆ NR 35 ZESTAW DO MAŁYCH OPERACJI, SERWETA NA STOLIK MAYO

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do małych operacji
	
	
	250
	kpl.
	
	
	
	

	2
	Serweta na stolik Mayo
	
	
	6 300
	szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	











	CZĘŚĆ NR 36 SERWETY NA STÓŁ OPERACYJNY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Serweta na stół operacyjny przeciwodleżynowa 100 cm (+/-1cm) x75 cm (+/- 4cm)
	
	
	900
	szt.
	
	
	
	

	2
	Serweta na stół operacyjny przeciwodleżynowa 100x225 cm (+/-1 cm)
	
	
	4 000
	szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	



	CZĘŚĆ NR 37 OSŁONY NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Osłona na kończynę dolną min. 40 cm x 80 cm z taśmą lepną
	
	
	600
	szt.
	
	
	
	

	2
	Osłona na kończynę dolną min. 75X120 cm z taśmą lepną
	
	
	600
	szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	



	CZĘŚĆ NR 38 SERWETA JAŁOWA Z NITKĄ RTG

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4 warstwowa uszyta z jednego kawałku 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie A 5 szt. Gotowy wyrób poddany praniu wstępnemu zwiększającemu jej chłonność.
45 x 45 cm (+/- 1 cm)
	
	
	3 500
	op.
	
	
	
	

	2
	Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4-warstwowa uszyta z jednego kawałku 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie A 2 szt. 45 x 45 cm (+/- 1 cm)
	
	
	750
	op.
	
	
	
	

	Razem
	
	



	CZĘŚĆ NR 39 ZESTAW DO CHIRURGII NACZYNIOWEJ

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do chirurgii naczyniowej
	
	
	1 000
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 40 CHUSTA TRÓJKĄTNA

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Chusta trójkątna
	
	
	3 800
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 41 UBRANIA CHIRURGICZNE Z WŁÓKNINY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Ubrania chirurgiczne bluza + spodnie z włókniny S,M,L,XL,XXL
	
	
	3 200
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 42 FARTUCHY NIESTERYLNE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających
	
	
	58 000
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 43 OBŁOŻENIE DO OPERACJI BARKU Z WCIĘCIEM U I WORKIEM NA PŁYNY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Obłożenie do operacji barku z wcięciem U i workiem na płyny
	
	
	50
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 44 ZESTAW DO DYSLOKACJI KOŃCZYN

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do dyslokacji kończyn
	
	
	600
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 45 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE DO OPERACJI PRZEPUKLINY/WNĘTROSTWA

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Obłożenie pediatryczne do operacji przepukliny/wnętrostwa
	
	
	60
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 46 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE DO OPERACJI WYROSTKA ROBACZKOWEGO

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Obłożenie pediatryczne do operacji wyrostka robaczkowego
	
	
	70
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 47 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE DO LAPAROSKOPII

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Obłożenie pediatryczne do laparoskopii
	
	
	100
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 48 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE DO ZABIEGU STULEJKI

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Obłożenie pediatryczne do zabiegu stulejki
	
	
	150
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 49 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE DO MAŁYCH ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Obłożenie pediatryczne do małych zabiegów ortopedycznych
	
	
	150
	kpl.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 50 OSŁONA NA SONDĘ USG

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Osłona na sondę USG 13cm x 244cm
	
	
	300
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 51 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE DO ZABIEGU WRASTAJĄCEGO PAZNOKCIA

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Obłożenie pediatryczne do zabiegu wrastającego paznokcia
	
	
	50
	szt.
	
	
	
	


 
	CZĘŚĆ NR 52 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE DO ZABIEGU STOPY PŁASKO-KOŚLAWEJ

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Obłożenie pediatryczne do zabiegu stopy płasko-koślawej
	
	
	100
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 53 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE ORTOPEDYCZNE DO ZABIEGU HEMIEPIFIZJODEZYZABIEGU HEMIEPIFIZJODEZY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/ Nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Obłożenie pediatryczne do zabiegu hemiepifizjodezy
	
	
	50
	szt.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


	CZĘŚĆ NR 1 MASECZKI CHIRURGICZNE

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Maska z gumkami
Maska chirurgiczna trzywarstwowa z gumką o gramaturze min. 55g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Nie zawiera lateksu ani włókien szklanych. Zgodna z normą 14683, typ II lub równoważną, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2 Pakowana po 50 szt. w kartonik gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie (w formie podajnika). Na kartoniku opis: nr katalogowy, producent, liczba sztuk w opakowaniu, seria, data ważności, znak CE, informacja o spełnianiu normy 14 683 typ II lub równoważnej
	kolor zielony
lub niebieski
	

	2
	Maska na troki
Maska chirurgiczna trzywarstwowa na troki o gramaturze min. 55g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Nie zawiera lateksu ani włókien szklanych. Zgodna z normą 14683, typ II lub równoważną, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2 Pakowana po 50 szt. w kartonik gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie (w formie podajnika). Na kartoniku opis: nr katalogowy, producent, liczba sztuk w opakowaniu, seria, data ważności, znak CE, informacja o spełnianiu normy 14683 typ II lub równoważnej
	kolor zielony
lub niebieski
	

	3
	Maska z antyrefleksyjną osłoną na oczy
Maska chirurgiczna czterowarstwowa z tasiemkami o gramaturze min. 83g/m2 z przeźroczystą, antyrefleksyjną i niezachodzącą parą osłoną na oczy. Usztywniona część nosowa. Nie zawiera lateksu ani włókien szklanych. Zgodna z normą 14683, typ IIR lub równoważną, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <49,0 Pa/cm2, odporność na przesiąkanie >120mmHg. Pakowana w kartonik po 25 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie (w formie podajnika). Na kartoniku opis: nr katalogowy, producent, liczba sztuk w opakowaniu, seria, data ważności, znak CE, informacja o spełnianiu normy 14683 typ IIR lub równoważnej.
	TAK
	

	4
	Maska dla osób z brodą
Maska chirurgiczna trzywarstwowa z poziomym mocowaniem troków zapewniającym większą komorę oddechową, o gramaturze min. 58g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Nie zawiera lateksu ani włókien szklanych. Zgodna z normą 14683,typ II lub równoważną, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. Pakowana po 50 szt. w kartonik gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie (w formie podajnika). Na kartoniku opis: nr katalogowy, producent, liczba sztuk w opakowaniu, seria, data ważności, znak CE, informacja o spełnianiu normy 14683 typ II lub równoważnej.
	kolor zielony
lub niebieski
	



	CZĘŚĆ NR 2 CZEPKI CHIRURGICZNE

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jednorazowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu. Średnica po rozłożeniu 51 cm (+/- 1 cm). Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14 g/m2. Pakowany a’ 100 szt. w kartonik typu dyspenser. Produkt pobierany z góry kartonika.
	kolor zielony
lub niebieski
	

	2
	Jednorazowy czepek typu furażerka. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, co daje dodatkową warstwę chłonną. W części tylnej ściągacz. Wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m2. Pakowany a’ 100 szt. w kartonik typu dyspenser. Produkt pobierany z góry kartonika
	kolor niebieski
lub zielony
	

	3
	Jednorazowy czepek w kształcie hełmu, zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja), wiązany na troki wokół szyi.
Na czole wszyta taśma pochłaniająca pot o długości 19cm (+/- 7mm) i szerokości 3,5 cm (+/- 5mm). Wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m2. Pakowany a’ 100 szt. w kartonik typu dyspenser. Produkt pobierany z góry kartonika.
	kolor niebieski
lub zielony
	

	4
	Jednorazowy czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy (70% sztuczny jedwab, 30% włókna poliestrowe, gramatura min. 50 g/m2). Szerokość opaski 5 cm (+/-7mm). Czepek posiada wydłużoną część tylną ze ściągaczem. Brak ściągacza na czole. Wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m2. Pakowany a’ 60 szt. w kartonik typu dyspenser. Produkt pobierany z góry kartonika.
	kolor niebieski
lub zielony
	



	CZĘŚĆ NR 3 ZARĘKAWKI CHIRURGICZNE

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Zarękawek chirurgiczny z dwuwarstwowego nieprzemakalnego chłonnego laminatu z elastycznym ściągaczem, górna część zarękawka zakończona delikatną gumką opinającą rękę, sterylny, gramatura min. 60g/m2. Zgodne z normą EN PL 13795:2019 lub równoważną.
	kolor zielony
lub niebieski
	



	CZĘŚĆ NR 4 POKROWCE NA PRZEWODY

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Sterylny pokrowiec na przewody
Sterylna osłona na kamerę zakończona kartonem, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05mm, złożona teleskopowo. Opakowanie jednostkowe posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym zaznaczony kierunek otwierania. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.
	bezbarwny,
min.16-18 cm x
240-250 cm
	

	2
	Sterylna osłona na przewody z pierścieniem
Sterylna osłona na kamerę zakończona pierścieniem do zamocowania na przewodzie, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05mm. Opakowanie jednostkowe posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.
	bezbarwny,
min.15-16 cm x
240-250 cm
	



	CZĘŚĆ NR 5 PODKŁADY NIESTERYLNE

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy. Warstwa chłonna min. 65cmx180cm (+/- 2 cm) zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą. Chłonność min. 4l/m2. Bez zawartości latexu. Nie drażniący skóry. Warstwa wierzchnia PP min. 15g/m2. Warstwa pośrednia SAP. Biała dolna warstwa PE/PP min. 50g/m2. Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795 lub równoważną. Elektrostatyczny. Klasa Palności A zgodny z ISO 12952 UNE-EN 14533:2003 lub równoważną. Możliwość przenoszenia do 150kg. 50 szt. w opakowaniu kartonie. Pakowane próżniowo po 5szt.
	min. 230 x 100
cm
	



	CZĘŚĆ NR 6 ORGANIZER PRZEWODÓW I DRENÓW

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Sterylny organizer przewodów i drenów wykonany z dwóch taśm włókninowych min. 25 cm długości, umożliwiający równoczesne przewiązanie kilku przewodów, posiadający powierzchnię lepką do zamocowania na serwecie. Wyrób medyczny.
	min.
9 cm x 11 cm
	



	CZĘŚĆ NR 7 OSŁONY NA PANEL STEROWANIA

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Osłona na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania) zakończony gumką. Wyrób medyczny.
	min.
85-90cm x 140cm-145cm
	

	2
	Osłona na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania) zakończony gumką. Wyrób medyczny.
	min. 
85cm – 90cm x 
95cm - 100cm 
	



	CZĘŚĆ NR 8 NIESTERYLNA OSŁONA NA TARCZYCE

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Kołnierz ocieplający okrywający gardło, kark, ramiona, klatkę piersiową, wykonany z oddychającego materiału o gramaturze min. 40g/m2. Górna część zakończona dzianinowym golfem. Produkt zgodny z normą typu EN10993 lub równoważną w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika. Wyrób medyczny.
	min.
40 cm x 55 cm,
średnica otworu
15 – 17 cm 
	



	CZĘŚĆ NR 9 BLUZY ZABIEGOWE, OCIEPLACZE

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jednorazowa bluza dla personelu medycznego z niepylącej i nieprześwitującej włókniny polipropylenowej. Gramatura min. 45 g/m2. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza z długim rękawem, zapinana na plastikowe napy/zatrzaski z dwoma dolnymi kieszeniami. Bluza zgodna z normą typu EN 13795 lub równoważną dla odzieży operacyjnej. Zapakowana pojedynczo w torbę PE
	Rozmiar S,M,L,XL
	



	CZĘŚĆ NR 10 NIESTERYLNY KOMPLET POŚCIELI Z WŁÓKNINY

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Niesterylny komplet pościeli z włókniny trzywarstwowej, barierowej: poszwa min. 140 x 210 cm; poszewka min. 80 x 90 cm; prześcieradło min.160 x 200 cm. Zgodny z normą EN PL 13795:2019 lub równoważną.
	tak
	





	CZĘŚĆ NR 11 ZESTAW DO CHIRURGII

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Skład:
1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze min. 150x250cm wykonana z dwukolorowej folii PE i laminatu 2-warstwowego PP/PE w obszarze wzmocnienia. Wielkość obszaru wzmocnionego min. 150 cm x 250 cm. Warstwy laminatu połączone przy użyciu kleju topliwego. Serweta stanowi owinięcie zestawu.
2 x ręcznik celulozowy minimum 30 x 30 cm
1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu spunlace (mieszanka poliester-celuloza) wzmocniony, w kolorze turkusowym o gramaturze min. 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych.
Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze min. 40 g/m2. Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, złożenie typu book folded. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej. Rozmiar fartucha w postaci naklejki, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Rozmiar 130 cm 
1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebiesko-zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 85 g/m2. Wielkość wzmocnienia minimum 60 x 90 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 175 cm H2O.
2 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliester-celuloza) wzmocniony, w kolorze turkusowym o gramaturze min. 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych.
Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze min. 40 g/m2. Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, złożenie typu book folded. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej. Rozmiar fartucha w postaci naklejki, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Rozmiar min. 150 cm
1 x miska plastikowa, 250 ml
1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm (min. 20cm)
4 x tupfer miękki typu kula z nitką RTG, rozmiar gazy przed zwinięciem minimum 29 x 30 cm
1 x ostrze chirurgiczne nr 23
1 x ostrze chirurgiczne nr 11
1 x czyścik do koagulacji 5 cm x 5 cm 
2 x kieszeń samoprzylepna, dwukomorowa minimum 38 x 40 cm
20 x kompres gazowy 17n12w, 10 cmx10 cm, z nitką RTG, konfekcjonowany banderolą papierową a’10 szt.
2 x samoprzylepna serweta operacyjna 3-warstwowa 75 cm x 90 cm. Serwety wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa, połączone równomiernie za pomocą kleju topliwego. Gramatura laminatu minimum 74 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną):
min. 170 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 225 kPa i na mokro min. 220 kPa
1 x samoprzylepna serweta operacyjna 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym minimum 80 cm. Serweta wykonana z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa, połączone równomiernie za pomocą kleju topliwego. Gramatura laminatu minimum 74 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 170 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 225 kPa i na mokro min. 220 kPa
1 x samoprzylepna serweta operacyjna 2-warstwowa wzmocniona minimum 150cmx240cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 55g/m2. W obszarze krytycznym wzmocnienie o wymiarach minimum 20x50cm.
Całkowita gramatura laminatu podstawowego i wzmocnienia minimum 109 g/m2.
2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm
1 x pojemnik na igły piankowo-magnetyczny, min. 20 miejsc
Odporność na penetrację płynów w części wzmocnionej (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 170 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 185 kPa i na mokro min. 170 kPa
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważnej. Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR.
Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Sterylizacja EO (bezwonna). złożeniem. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej, I klasa palności, 9 poziom repelnetności.
Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 lub równoważną dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze min. 65 g/m2. W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie (pad chłonny) jako dodatkowa trzywarstwowa warstwa chłonna (PE +VSC + VSC) o gramaturze min 90 g/m2. Łączna gramatura w obszarze krytycznym min. 160 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1 lub równoważną). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności CFR 1610 lub równoważną oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu.
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 12 ZESTAW UNIWERSALNY ORTOPEDYCZNY

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw uniwersalny ortopedyczny zawierający w swym składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min 190cm x 250cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 220 cm H2O, rozrywania na sucho min. 155 kPa, na mokro min. 165 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m2.
1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację; wzmocnienie min. 60 cm x 145 cm, gramatura wzmocnienia 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, rozrywania na sucho min. 190 kPa, na mokro min. 185 kPa
1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "XL", min. dł. 150 cm, wzmocniony spunlaced
2 x ręcznik chłonny min. 33 cm x 30 cm
2 x fartuch chirurgiczny rozmiar "XXL", min. dł. 170 cm, wzmocniony spunlaced
60 x kompres z gazy z nitką Rtg, 10cm x 10cm, 12 warstw, 17 nitek
1 x pojemnik plastikowy 250 ml
4 x Tupfer z gazy z nitką rtg, 20 nitek
2 x serweta wzmocniona przylepna min. 90 cm x 75 cm, wzmocnienie wym. min. 90 x 37,5 cm, pasek kleju na dłuższym boku
1 x serweta wzmocniona przylepna min. 175 cm x 170 cm, wzmocnienie wym. min. 75 x 50 cm, pasek kleju na dłuższym boku
2 x serweta wzmocniona przylepna min. 240 cm x 150 cm, wzmocnienie wym. min. 75 x 50 cm, pasek kleju na dłuższym boku 
2 x kieszeń przylepna 2 sekcje min. 43 cm x 38 cm 
2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm
2 x uchwyt na rzep min. 2,5 cm x 23 cm
1 x strzykawka do płukania ran 100 ml
1 x ostrze do skalpela No. 10
1 x ostrze do skalpela No. 23 
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m² (min. 300%), w części wzmocnionej min. 410 ml/m2 (min. 370%). Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 127 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. 
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony pełnobarierowy zgodny z EN 13795-1:2019 lub równoważną z celulozy typu spunlace; gramatura materiału bazowego min. 65g/m2. Gramatura wzmocnienia części przedniej min. 30 g/m2, na rękawach min. 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą rzepa Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 9 cm (+/- 1 cm). Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów w strefie wzmocnionej ≥100 cm H2O (wg EN ISO 811 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho w strefie wzmocnionej min. 331 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro w strefie wzmocnionej min. 282 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). XL – dł. min. 150 cm; XXL - dł. min. 170 cm; 
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 13 ZESTAW DO OPERACJI TĘTNIAKA

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw do tętniaka mający w swym składzie: 
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 150cm x 250cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 220 cm H2O, rozrywania na sucho min.150 kPa, na mokro min. 165 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m2.
1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację; wzmocnienie min. 60 cm x 145 cm, gramatura wzmocnienia 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, rozrywania na sucho min. 190 kPa, na mokro min. 185 kPa
3 x serweta wzmocniona przylepna min. 175 cm x 170 cm, wzmocnienie wym. min. 75 x 50 cm, pasek kleju na dłuższym boku
1 x serweta wzmocniona przylepna min. 240 cm x 150 cm, wzmocnienie wym. min. 75 x 50 cm, pasek kleju na dłuższym boku 
1x dren do ssaka z uchwytem Yankauer 24/8,00 CH/mm do 350 cm
40 x kompres z gazy z nitką Rtg, 10 cm x 10 cm, 12 warstw, 17 nitek
1 x worek na mocz 2000ml
2 x kieszeń przylepna 1 sekcja min. 43 cm x 38 cm
1 x czyścik do koagulacji min. 5 cm x 5 cm
1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczno-piankowy 20/- miejsc
4 x strzykawka 2 częściowa Luer, 20ml
1 x strzykawka Luer 2 ml
2 x igła iniekcyjna 18G,1,20 x 40 mm
1 x folia jodowana - Długość przylegania: 60 cm, Szerokość przylegania: 45 cm, 
1 x elektroda czynna minimum 300 cm, 16,5 cm, 1-pinowa 
1 x ostrze do skalpela No. 23
2 x ostrze do skalpela No. 11
1 x igła kulkowa 18G, 1,20 x 80 mm
4 x odciąg naczyniowy czerwony min. 470mm - 750mm
2 x odciąg naczyniowy niebieski min. 470mm - 750mm
2 x pojemnik plastikowy 250 ml
1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 500 ml
2 x taśma przylepna min. 10 cm x 50 cm
10 x tupfer twardy do preparowania, z gazy z nitką RTG, pakowany w przegródki, 24 nitki
1 x kleszczyki metalowe anatomiczne Pean 20 cm
1 x kleszczyki metalowe typu Pean, atraumatyczne, zagięte, 16 cm
1 x stapler skórny 35,
10 x tupfer z gazy z nitką RTG,20 nitek
2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm
1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "L", min. dł. 130 cm, wzmocniony, spunlaced
2 x fartuch chirurgiczny rozmiar "XL", min. dł. 150 cm, wzmocniony, spunlaced
1 x dren silikonowy minimum 26/9,00 CH/mm, min. 50 cm 
2 x ręcznik chirurgicznny min. 60 cm x 90cm
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m² (ok. 300%), w części wzmocnionej min. 410 ml/m2 (min. 370%). Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 127 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. 
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony pełnobarierowy zgodny z EN 13795-1:2019 lub równoważną z celulozy typu spunlace; gramatura materiału bazowego 68g/m2. Gramatura wzmocnienia części przedniej 34 g/m2, na rękawach 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą rzepa. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 9 cm (+/- 1 cm). Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów w strefie wzmocnionej ≥100 cm H2O (wg EN ISO 811 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho w strefie wzmocnionej min. 331 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro w strefie wzmocnionej min. 282 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). L – dł. min. 130 cm; XL - dł. min. 150 cm; 
	tak
	




	CZĘŚĆ NR 14 ZESTAW SERWET PEDIATRYCZNYCH

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Zestaw pediatryczny o parametrach: materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub równoważnej, każdy zestaw posiadający informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał składający się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia min. 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 200cm H2O. Warstwa przylepna w serwetach samoprzylepnych 2,5 cm (+/- 1 cm). Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę narzędziową i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.
Minimalny skład zestawu:
− 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (+/- 1 cm) (wzmocnienie min. 75 x 190 cm (+/- 1 cm));
− 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (+/- 1 cm) (wzmocnienie min. 60 x 145 (+/- 1 cm));
− 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm (+/- 1 cm);
− 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 cm x 175 cm (+/- 1 cm);
− 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (+/- 1 cm), 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm (+/- 1 cm);
− 2-4 ręczniczki celulozowe min. 30x30cm
	tak
	




	CZĘŚĆ NR 15 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE NA BLOKI OPERACYJNE

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, szwy fartucha wykonane metodą podwójnego szycia lub klejone w obszarze krytycznym. Fartuch z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej (zaczynającymi się min. 10 cm od wycięcia pod szyją) i na rękawach, wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze min.40 g/m². Łączna gramatura w obszarze wzmocnienia min. 108 g/m². W rękawach dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą. Troki złączone kartonikiem, fartuch złożony w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu przez osobę zakładającą. Fartuch z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk, pakowany podwójnie: wewnętrzne opakowanie papier lub włóknina, zewnętrze opakowanie foliowo-papierowe. Parametry fartucha:
- skład: włóknina celulozowa i włóknina poliestrowa,
- gramatura min.65 g/m2,
- wytrzymałość na rozrywanie w obszarze wzmocnionym– na sucho minimum 160 kPa, na mokro minimum 150 kPa,
- nieprzemakalność w obszarze wzmocnionym minimum 25 cm H2O,
 - żaden element fartucha nie może zawierać lateksu, fartuch powinien być niepalny.
Opakowanie jednostkowe typu folia-papier, posiadające min. 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają numer referencyjny produktu, numer LOT, kod kreskowy (EAN) i datę ważności.
	Długość:
S/M - 120cm (+/- 5%),
L – 130cm (+/- 5%),
[bookmark: _Hlk122351891]XL – 150cm (+/- 5%)
XLL 170 cm (+/- 5%)
	



	CZĘŚĆ NR 16 STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI PROTEZOWANIA OKOLIC STAWU KOLANOWEGO

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw do zabiegu protezowania okolic stawu kolanowego mający w swym składzie: 
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 150cm x 250cm, wzmocnienie min. 75 cm x 190 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 220 cm H2O, rozrywania na sucho min. 155 kPa, na mokro min. 165 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m2.
3 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację; wzmocnienie min. 60 cm x 145 cm, gramatura wzmocnienia min. 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, rozrywania na sucho min. 190 kPa, na mokro min.185 kPa
1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "L"; min. dł. 130 cm, wzmocniony Spunlaced
1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "XL", min. dł. 150 cm, wzmocniony Spunlaced 
2 x fartuch chirurgiczny rozmiar "XXL", min. dł 170 cm. wzmocniony, Spunlaced 
4 x ręcznik chłonny 33 cm x 30 cm
3 x taśma przylepna min. 10 cm x 50 cm
1 x dren do ssaka 300 cm 25/8,33 CH/mm
6 x tupfer z gazy z nitką RTG, 20 nitek
1 x pojemnik plastikowy 250 ml
1 x czyścik do koagulacji 5cm x 5 cm
80 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 cm x 10 cm, 16 warstw, 17 nitek
5 x chusta z gazy z tasiemką z chipem RTG, 45 cm x 45 cm, 6 warstw, 20 nitek.
5 x strzykawka 3-częściowa Luer Slip, 20ml
1 x elektroda czynna min.300 16,5 cm; 1-pinowa
3 x ostrze do skalpela No. 10
1 x ostrze do skalpela No. 23
1 x strzykawka do płukania ran 100 ml
5 x strzykawka 3-częściowa do płukania ran 20ml
5 x igła iniekcyjna 18G,1,20 x 40 mm
1 x zestaw ssaków ortopedycznych 23,4/7,8 CH/mm min. 300 cm
2 x kieszeń przylepna 2 sekcje min. 43 cm x 38 cm
2 x serweta wzmocniona przylepna min. 240 cm x 150 cm, wzmocnienie min. 75 cm x 50 cm, klej na dłuższym boku
1 x serweta do operacji kończyny dolnej wzmocniona min. 245cm x 320 cm, otwór 7 cm x 10 cm. Wymiar wzmocnienia 100 cm x 150 cm
1 x folia jodowana Długość przylegania: min. 60 cm, Szerokość przylegania: min. 45 cm,
2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm
1 x opatrunek pooperacyjny o wym. min. 25 cm x 10 cm. Opatrunek posiada zaokrąglone rogi zapobiegające zwijaniu się włókniny.
1 x osłona na kończynę min. 35 cm x 80 cm
2x bandaż kohezyjny min. 12cm, 4m, biały,
1 x ręcznik chirurgiczny min. 60cm x 90 cm
1 x Pulse Lavage min. 300 cm, Zestaw do płukania pulsacyjnego wyposażony w dwie końcówki. Zestaw jest sterylny, dołączony jest oddzielnym, zewnętrznym - niezależnym mocowaniem i stanowi komplementarną całość sterylnego zestawu.
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia min. 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m² (min. 310%), w części wzmocnionej min. 410 ml/m2 (ok. 370%). Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 127 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. 
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony pełnobarierowy zgodny z EN 13795-1:2019 lub równoważną z celulozy typu spunlace; gramatura materiału bazowego 68g/m2. Gramatura wzmocnienia części przedniej 34 g/m2, na rękawach 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą rzepa. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 9 cm (+/- 1 cm). Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów w strefie wzmocnionej ≥100 cm H2O (wg EN ISO 811 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho w strefie wzmocnionej min. 331 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro w strefie wzmocnionej min. 282 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). L – dł. min. 130 cm; XL - dł. min. 150 cm.
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 17 ZESTAW SERWET DO OPERACJI DŁONI/ STOPY

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw serwet do operacji dłoni/stopy mający w swym składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 150cm x 250 cm, wzmocnienie min. 75 cm x 190 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 220 cm H2O, rozrywania na sucho min. 155 kPa, na mokro min. 165 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m2.
1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację; wzmocnienie min. 60 cm x 145 cm, gramatura wzmocnienia 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, rozrywania na sucho min. 190 kPa, na mokro min. 185 kPa
1 x serweta ręka/stopa wzmocniona o wymiarach min. 245 cm x 320 cm, otwór Ø 3 cm, wzmocnienie min. 100 cm x 150 cm
1 x serweta wzmocniona przylepna min. 170 x 200 cm, 
4 x ręcznik chłonny min. 33 cm x 30 cm
2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm
60 x kompres z gazy z nitką Rtg, 10 cm x 10 cm; 12 warstw, 17 nitek
1 x ostrze do skalpela No. 10
1 x ostrze do skalpela No. 24
1 x strzykawka do płukania ran 100 ml
1 x pojemnik plastikowy 250 ml
4 x tupfer z gazy z nitką RTG, 20 nitek
1 x uchwyt na rzep typu 2,5 cm x 23 cm
1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "L"; min. dł. 130 cm, wzmocniony Spunlaced
1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "XL", min. dł. 150 cm, wzmocniony Spunlaced 
1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "XXL", min. dł. 170 cm. wzmocniony, Spunlaced 
1 x osłona na stopę min. 22 cm x 40 cm
1 x osłona na stopę min. 25 cm x 50 cm 
1 x kieszeń 1 sekcja min. 43 cm x 38 cm 
3 x taśma przylepna min. 10 cm x 50 cm
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m² (min. 310%), w części wzmocnionej min. 410 ml/m2 (ok. 370%). Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 127 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. 
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony pełnobarierowy zgodny z EN 13795-1:2019 lub równoważną z celulozy typu spunlace; gramatura materiału bazowego min. 65g/m2. Gramatura wzmocnienia części przedniej min. 30 g/m2, na rękawach min. 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą rzep. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 9 cm (+/- 1 cm). Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów w strefie wzmocnionej ≥100 cm H2O (wg EN ISO 811 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho w strefie wzmocnionej min. 331 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro w strefie wzmocnionej min. 280 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). L – dł. min. 130 cm; XL - dł. min. 150 cm; XXL - dł. min. 170 cm
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 18 ZESTAW PIONOWY IZOLACYJNY, BARIEROWY

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw pionowy izolacyjny mający w swym składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min.150cm x 250cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 220 cm H2O, rozrywania na sucho min. 155 kPa, na mokro min. 165 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m2.
1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację; wzmocnienie min. 60 cm x 145 cm, gramatura wzmocnienia 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 200 cm H2O, rozrywania na sucho 190 kPa, na mokro 189 kPa
1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "L", min. dł. 130 cm, wzmocniony Spunlaced 
1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "XXL", min. dł 170 cm. wzmocniony, Spunlaced 
2 x ręcznik chłonny min. 33 cm x 30 cm
60 x kompres z gazyz nitką Rtg, 10 cm x 10 cm; 12 warstw, 17 nitek
1 x ostrze do skalpela No. 10
1 x ostrze do skalpela No. 23
1 x pojemnik plastikowy 250 ml
4 x tupfer z gazy z nitką RTG, 20 nitek
2 x serweta wzmocniona przylepna min.240 x 150 cm, wzmocnienie wym. 75 x 50 cm, pasek kleju na dłuższym boku 
1 x serweta pionowa izolacyjna o wym. min. 320 cm x 230 cm z kieszenią na płyny, otwór 70 x 30 cm
2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm
1 x strzykawka do płukania ran 100 ml 
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m² (min. 310%), w części wzmocnionej min. 410 ml/m2 (ok. 370%).. Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 127 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. 
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony pełnobarierowy zgodny z EN 13795-1:2019 lub równoważną z celulozy typu spunlace; gramatura materiału bazowego min. 65g/m2. Gramatura wzmocnienia części przedniej min. 30 g/m2, na rękawach min. 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą rzepa. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 9 cm (+/- 1 cm). Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów w strefie wzmocnionej ≥100 cm H2O (wg EN ISO 811 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho w strefie wzmocnionej min. 331 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro w strefie wzmocnionej min. 282 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). L – dł. min. 130 cm; XXL - dł. min. 170 cm
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 19 ZESTAW SERWET STERYLNYCH DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Zestaw do operacji stawu biodrowego 
Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m2. W części wzmocnionej, w polu krytycznym, dodatkowe łaty chłonne polipropylenowe - łączna gramatura w miejscu wzmocnień min. 109 g/m2. Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O. Chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem: 477 ml/ m2. Odporność na rozdarcie/ rozerwanie na mokro min. 270 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylny margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 4 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.
Skład minimalny:
− 1 x Serweta o wymiarach min. 225cm x 280cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery U o wymiarach min. 9cm x 90cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym w polu operacyjnym;
− 2 x Serweta samoprzylepna ekran anestezjologiczny o wym. min 150cm x 250cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym w polu operacyjnym;
- 1 x serweta dwuwarstwowa, nieprzylepna o rozmiarze min. 150 x 240 cm 
− 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach min. 9cm x 49cm;
− 1 x osłona na kończynę z nieprzemakalnego laminatu 2- warstwowego o wymiarach min. 33cm x 105cm;
− 2 x osłona na stolik Mayo min. 80 x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację w kształcie worka z folii polietylenowej ze wzmocnieniem z laminatu 2- warstwowego o wymiarach 75 x 90 cm; gramatura całkowita serwety min. 130 g/m2;
− 1 x Serweta na stół instrumentarium min. 170 x 250 cm owinięcie zestawu;
− 4 x Ściereczki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm;
− fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 65 g/m2, od wewnątrz wzmocnione laminatem 2- warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40g/m2, odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 115 cm H2O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H2O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 160 kPa Rozmiary: 
1 x L- min. 130 cm; 1 x XL – min. 150 cm 2 x XXL – min. 170 cm;
− 1 x Kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa o wymiarach min. 38cm x 40cm;
− 60 x kompres gazowy 10 x 20 cm z nitką RTG 17- nitkowy, 12-warstwowy, banderolowany a’ 10 szt.;
− 5 x tupfer gazowy z nitka RTG, wykrój gazy min. 25 x 30 cm;
− 1 x miska z polipropylenu 250 ml;
− 1 x dren do ssaka 25CH, dł. min. 300 cm;
− 1x końcówka ortopedyczna do ssaka z wymiennym filtrem;
− 1 x ostrze do skalpela nr 23;
− 2 x ostrze do skalpela nr 10;
− 1 x czyścik do elektrody 5 x 5 cm;
− 1 x uchwyt z ostrzem do koagulacji z 1-pinowym wejściem;
− 1 x strzykawka 100 ml
− 1 x dren Redona 16CH/ 15 cm perforacja, z elementem RTG, dł. min. 50 cm;
− 1 x samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów min.9 x 11 cm. 
- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm
- 2 x serweta bawełniana min.50x60
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 20 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw serwet do artroskopii stawu kolanowego mający w swym składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 150cm x 250cm wzmocnienie 75 cm x 190 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 220 cm H2O, rozrywania na sucho min. 155 kPa, na mokro min. 165 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m2.
1 x serweta na stolik Mayo min. 76 x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację; wzmocnienie min. 60 cm x 145 cm, gramatura wzmocnienia min. 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, rozrywania na sucho min. 190 kPa, na mokro min. 185 kPa
1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "L", min. dł. 130 cm, wzmocniony Spunlaced 
1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "XXL", min. dł 170 cm. wzmocniony, Spunlaced 
1 x butelka Redona OR System 400 ml
1 x dren Redona 14/4,00 CH/mm, max. 50 cm
1 x ostrze do skalpela No. 11
1 x osłona na kamerę min. 13 cm x 250 cm
1 x miseczka 250 ml
4x tupfer gazowy z nitką rtg
1 x igła iniekcyjna 21G, 0,80 x 40 mm
3 x taśma przylepna min. 10 cm x 50 cm
60 x kompres z gazy z nitką Rtg, 10 cm x 10 cm, 12 warstw, 17 nitek
1 x serweta wzmocniona przylepna o wym. min. 250 cm x 170 cm, wzmocnienie min. 75 cm x 50 cm, klej na dłuższym boku.
1 x serweta do operacji/artroskopii kolana dwuwarstwowa o wym. min. 245 x 320 cm, otwór min. 5 x 7 cm, z workiem na płyny i uchwytem na rzep.
1 x osłona na kończynę min. 35 cm x 80 cm
1 x bandaż kohezyjny min. 12cm, 4m, biały
2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm 
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m² (min. 310%), w części wzmocnionej min. 410 ml/m2 (ok. 370%). Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 125 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. 
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony pełnobarierowy zgodny z EN 13795-1:2019 lub równoważną z celulozy typu spunlace; gramatura materiału bazowego min. 65g/m2. Gramatura wzmocnienia części przedniej min. 30 g/m2, na rękawach min. 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą rzepa. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 9 cm (+/- 1 cm). Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów w strefie wzmocnionej ≥100 cm H2O (wg EN ISO 811 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho w strefie wzmocnionej min. 331 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro w strefie wzmocnionej min. 282 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). L – dł. min. 130 cm; XXL – dł. min. 170 cm
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	CZĘŚĆ NR 21 ZESTAW DO AMPUTACJI PIERSI

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze min. 150cm x 240cm wykonana z dwukolorowej folii PE i laminatu 2-warstwowego PP/PE w obszarze wzmocnienia. Wielkość obszaru wzmocnionego min. 75 cm x 190 cm. Warstwy laminatu połączone przy użyciu kleju topliwego. Serweta stanowi owinięcie zestawu.
[bookmark: _Hlk157435391_kopia_2]1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliester-celuloza) wzmocniony. Rozmiar min. 130 cm. 
2 x ręcznik chłonny min. 30 x 30 cm 
1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebiesko-zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2. Wielkość wzmocnienia min. 75 x 90 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 175 cm H2O. 
2 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliester-celuloza) wzmocniony. Rozmiar min. 150 cm. 
1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm
1 x miska plastikowa 250 ml
4 x tupfer miękki typu kula z nitką RTG, wykrój gazy min. 29 x 35 cm, 
1 x ostrze chirurgiczne nr 23
1 x ostrze chirurgiczne nr 11
1 x kieszeń samoprzylepna, dwukomorowa min. 38 x 40 cm 
[bookmark: _Hlk157442471_kopia_2]1 x elektroda monopolarna do diatermii, z końcówką nożową, wejście jednopinowe, długość min. 310 cm
1 x czyścik do koagulacji 5 cm x 5 cm
1 x dren Redona CH 18 / min. 50 cm z bocznymi otworami i znacznikiem rtg
1 x butelka Redona min. 250 ml 
1 x pojemnik na ostrza i igły piankowo-magnetyczny min. 20 miejsc
1 x uchwyt typu rzep min. 2 x 20 cm 
2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm 
20 x kompres gazowy 10 x 10 cm z nitką RTG 12W 17N, zbindowane banderolą papierową po 10 szt. 
5 x chusta z gazy 20n 4w z elementem rtg i tasiemką, po praniu wstępnym min. 40-45 x 40-45 cm 
1 x samoprzylepna serweta operacyjna min. 90 cm x 100 cm, 
2 x samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione, min. 75 cm x 90 cm wzmocnienie o wymiarach min. 20 x 50 cm
1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min. 175 cm x 180 cm, wzmocnienie o wymiarach min. 20 x 50 cm
1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min. 150 cm x 250cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm 
[bookmark: _Hlk158026129_kopia_2]Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 55 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet operacyjnych wzmocnienie o wymiarach min. 20x50cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i wzmocnienia min. 105 g/m2. Odporność na penetrację płynów w części wzmocnionej (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 170 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 185 kPa i na mokro min. 170 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważnej. 
Fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu Spunlace (mieszanka poliester-celuloza) o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze min. 40 g/m2. Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru.
Rozmiar fartucha w postaci naklejki, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Nie zawiera lateksu i kalafonii.
Na opakowaniu zestawu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
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	CZĘŚĆ NR 22 ZESTAW DO OPERACJI NERKI

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze min. 150cm x 240cm wykonana z dwukolorowej folii PE i laminatu 2-warstwowego PP/PE w obszarze wzmocnienia. Wielkość obszaru wzmocnionego min. 75 cm x 190 cm. Warstwy laminatu połączone przy użyciu kleju topliwego. Serweta stanowi owinięcie zestawu.
[bookmark: _Hlk157435391_kopia_3]1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliester-celuloza) wzmocniony. Rozmiar min. 130 cm. 
2 x ręcznik chłonny min. 30 x 30 cm 
1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebiesko-zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2. Wielkość wzmocnienia min. 75 x 90 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 175 cm H2O. 
2 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliester-celuloza) wzmocniony. Rozmiar min. 150 cm. 
1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm
1 x miska plastikowa 250 ml
4 x tupfer miękki typu kula z nitką RTG, wykrój gazy min. 25 x 30 cm, 
1 x ostrze chirurgiczne nr 23
1 x ostrze chirurgiczne nr 11
1 x folia jodowana, powierzchnia przylepna min. 35 cm x 35 cm
1 x worek do zbiórki moczu 2000 ml 
1 x kubek plastikowy z uchwytem o pojem. min. 1000 ml 
1 x stapler skórny 
1 x opatrunek chirurgiczny z warstwą chłonną min. 8 x10 cm 
1 x opatrunek chirurgiczny z warstwą chłonną min. 25 x 10 cm 
2 x kieszeń samoprzylepna, dwukomorowa min. 38 x 40 cm 
1 x elektroda monopolarna do diatermii, z końcówką nożową, wejście jednopinowe, długość min. 310 cm
1 x czyścik do koagulacji 5 cm x 5 cm
1 x dren silikonowy CH 26 / min. 50 cm z bocznymi otworami i znacznikiem rtg
1 x dren do ssaka z uchwytem Yankauer bez regulacji ssania 24-25 CH, długość min. 300 cm 
1 x pojemnik na ostrza i igły piankowo-magnetyczny min. 20 miejsc
1 x uchwyt typu rzep min. 2 x 20 cm 
2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm
40 x kompres gazowy 10 x 10 cm z nitką RTG 12W 17N, zbindowane banderolą papierową po 10 szt. 
10 x chusta z gazy 20n 4w z elementem rtg i tasiemką, po praniu wstępnym min. 40-45 x 40-45 cm 
[bookmark: _Hlk157495725_kopia_3]2 x samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione, 75 cm x 90 cm, wzmocnienie o wymiarach min. 20 x 50 cm
1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm, wzmocnienie o wymiarach min. 20 x 50 cm
[bookmark: _Hlk157437866_kopia_3]1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min.150 cm x 240cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm 
[bookmark: _Hlk158026129_kopia_3]Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 55 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet operacyjnych wzmocnienie o wymiarach min. 20x50cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i wzmocnienia min. 105 g/m2 (+/-0,5g/m2). Odporność na penetrację płynów w części wzmocnionej (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 170 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 185 kPa i na mokro min. 170 kPa Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważnej. 
Fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu Spunlace (mieszanka poliester-celuloza) o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 40 g/m2. Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. 
Rozmiar fartucha w postaci naklejki, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Nie zawiera lateksu i kalafonii.
Na opakowaniu zestawu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 23 ZESTAW POJEMNIKÓW

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.
Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.
Skład minimalny:
− 1 pojemnik plastikowy 250ml, z podziałką, przeźroczysty;
− 1 pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml, z podziałką, przeźroczysty;
− 1 serweta 2 warstwowa (owinięcie zestawu) wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia min. 55g/m2.
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 24 SERWETY OPERACYJNE

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.
	170cmx175cm
(+/- 5cm)
	

	2
	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.
	90cm x 100cm (+/- 5 cm)
	

	3
	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowego lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze bez wzmocnienia min. 55g/m2, ze wzmocnieniem min. 110 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O.
	150cm x 240cm (+/- 10 cm)
	

	4
	Sterylna serweta nieprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.
	45cm x 75cm (+/- 5 cm)
	

	5
	Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym Ø 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.
	75cm x 90 cm (+/- 5 cm)
	

	6
	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.
	min. 75cm x 90cm
	

	7
	Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym Ø 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.
	120cm x 150cm (+/- 5 cm)
	



	CZĘŚĆ NR 25 SERWETY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Obłożenie okulistyczne. Sterylne obłożenie wykonane z materiału z włóknin sztucznych (monolit Propylenowy), bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, nielaminowane, materiał niepylący, wodoodporny. W polu operacyjnym – okno 7cm x 10cm wypełnione folią chirurgiczną, wykonana z polietylenu o grubości 0,05 mm. Zbiornik na płyny o wymiarach min. 30cm x 17,5cm. Po jednej stronie zintegrowany z obłożeniem zbiornik na płyny z mostkiem regulacji kształtu (min. 0,5 litra). Gramatura materiału min. 57 g/m², bez zawartości lateksu. Zgodne z normą EN PL 13795:2019 lub równoważną.
	min.
150cm x 150cm
	

	2
	Serweta wykonana z materiału z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, dwuwarstwowy laminat, materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni. Rozmiar otworu przylepnego – 6cm, gramatura materiału min. 60 g/m², bez zawartości lateksu. Zgodne z normą EN PL 13795:2019 lub równoważną.
	min.
50cm x 60cm
	



	CZĘŚĆ NR 26 ZESTAWY DO ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Zestaw uniwersalny laryngologiczny.
Skład minimalny:
−1 x serweta na stół narzędziowy 2 -warstwowa min. 120 cm x 140 cm (+/- 5 cm) (opakowanie zestawu);
−2 x serweta 2-warstwowa nieprzemakalna, samoprzylepna min. 90 cm x 100 cm;
−1 x serweta 2 – warstwowa przylepna z otworem decentralnym Ø 12 cm, rozm. min. 150 x 200 cm;
−1 x serweta na stolik Mayo min. 80 cmx145 cm, złożona teleskopowo lub rewersowo;
−2 x fartuch chirurgiczny standard XL (150 cm (+/- 2 cm);
−1 x pojemnik plastikowy 250 ml, niebieski z podziałką (9,2 x 5,3 cm);
−1 x ręcznik celulozowy min. 33 x 30 cm;
−1 x uchwyt (rzep) 
- 1 x dren do ssaka (miękki) CH 25 300 cm (+/- 2 cm) 
- 2 x osłona na kamerę 13x250 złożona teleskopowo
−1 x kieszeń 2–sekcje min. 38 x 40 cm. 
Zgodny z normą EN PL 13795:2019 lub równoważną.
	tak
	

	2
	Zestaw do FESS.
Skład minimalny:
−1x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min. 120 x140 cm (opakowanie zestawu);
−2 x serweta 2 -warstwowa przylepna min. 90 x 100 cm;
−1 x serweta 2 – warstwowa przylepna z otworem decentralnym Ø 12 cm, rozm. min. 150 x 200 cm;
−2 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm złożona teleskopowo lub rewersowo;
−1 x fartuch chirurgiczny L (dł. 130 cm, +/-5cm);
−1 x fartuch chirurgiczny XL (dł. 150 cm, +/-5cm);
−1 x pojemnik plastikowy 250 ml, niebieski z podziałką (9,2 x 5,3 cm);
−2 x osłona na kamerę 13 x 250 cm, złożona teleskopowo;
−2 x dren do ssaka (miękki) 25 CH/mm, 30/10,00 CH/mm 300 cm;
−1 x ręcznik celulozowy min. 30 x 30 cm;
−1 x uchwyt (rzep) 
−1 x kieszeń 38 x 40 cm (+/- 2 cm), dwukomorowa.
Zgodny z normą EN PL 13795:2019 lub równoważną.
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 27 ZESTAW DO OPERACJI KRĘGOSŁUPA

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Skład:
1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze min. 200x240cm wykonana z dwukolorowej folii PE i laminatu 2-warstwowego PP/PE w obszarze wzmocnienia. Wielkość obszaru wzmocnionego min. 150 cm x 250 cm. Warstwy laminatu połączone przy użyciu kleju topliwego. Serweta stanowi owinięcie zestawu.
[bookmark: _Hlk1574353911]1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliester-celuloza) wzmocniony, w kolorze turkusowym o gramaturze min. 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze min. 40 g/m2. Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. 
Rozmiar fartucha w postaci naklejki, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Rozmiar 130 cm 
1 x serweta na stolik Mayo min.80 x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebiesko-zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 85 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 x 90 cm;. Odporność na przenikanie cieczy min. 175 cm H2O.
1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm
1 x miska plastikowa 250 ml
4 x tupfer miękki typu kula z nitką RTG, wykrój gazy 29 x 35 cm
1 x ostrze chirurgiczne nr 23
1 x ostrze chirurgiczne nr 15
2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm 
1 x pojemnik na igły piankowo - magnetyczny min. 20 miejsc
2 x kieszeń samoprzylepna, jednokomorowa 38 x 40 cm 
[bookmark: _Hlk157442471]1 x elektroda monopolarna do diatermii, z końcówką nożową, wejście jednopinowe, długość min. 300 cm
1 x czyścik do koagulacji 5 cm x 5 cm
1 x dren do ssaka lejek/lejek CH 25 min.300 cm
1 x końcówka do odsysania typu Yankauer z uchwytem, fi 8mm, 4 otwory, z kontrolą ssania
1 x końcówka metalowa do odsysania, z kontrolą ssania, 4x15 mm
1 x samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm.
1 x strzykawka 20 ml 2-częściowa Luer
1 x osłona prostokątna transparentna min. 80 x 145 cm
1 x osłona okrągła, transparentna min. 80 x 90 cm 
40 x kompres gazowy 10 x 10 cm z nitką RTG 12W 17N, zbindowane banderolą papierową po 10 szt.
[bookmark: _Hlk157495725]2 x samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione, min. 75 cm x 90 cm, wzmocnienie o wymiarach 20 x 50 cm 
1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min. 175 cm x 180 cm, wzmocnienie o wymiarach 20 x 50 cm
1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min. 150 cm x 250cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym
1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min.190 cm x 225 cm, serweta posiada pasek samoprzylepny (na węższym boku) o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji, wzmocnienie 25 x 75 cm.
[bookmark: _Hlk1580261292]Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 55 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet operacyjnych wzmocnienie o wymiarach min. 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i wzmocnienia min. 105 g/m2 (+/-0,5g/m2). Odporność na penetrację płynów w części wzmocnionej (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 170 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 185 kPa i na mokro min. 170 kPa Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważnej. Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 28 KOSZULE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PACJENTÓW 

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Koszula dla pacjenta wykonana z przepuszczalnej powietrze włókniny, nieprzezroczysta w kolorze czarnym lub granatowym (wygodna tunika posiadająca rozcięcie na plecach wiązana na troki, krótki rękaw). Zgodna z normą EN ISO 14971:2019lub równoważną.
	długość min.110cm
obwód min.130cm
długość paska min. 200cm
	




	CZĘŚĆ NR 29 OSŁONY NA SPRZĘT MEDYCZNY

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jednorazowa, sterylna, bezlateksowa osłona na mikroskop Leica M525 z soczewką Armatec. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Soczewka szklana, skośna o dużej przezierności, odporna na zarysowania. Produkt posiadający pięć pasów ściągających – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Osłona rekomendowana przez producenta mikroskopu. Wyrób medyczny.
	117 cm x 305 cm (+/- 1 cm)
	

	2
	Sterylny pokrowiec na aparat RTG z ramieniem C, skład:
− draperia na ramię C o długości 210 cm (+/- 2 cm) i szerokości 41 cm (+/- 2 cm), umieszczona na klipsach 11 cm (+/- 2 cm),
− osłona na promiennik - rozmiar 91 cm x 91 cm z gumką (+/- 2 cm),
− osłona na wzmacniacz – rozmiar 91 cm x 91 cm z gumką (+/- 2 cm),
− osłona na pedał
Zestaw wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE. Wyrób medyczny.
	tak
	





	CZĘŚĆ NR 30 KIESZEŃ NA PŁYNY IRYGACYJNE

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Sterylny worek do zbiórki płynów wyposażony w sito oraz zawór. Worek posiadający mocną taśmę samoprzylepną do mocowania worka do obłożenia. Wyrób medyczny.
	min.
60cm x90cm
	



	CZĘŚĆ NR 31 KIESZEŃ NA NARZĘDZIA

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację.
Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m2 (taśma lepna szerokość min. 5,0cm). Wszystkie kieszenie pakowane w opakowanie typu peel-pack, wkładane do czystych opakowań przeznaczonych do przechowywania w warunkach bloku operacyjnego i kartonów zewnętrznych, transportowych. Wyrób medyczny.
	min. 
30cm x 30cm – 35 cm
	

	2
	Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację.
Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m2 (taśma lepna szerokość min. 5,0cm). Wszystkie kieszenie pakowane w opakowanie typu peel-pack, wkładane do czystych opakowań przeznaczonych do przechowywania w warunkach bloku operacyjnego i kartonów zewnętrznych, transportowych. Wyrób medyczny.
	min.
43 cm x 38cm – 40 cm
	

	3
	Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację. Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m2 (taśma lepna szerokość min. 5,0cm). Wszystkie kieszenie pakowane w opakowanie typu peel-pack, wkładane do czystych opakowań przeznaczonych do przechowywania w warunkach bloku operacyjnego i kartonów zewnętrznych, transportowych. Wyrób medyczny.
	min.
38 cm x 40 cm
	

	4
	Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację.
Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m2 (taśma lepna szerokość min. 5,0cm). Wszystkie kieszenie pakowane w opakowanie typu peel-pack, wkładane do czystych opakowań przeznaczonych do przechowywania w warunkach bloku operacyjnego i kartonów zewnętrznych, transportowych. Wyrób medyczny.
	min.
40 cm x 46cm – 50 cm
	



	CZĘŚĆ NR 32 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA, UCHWYT SAMOPRZYLEPNY

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Taśma samoprzylepna, sterylna z marginesem min. 3 cm Wyrób medyczny.
	9 cm x 50cm (+/-2cm)
	

	2
	Uchwyt typu rzep, sterylny, samoprzylepny z marginesem min 3 cm
	min. 2 x 23cm
	




	CZĘŚĆ NR 33 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE - WZMOCNIONE
	

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	

	1
	Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony PPSMMMS pełnobarierowy zgodny z normą typu EN 13795 (1-3) lub równoważną.
Gramatura minimum 40g/m², posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach - mocowane od środka fartucha. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Szwy ultradźwiękowe.
Odporność na przenikanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295 mm H2O. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dolnym miejscu.
	Długość:
L - 130cm
(+/- 5%),
XL – 145cm (+/-
5%),
XXL – 165cm (+/-
5%)
	
	




	CZĘŚĆ NR 34 ZESTAW DO ZABIEGÓW TUR, FARTUCH UROLOGICZNY, SERWETA UROLOGICZNA

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Zestaw do TUR
Skład:
1 x serweta na stolik instrumentariuszki rozmiar min. 150 x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2; wzmocnienie 75 x 190 cm (+/- 2 cm). Serweta stanowi owinięcie zestawu.
1 x ręcznik 30 x 40 cm (+/- 2 cm)
[bookmark: _Hlk157435391]1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliester-celuloza), w kolorze turkusowym o gramaturze min. 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795:2019 lub równoważnej.
Rozmiar fartucha w postaci naklejki, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Rozmiar 130 cm (+/- 2 cm).
[bookmark: _Hlk158035080]1 x fartuch urologiczny z dwoma ręcznikami, odpychający płyny przeznaczony do procedur generujących dużą ilość płynów. Górna część fartucha i rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace min. 65g/m2 zapewniającej komfort termiczny, dolna część fartucha jest wykonana z folii PE o grubości min. 50µm. Specjalna konstrukcja dolnej części fartucha w postaci kontrafałdy zabezpiecza kończyny dolne użytkownika szczególnie w pozycji siedzącej. Rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace z dodatkowym wzmocnieniem (PP/PE) od wewnątrz (długość min. 50cm) z dodatkową taśmą poliestrową zabezpieczającą łączenie materiału wzmocnienia. Mankiety rękawów min. 9cm. Miejsce łączenia górnej części (spunlace) z dolną częścią (folia PE) zabezpieczone od wewnątrz dodatkową taśmą 6x50cm. Fartuch w tylnej części posiada zapięcie typu rzep oraz foliowe troki do wiązania. Obszary krytyczne fartucha spełniają normę EN 13795:2019 lub równoważną wymagania wysokie. Rozmiar 150 cm (+/- 2 cm)
1 x worek na mocz, pojemność 2000 ml, 90 cm
2 x strzykawka 20 ml 2-częściowa Luer
1 x samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm (+/- 2 cm).
10 x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm (+/- 2 cm) 12w17n z nitką RTG
1 x osłona na kamerę 15-18 x 290-300 cm, elastyczny otwór z gumką do ufiksowania
[bookmark: _Hlk157497100]1 x dwubiegunowy przyrząd regulujący przepływ z końcówką Luer Lock min. 215 cm lub jednobiegunowy przyrząd regulujący przepływ z końcówką Luer Lock min. 300 cm
1 x serweta do procedur TUR 225/260x210 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm (+/- 2 cm), z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i zaworem odprowadzającym płyny, z bezlateksową osłoną na palec. Serweta z wbudowanymi trokami, przyłączonymi do torby na płyny, umożliwiającymi przewiązanie wokół fartucha operatora.
[bookmark: _Hlk158026129]Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważnej. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 125 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 185 kPa i na mokro min. 170 kPa Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
	tak
	

	2
	Fartuch urologiczny
Fartuch urologiczny z dwoma ręcznikami, odpychający płyny przeznaczony do procedur generujących dużą ilość płynów. Górna część fartucha i rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace min. 65g/m2 zapewniającej komfort termiczny, dolna część fartucha jest wykonana z folii PE o grubości min. 50µm. Specjalna konstrukcja dolnej części fartucha w postaci kontrafałdy zabezpiecza kończyny dolne użytkownika szczególnie w pozycji siedzącej. Rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace z dodatkowym wzmocnieniem (PP/PE) od wewnątrz (długość min. 50cm) z dodatkową taśmą poliestrową zabezpieczającą łączenie materiału wzmocnienia. Mankiety rękawów min. 9cm. Miejsce łączenia górnej części (spunlace) z dolną częścią (folia PE) zabezpieczone od wewnątrz dodatkową taśmą 6x50cm (+/- 2 cm). Fartuch w tylnej części posiada zapięcie typu rzep oraz foliowe troki do wiązania. Obszary krytyczne fartucha spełniają normę EN 13795:2019 lub równoważną wymagania wysokie. Rozmiar 150 cm (+/- 2 cm)
	tak
	

	3
	Serweta urologiczna
[bookmark: _Hlk179562925]1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190-200 cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z folii PE i hydrofilowej włókniny PP stanowiącej wzmocnienie o rozmiarze min. 75-80x190cm, Gramatura folii min. 50 g/m², gramatura wzmocnienia min. 80 g/m²
2 x ręczniki 30-40 cm x 38-40 cm
1 x uchwyt typu rzep do mocowania przewodów min. 2,5 cmx 20cm
1 x serweta do procedur TUR 225-240/260x210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5-6 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8-9 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, z bezlateksową osłoną na palec. Serweta z wbudowanymi trokami, przyłączonymi do torby na płyny, umożliwiającymi przewiązanie wokół fartucha operatora.
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważnej. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serweta posiada oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. 
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 35 ZESTAW DO MAŁYCH OPERACJI, SERWETA NA STOLIK MAYO

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.
Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, (bez wzmocnienia) min. 55g/m2. Chłonności materiału podstawowego min. 450%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.
Skład minimalny:
− 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140cm x 190cm (wzmocnienie o rozmiarze min 75cm x 190cm);
− 1 samoprzylepna serweta operacyjna z otworem (Ø min. 14cm) 200cm x 240cm; (+/-15cm);
− 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm (+/- 2 cm);
− 1 serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację.
Wzmocnienie min. 60 x 85 cm min. 30g/m2, PE min. 57 g/m2.
	tak
	

	2
	Serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację. Wzmocnienie min. 60 x 85 cm min. 30g/m2, PE min. 57 g/m2.
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 36 SERWETY NA STÓŁ OPERACYJNY

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 76cm (+/- 1cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność min. 3200 g/m2.Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą typu ISO13485 lub równoważną. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%).
Zgodne z normą EN ISO 13795:2019 lub równoważną.
	100 x 75 (+/-1 cm)
	

	2
	Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.
Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłanialność min. 3200 g/m2. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). Zgodne z normą EN ISO 13795:2019 lub równoważną.
	100 cm (+/-1cm) x
225cm (+/- 4cm)
	



	CZĘŚĆ NR 37 OSŁONY NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Osłona na kończynę dolną z taśmą lepną w zestawie, nieprzemakalna, warstwa wewnętrzna włóknina, warstwa zewnętrzna polietylen. Zgodna z normą EN PL 13795:2019 lub równoważną.
	min.
40 cm x 80 cm
	

	2
	Osłona na kończynę dolną z taśmą lepną w zestawie, nieprzemakalna, warstwa wewnętrzna włóknina, warstwa zewnętrzna polietylen. Zgodna z normą EN PL 13795:2019 lub równoważną.
	min.
75 cm x 120 cm
	



	CZĘŚĆ NR 38 SERWETA JAŁOWA Z NITKĄ RTG

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej, 4 warstwowa uszyta z jednego kawałka 20 nitkowej gazy w rozmiarze min. 40-45 x40-45 cm z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie a’ 5 szt. Gotowy wyrób poddany praniu wstępnemu i technologicznemu zwiększającemu jego chłonność. Czterowarstwowy bezpieczny system pakowania: karton transportowy, opakowanie handlowe (dyspenser) z wygodną perforacją i dwustopniowe opakowanie jednostkowe. Na opakowaniu jednostkowym zewnętrznym typu papier - folia, (po stronie wewnętrznej) samoprzylepna kontrolna etykieta dla użytkownika. Na opakowaniu jednostkowym, wewnętrznym (jałowym) dodatkowa kontrolna etykieta dla użytkownika - podwójna kontrola zliczania materiału po zabiegach. Sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu. Wyrób spełnia wymogi klasy IIa reg.7 oraz normy DIN EN 14079 lub równoważną.
	45 x 45 cm (+/- 1 cm)
	

	2
	Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4 warstwowa uszyta z jednego kawałka 20 nitkowej gazy w rozmiarze min. 40-45 x40-45 cm z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie a’ 2 szt. Gotowy wyrób poddany praniu wstępnemu i technologicznemu zwiększającemu jego chłonność. Czterowarstwowy bezpieczny system pakowania: karton transportowy, opakowanie handlowe (dyspenser) z wygodną perforacją i dwustopniowe opakowanie jednostkowe. Na opakowaniu jednostkowym zewnętrznym typu papier - folia, (po stronie wewnętrznej) samoprzylepna kontrolna etykieta dla użytkownika. Na opakowaniu jednostkowym, wewnętrznym (jałowym) dodatkowa kontrolna etykieta dla użytkownika - podwójna kontrola zliczania materiału po zabiegach. Sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu. Wyrób spełnia wymogi klasy IIa reg.7 oraz normy DIN EN 14079 lub równoważną.
	45 x 45 cm (+/- 1 cm)
	



	CZĘŚĆ NR 39 ZESTAW DO CHIRURGII NACZYNIOWEJ

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw do chirurgii naczyniowej mający w swym składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 150cm x 250cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 220 cm H2O, rozrywania na sucho min. 155 kPa, na mokro min. 165 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m2.
1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację; wzmocnienie min. 60 cm x 145 cm, gramatura wzmocnienia min. 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 200 cm H2O, rozrywania na sucho min. 190 kPa, na mokro min. 185 kPa
2 x serweta wzmocniona przylepna min. 240 x 150 cm, wzmocnienie wym. min. 75 x 50 cm, pasek kleju na dłuższym boku 
3 x serweta wzmocniona przylepna min. 100 x 90 cm wzmocnienie wym. min. 45 x 100 cm, pasek kleju na dłuższym boku 
1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "XL", dł. min.150 cm, wzmocniony Spunlaced
2 x fartuch chirurgiczny rozmiar "XXL", dł min. 170 cm. wzmocniony, Spunlaced 
1 x uchwyt do ssaka Yankauer Derby 30/10,00 CH/mm
2 x kieszeń przylepna 2 sekcje min. 43 x 38 cm
1 x osłona na krocze przylepna min. 50 cm x 46 cm
3 x taśma przylepna min. 10 cm x 50 cm
1 x dren do ssaka min. 300 cm 25/8,33 CH/mm
1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 1200 ml
6 x tupfer z gazy z nitką rtg, 20 nitek
2 x miseczka 250 ml
1 x czyścik do koagulacji 5 cm x 5 cm
40 x kompres z gazy RTG z nitką 10 cm x 10 cm, 16 warstw, 17 nitek
1 x ostrze do skalpela No. 11
1 x ostrze do skalpela No. 23
1 x elektroda do koagulacjimin. 300cm, 16,5 cm; 1-pinowa
15 x chusta operacyjna gazy z tasiemką, z chipem RTG, min. 45 x 45 cm, 6 warstw, 20 nitek
3 x strzykawka 2 częściowa Luer Slip, 20ml
1 x strzykawka 3 częściowa Luer-Lock Central mała min.2ml
1 x igła kulkowa 18G, 1,20 x 80 mm
1 x igła iniekcyjna 18G,1,20 x 40 mm
2 x ręcznik chirurgiczny min 60x90
1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczno-piankowy 20/- miejsc
3 x ręcznik chłonny min. 33 cm x 30 cm 
2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm 
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m² (ok. 310%), w części wzmocnionej min. 410 ml/m2 (min. 370%). Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 125 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 100; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony pełnobarierowy zgodny z EN 13795-1:2019 lub równoważną z celulozy typu spunlace; gramatura materiału bazowego min. 65g/m2. Gramatura wzmocnienia części przedniej min. 30 g/m2, na rękawach min. 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą rzepa. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 9 cm (+/- 1 cm). Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów w strefie wzmocnionej ≥100 cm H2O (wg EN ISO 811 lub równoważnej. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho w strefie wzmocnionej min. 331 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro w strefie wzmocnionej min. 282 kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). L – dł.min. 130 cm; XXL - dł. min. 170 cm
	
	



	CZĘŚĆ 40 CHUSTA TRÓJKĄTNA

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Chusta trójkątna wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze 100g/m2 (+/-8%), brzegi podwinięte, obszyte ściegiem stebnowanym, nie strzępiące się, kolor biały, pakowane indywidualnie. Wyrób medyczny.
	100x100x140cm (+/-5%)
	



	CZĘŚĆ 41 UBRANIA CHIRURGICZNE Z WŁÓKNINY

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jednorazowy niejałowy komplet chirurgiczny, nieprzeźroczysty, składający się z bluzy z krótkim rękawem i spodni. Spodnie wiązane na troki z prowadnicą w pasie. Bluza z wycięciem typu serek lub zaokrąglonym pod szyją, wykończonym lamówką, posiadająca trzy kieszenie – jedną na piersi i dwie na dole. Komplet wykonany z włókniny polipropylenowej SMS, z dodatkiem antystatycznej apretury o gramaturze min. 38g/m2. Włóknina spełnia normę typu EN 13795 (1-3) lub równoważną i normę typu ISO 10993-1 (uczulenia, podrażnienia, cytotoksyczność) lub równoważną. Dostęp do trzech kolorów. Komplet pakowany razem w torbę foliową.
	Rozmiar S, M, L, XL, XXL.
	



	CZĘŚĆ NR 42 FARTUCHY NIESTERYLNE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jednorazowy niejałowy fartuch higieniczny w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki - jeden komplet troków na karku, drugi do owinięcia wokół talii. Pasek do owinięcia wokół talii przymocowany z przodu fartucha. Długość paska 200 cm +/- 5 cm. Mankiety ściągnięte lekko nieuciskającą gumką, nie zawierająca latexu. Poły fartucha zachodzące na siebie na plecach. Fartuch wykonany z włókniny PP o gramaturze min. 28 g/m2. Długość fartucha 115 cm +/- 5 cm. Szerokość fartucha 130 cm +/- 5 cm. Fartuch pakowany po 10 szt. w torbę foliową. Wyrób medyczny.
	tak
	




	CZĘŚĆ NR 43 OBŁOŻENIE DO OPERACJI BARKU Z WCIĘCIEM "U" I WORKIEM NA PŁYNY

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	1 x serweta na stolik instrumentariuszki min. 170 x 250 cm (owiniecie pacjenta)
1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację w kształcie worka z folii polietylenowej ze wzmocnieniem 64 x 145 cm (+/- 1 cm) z włókniny polipropylenowej min. 40 g/ m2 całkowita gramatura serwety min. 89 g/ m2
1 x osłona na kończynę min 23 x 75 cm z laminatu 2- warstwowego
3 x taśma samoprzylepna włókninowa min. 10 x 50 cm
1 x serweta do chirurgii barku min. 220 x 280 cm z wycięciem „U” w kształcie gruszki o wym. 50 x 20/ 10 cm z workiem do zbiórki płynów 270 stopni o wym. 80 x 75 cm wyposażonym w sztywnik z 2 zaworami do podłączenia drenu.
1 x serweta samoprzylepna ekran anestezjologiczny min. 150 x 240 cm
2 x ręcznik celulozowy do osuszania rąk min. 25 x 19 cm
Serweta do chirurgii barku z laminatu 3-warstwowego polipropylen/ polietylen/ wiskoza, gramatura min. 75 g/ m2, odporność na przenikanie cieczy min. 245 cm H2O.
1 x serweta min. 150x240cm
60 x kompresy RTG 10x10cm
1 x elektroda 1-pinowa
2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm 
1 x miska 250ml
5x tupfer gazowy z nitką rtg
1x kieszeń przylepna 1 sekcyjna
1 x strzykawka 100ml
1 x ostrze skalpela nr 10
1 x ostrze skalpela nr 23
1 x fartuch chirurgiczny rozmiar XL, min. dł. 150 cm, wzmocniony spunlaced
1 x fartuch chirurgiczny L, min. dł. 130 cm, wzmocniony spunlaced
1 x fartuch chirurgiczny XXL, min. dł. 170 cm, wzmocniony spunlaced
Serweta operacyjna - ekran anestezjologiczny oraz osłona na kończynę laminat min. dwuwarstwowy wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego na całej powierzchni min. 67g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z normą EN 20811 lub równoważną) min. 240 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 120 kPa i na mokro min. 150 kPa (zgodnie z normą EN 13938-1 lub równoważną). Chłonność materiału laminatu min. 190 ml/m2.
Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13795:2019 lub równoważnej; każdy zestaw musi posiadać informację o nr REF, LOT, dacie ważności i danych producenta w postaci min. 2 etykiet samoprzylepnych do umieszczenia w karcie pacjenta.
Zestaw bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z papierową opaską; opakowanie transportowe- wewnętrzny worek polietylenowy i karton transportowy. Obłożenie posiada I klasę palności.
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 44 ZESTAW DO DYSLOKACJI KOŃCZYN

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 55 g/m2. W części wzmocnionej, w polu krytycznym, dodatkowe łaty chłonne polipropylenowe - łączna gramatura w miejscu wzmocnień min. 105 g/m2. Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O. Chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem: min. 405 ml/ m2. Odporność na rozdarcie/ rozerwanie na mokro min. 200 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylny margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.
Skład minimalny:
-1 x Serweta do chirurgii biodra w ułożeniu bocznym w rozmiarze min. 285/400 x 400 cm w kształcie litery T, ze zintegrowanym ekranem anestezjologicznym. W części środkowej serweta wyposażona w otwór samouszczelniający się z neoprenu min. 18x22 cm.
Wokół otworu dodatkowe wzmocnienie
Po bokach otworu dwie duże kieszenie z folii PE o grubości min. 50 µm, w rozmiarze min. 70 x 120 cm do dyslokacji kończyny
Serweta posiada 6 zintegrowane organizatory przewodów oraz pasek samoprzylepny nad otworem.
−1 x Serweta o wymiarach min. 225cm x 280cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery U o wymiarach min. 9cm x 90cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym w polu operacyjnym;
−3 x taśma samoprzylepna o wymiarach min. 9cm x 49cm;
−1 x osłona na kończynę z nieprzemakalnego laminatu 2- warstwowego o wymiarach min. 33cm x 105cm;
−osłona na stolik Mayo min. 79 x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację w kształcie worka z folii polietylenowej ze wzmocnieniem z laminatu 2- warstwowego o wymiarach min.75 x 90 cm gramatura całkowita serwety min. 130 g/m2;
−1 x Serweta na stół instrumentarium min. 170 x 250 cm – owinięcie zestawu;
−4 x Ściereczki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm;
−fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 68 g/m2, od wewnątrz wzmocnione laminatem 2- warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40g/m2, odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 190 cm H2O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H2O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa. 
Rozmiary fartuchów.
- 1 x L - min. 130 cm ; wzmocniony 
- 1 x XL – min. 150 cm, wzmocniony
- 2 x XXL – min. 170 cm ; wzmocniony
−1 x Kieszeń samoprzylepna dwukomorowa o wymiarach min. 38cm x 40cm 
−60 x kompres gazowy 10 x 20 cm z nitką RTG 17- nitkowy, 12-warstwowy, banderolowany a’ 10 szt.;
−5 x tupfer gazowy z nitka RTG, wykrój gazy min. 29 x 35 cm;
−1 x miska 250 ml;
−1 x dren do ssaka 25CH, dł. min. 300 cm;
−1x końcówka ortopedyczna do ssaka z wymiennym filtrem;
−1 x ostrze do skalpela nr 23;
−2 x ostrze do skalpela nr 10;
−1 x czyścik do elektrody 5 x 5 cm 
−uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z 1-pinowym wejściem;
−1 x strzykawka 100 ml
−1 x dren Redona 16CH/ 15 cm perforacja, z elementem RTG, dł. min. 50 cm;
- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11cm-11,5cm x 13cm-14cm 
- 1 organizer przewodów i drenów nie mniej niż 9x11cm
- 2 serweta bawełniana nie mniej niż 50x60
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 45 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE DO PRZEPUKLINY/WNĘTROSTWA

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw do zabiegu przepukliny o zawierający w swym składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (+/- 2 cm), wzmocnienie 75 cm x 190 cm (+/- 2 cm). W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 220 cm H2O, rozrywania na sucho min. 155 kPa, na mokro min. 167 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m2.
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (+/- 2 cm); składana teleskopowo, wzmocnienie 60 cm x 145 cm (+/- 2 cm); gramatura wzmocnienia min. 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, rozrywania na sucho min. 190 kPa, na mokro min. 189 kPa
2 x serweta 2-warstwowa ze wzmocnieniem przylepna 175 cm x 170 cm (+/- 2 cm), warstwa wzmocniona 75 cm x 50 cm (+/- 2 cm), warstwa lepna na dłuższym boku o długości 90 cm (+/- 2 cm).
2 x serweta 2-warstwowa ze wzmocnieniem przylepna 90 cm x 75 cm (+/- 2 cm), warstwa lepna na dłuższym boku 86 cm wzmocnienie o wym.37,5 cmx 90 cm
3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L
2 x ostrze do skalpela No. 15
10 x kompres z gazy RTG 7,5 cm x 7,5 cm(+/- 2 cm), 16 warstw, 17 nitek
1 x uchwyt (organizer na rzep) 2,5 cm x 14 cm
1 x pojemnik plastikowy niebieski 250 ml, z podziałką
1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego proste, 24 cm,
1 x czyścik do koagulacji 5 cm x 5 cm (+/- 2 cm)
10 x tupfer twardy z gazy RTG No. 2, 24 nitek, rozmiar po rozłożeniu 8 cm x 8 cm (+/- 2 cm),
3 x tupfer z gazy R5 extra, 20 nitek, po rozłożeniu rozmiar 48 cm x 24 cm (+/- 2 cm)
1 x opatrunek samoprzylepny 7,2 cm x 5 cm (+/- 2 cm)
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m, w części wzmocnionej min. 410 ml/m2. Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 127 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. Serwety w kolorze zielonym.
Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny, gramatura 35g/m2, w części wzmocnionej min. 38 g/m2; z nieprzemakalnymi wstawkami wszytymi wewnątrz fartucha w przedniej części i rękawach. U góry zapinany na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia (możliwość zapięcia fartucha w dowolnym miejscu). Rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny. Szwy ultradźwiękowe. Troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Długość: 127 cm (+/- 1 cm. W strefie wzmocnionej: odporność na przesiąkanie płynów min.189 cm H2O, rozrywalność na sucho – min. 237 kPa, rozrywalność na mokro – min. 243 kPa. Bez lateksu i kalafonii.
	tak
	




	CZĘŚĆ NR 46 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE DO OPERACJI WYROSTKA ROBACZKOWEGO

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw do zabiegu wyrostka mający w swym składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (+/- 2 cm), wzmocnienie 75 cm x 190 cm (+/- 2 cm). W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 220 cm H2O, rozrywania na sucho min. 155 kPa, na mokro min. 167 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m2.
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (+/- 2 cm); składana teleskopowo, wzmocnienie 60 cm x 145 cm (+/- 2 cm), gramatura wzmocnienia min. 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, rozrywania na sucho min. 190 kPa, na mokro min. 189 kPa
2 x serweta 2-warstwowa ze wzmocnieniem przylepna 175 cm x 170 cm (+/- 2 cm), warstwa wzmocniona 75 cm x 50 cm (+/- 2 cm), warstwa lepna na dłuższym boku o długości 90 cm (+/- 2 cm).
2 x serweta 2-warstwowa ze wzmocnieniem przylepna 90 cm x 75 cm (+/- 2 cm), warstwa lepna na dłuższym boku 86 cm,wzmocnienie o wym.37,5 cm x 90 cm
2 x chusta operacyjna z gazy z chipem RTG 45 cm x 45 cm (+/- 2 cm), 6 warstw, 20 nitek
1 x miseczka 250 ml - przezroczysta, z podziałką
1 x pojemnik plastikowy niebieski 250 ml, z podziałką
1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego proste, 24 cm,
5 x kompres z gazy 10 x 20 cm (+/- 2 cm), 12 warstw, 17 nitek
3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L
1 x ostrze do skalpela No. 15
1 x ostrze do skalpela No. 20
1 x elektroda czynna 320 cm, 16,5 cm. 3-pinowa
1 x organizer na rzep o wym. 2,5 cm x 14 cm
1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 cm x 38 cm (+/- 2 cm)
1 x czyścik do koagulacji 5 cm x 5 cm (+/- 2 cm)
5 x tupfer z gazy R5 extra, 20 nitek, rozmiar po rozłożeniu 48 cm x 24 cm (+/- 2 cm)
20 x kompres z gazy RTG 10 cm x 10 cm (+/- 2 cm), 16 warstw, 17 nitek
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m, (min. 315%), w części wzmocnionej min. 410 ml/m2 (min. 379%).Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 127 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. Serwety w kolorze zielonym.
Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny, gramatura min. 35g/m2, w części wzmocnionej min. 38 g/m2; z nieprzemakalnymi wstawkami wszytymi wewnątrz fartucha w przedniej części i rękawach. U góry zapinany na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia (możliwość zapięcia fartucha w dowolnym miejscu). Rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny. Szwy ultradźwiękowe. Troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Długość: 127 cm (+/- 1 cm). W strefie wzmocnionej: odporność na przesiąkanie płynów min. 189 cm H2O, rozrywalność na sucho – min. 237 kPa, rozrywalność na mokro – min. 243 kPa. Bez lateksu i kalafonii
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 47 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE DO LAPAROSKOPII

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw do laparoskopii zawierający w swym składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 220 cm H2O, rozrywania na sucho min. 155 kPa, na mokro min. 167 kPa. Gramatura 80 g/m2.
2 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; składana teleskopowo, wzmocnienie 60 cm x 145 cm, gramatura 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min.200 cm H2O, rozrywania na sucho min.190 kPa, na mokro min.189 kPa
2 x serweta 2-warstwowa ze wzmocnieniem przylepna 175 cm x 170 cm, warstwa wzmocniona 75 cm x 50 cm, wastwa lepna na dłuższym boku o długości 90 cm.
2 x serweta 2-warstwowa ze wzmocnieniem przylepna 90 cm x 75 cm, warstwa wzmocniona 37,5 cm x 90 cm; warstwa lepna na dłuższym boku 86 cm
3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L
20 x kompres z gazy z nitką RTG 10 cm x 10 cm, 16 warstw, 17 nitek
1 x ostrze do skalpela No. 11
1 x ostrze do skalpela No. 15
2 x uchwyt na rzep 2,5 cm x 14 cm
1 x osłona na kable video 13 x 250 cm
1 x miseczka 250 ml - przezroczysta
1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego proste, 24 cm
1 x kieszeń przylepna, 1 sekcja 43 cm x 38 cm
1 x strzykawka 3 częściowa Luer-Lock Central 10ml
1 x igła iniekcyjna 18G,1,20 x 40 mm
1 x igła iniekcyjna 22G, 0,70 x 50 mm
1 x czyścik do koaguacji 5 cm x 5 cm
1 x butelka Redona OR System poj. 200 ml
1 x dren Redona 12/4,00 CH/mm 80 cm
1 x taśma przylepna 10 cm x 50 cm
5 x tupfer z gazy z nitką RTG Nr 5, ekstra duży, 20 nitek
1 x zestaw do irygacji 2 x spike, 1 x rura przyłączeniowa. Irygacja ssąca 5 mm x 330 m. Trwały zawór typu "trumpet". Konstrukcja z podwójnymi kolcami umożliwiająca podłączenie dwóch worków do irygacji. Opisane i kolorowe przyciski ułatwiające identyfikację irygacji i ssania. Atraumatyczna i zaokrąglona końcówka. Boczne otwory na końcu dystalnym zapobiegające zatykaniu.
1 x ewakuator laparoskopwy o poj. 200 ml z prowadnikiem o średnicy 10 mm. Worek wykonany z wytrzymałego materiału TPU (termoplastyczny poliuretan). Posiada samorozkładające się pierścień ze stali nierdzewnej ułatwiający otwarcie worka.
3 x opatrunek pooperacyjny o wym. 7,2 x 5 cm. Opatrunek posiada zaokrąglone rogi zapobiegające zwijaniu się włókniny - opatrunek trzyma się pewnie; Opatrunek, który pozwala by wysięk i wilgoć z rany odprowadzane były jednokierunkowo do warstwy chłonnej i tam zatrzymywane. Zbudowany z włókien typu superabsorbent. Klej na bazie kauczuku syntetycznego, przezroczysty, naniesiony paskowo.
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m, w części wzmocnionej min. 410 ml/m2. Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 127 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. Serwety w kolorze zielonym.
Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny, gramatura 35g/m2, w części wzmocnionej 38 g/m2; z nieprzemakalnymi wstawkami wszytymi wewnątrz fartucha w przedniej części i rękawach. U góry zapinany na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia (możliwość zapięcia fartucha w dowolnym miejscu). Rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny. Szwy ultradźwiękowe. Troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Długość: 127 cm (+/- 1 cm). W strefie wzmocnionej: odporność na przesiąkanie płynów 189 cm H2O (+/- 1 cm, rozrywalność na sucho – min. 237 kPa, rozrywalność na mokro – min.243 kPa. Bez lateksu i kalafonii.
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 48 OBŁOŻENIE PEDIARTYCZNE DO ZABIEGU STULEJKI

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw do zabiegu stulejki zawierający w swym składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 220 cm H2O, rozrywania na sucho 155 kPa, na mokro 167 kPa. Gramatura 80 g/m2.
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; składana teleskopowo, wzmocnienie 60 cm x 145 cm, gramatura 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 200 cm H2O, rozrywania na sucho 190 kPa, na mokro 189 kPa
1 x serweta włókninowa dwuwarstwowa 90 cm x 75 cm, otwór przylepny 7 Ř cm
1 x serweta wzmocniona przylepna 90 x 75 cm; warstwa wzmocniona 37,5 cm x 90 cm; warstwa lepna na dłuższym boku 86 cm
15 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw, 17 nitek
1 x ostrze do skalpela No. 15
1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego proste, 24 cm
1 x pojemnik plastikowy niebieski 250 ml
1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L
1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m, w części wzmocnionej min. 410 ml/m2. Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 127 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. Serwety w kolorze zielonym.
Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny, gramatura 35g/m2, w części wzmocnionej min. 38 g/m2; z nieprzemakalnymi wstawkami wszytymi wewnątrz fartucha w przedniej części i rękawach. U góry zapinany na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia (możliwość zapięcia fartucha w dowolnym miejscu). Rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny. Szwy ultradźwiękowe. Troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Długość: 127 cm (+/- 1 cm). W strefie wzmocnionej: odporność na przesiąkanie płynów 189 cm H2O (+/- 1 cm), rozrywalność na sucho – min.237 kPa, rozrywalność na mokro – min.243 kPa. Bez lateksu i kalafonii..
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 49 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE DO MAŁYCH ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw do zabiegów ortopedycznych zawierający w swym składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 220 cm H2O, rozrywania na sucho 155 kPa, na mokro min. 167 kPa. Gramatura 80 g/m2.
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; składana teleskopowo, wzmocnienie 60 cm x 145 cm, gramatura 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 200 cm H2O, rozrywania na sucho 190 kPa, na mokro 189 kPa
2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L
1 x osłona na sprzęt medyczny 122 cm x 65 cm
1 x serweta wzmocniona przylepna 90 x 75 cm, warstwa wzmocniona 37,5 cm x 90 cm; warstwa lepna na dłuższym boku 86 cm
1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego proste, 24 cm,
3 x tupfer z gazy R5, extra duży, 20 nitek
1 x taśma przylepna 10 cm x 50 cm
1 x pojemnik plastikowy niebieski 250 ml
2 x serweta wzmocniona przylepna 175 x 170 cm, warstwa wzmocniona 75 cm x 50 cm, warstwa lepna na dłuższym boku o długości 90 cm
1 x osłona na kończynę 35 cm x 80 cm
20 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw, 17 nitek
2 x ostrze do skalpela No. 15
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m, w części wzmocnionej min. 410 ml/m2. Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 127 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. Serwety w kolorze zielonym.
Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny, gramatura min. 35g/m2, w części wzmocnionej min. 38 g/m2; z nieprzemakalnymi wstawkami wszytymi wewnątrz fartucha w przedniej części i rękawach. U góry zapinany na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia (możliwość zapięcia fartucha w dowolnym miejscu). Rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny. Szwy ultradźwiękowe. Troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Długość: 127 cm (+/- 1 cm). W strefie wzmocnionej: odporność na przesiąkanie płynów min.189 cm H2O, rozrywalność na sucho – min.237 kPa, rozrywalność na mokro – min.243 kPa. Bez lateksu i kalafonii.
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 50 OSŁONA NA SONDĘ USG

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Osłona na sondę USG wykonana z poliuretanu z gumką do mocowania i sterylnym żelem w saszetce. Wyrób medyczny.
	13cmx244cm
	



	CZĘŚĆ NR 51 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE DO ZABIEGU WRASTAJĄCEGO PAZNOKCIA

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw do zabiegu wrastający paznokieć mający w swym składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 220 cm H2O, rozrywalność na sucho 155 kPa, na mokro 167 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura 80 g/m2.
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; składana teleskopowo, wzmocnienie 60 cm x 145 cm, gramatura wzmocnienia 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 200 cm H2O, rozrywalność na sucho 190 kPa, na mokro 189 kPa
1 x serweta wzmocniona przylepna 90 x 75 cm, warstwa wzmocniona 37,5 cm x 90 cm; warstwa lepna na dłuższym boku 86 cm
1 x serweta włókninowa dwuwarstwowa 90 cm x 75 cm, otwór przylepny7 Ø cm
1 x ostrze do skalpela No. 20
1 x igła injekcyjna 18G,1,20 x 40 mm
1 x igła injekcyjna 22G, 0,70 x 50 mm
20 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw, 17 nitek
1 x strzykawka 3 częściowa Luer-Lock Central 10ml
1 x bandaż dziany 10 cm x 5 m, Kolor: biały
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m, , w części wzmocnionej min.410 ml/m2. Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 127 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. Serwety w kolorze zielonym
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 52 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE DO ZABIEGU STOPY PŁASKO-KOŚLAWEJ

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw do zabiegu stopy płasko-koślawej mający w swym składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 220 cm H2O, rozrywalność na sucho 155 kPa, na mokro 167 kPa. Gramatura 80 g/m2.
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; składana teleskopowo, wzmocnienie 60 cm x 145 cm, gramatura 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 200 cm H2O, rozrywalność na sucho 190 kPa, na mokro 189 kPa
1 x serweta 2-warstwowa ze wzmocnieniem przylepna 175 cm x 170 cm, warstwa wzmocniona 75 cm x 50 cm, warstwa lepna na dłuższym boku o długości 90 cm.
2 x serweta 2-warstwowa ze wzmocnieniem przylepna 90 cm x 75 cm, warstwa wzmocniona 37,5 cm x 90 cm; warstwa lepna na dłuższym boku 86 cm
1 x ostrze do skalpela No. 15
2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L
10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw, 17 nitek
1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego proste, 24 cm,
1 x pojemnik plastikowy niebieski 250 ml
1 x igła iniekcyjna 18G,1,20 x 40 mm
1 x igła iniekcyjna 22G, 0,70 x 50 mm
1 x strzykawka 3 częściowa Luer-Lock Central; 10ml
1 x opaska elastyczna 10 cm x 5 m
3 x tupfer z gazy z nitką RTG Nr 5, ekstra duży, 20 nitek
1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min 170 ml/m, , w części wzmocnionej min 410 ml/m2. Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 127 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważą, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. Serwety w kolorze zielonym.
Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny, gramatura 35g/m2, w części wzmocnionej 38 g/m2; z nieprzemakalnymi wstawkami wszytymi wewnątrz fartucha w przedniej części i rękawach. U góry zapinany na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia (możliwość zapięcia fartucha w dowolnym miejscu). Rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny. Szwy ultradźwiękowe. Troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Długość: 127 cm (+\- 1 cm). W strefie wzmocnionej: odporność na przesiąkanie płynów min. 189 cm H2O, rozrywalność na sucho – min.237 kPa, rozrywalność na mokro – min. 243 kPa. Bez lateksu i kalafonii.
	tak
	



	CZĘŚĆ NR 53 OBŁOŻENIE PEDIATRYCZNE ORTOPEDYCZNE DO ZABIEGU HEMIEPIFIZJODEZY

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie

	1
	Jałowy zestaw do zabiegów ortopedycznych - HEMIEPIFIZJODEZA - zawierający w swym składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 220 cm H2O, rozrywalność na sucho 155 kPa, na mokro 167 kPa. Gramatura 80 g/m2.
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; składana teleskopowo, wzmocnienie 60 cm x 145 cm, gramatura 90g/m2, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 200 cm H2O, rozrywalność na sucho 190 kPa, na mokro 189 kPa
1 x serweta 2-warstwowa ze wzmocnieniem przylepna 175 cm x 170 cm, warstwa wzmocniona 75 cm x 50 cm, warstwa lepna na dłuższym boku o długości 90 cm.
2 x serweta do operacji kończyny dolnej wzmocniona o wym. 245 cm x 320 cm, otwór 7 cm x 10 cm, wzmocnienie o wym. 100 cm x 150 cm
1 x osłona na sprzęt medyczny 122 x 65 cm
2 x osłona na kończynę 35 cm x 80 cm
2 x taśma przylepna 10 cm x 50 cm
1 x igła iniekcyjna 18G,1,20 x 40 mm
1 x igła iniekcyjna 22G, 0,70 x 50 mm
2 x ostrze do skalpela No. 15
1 x strzykawka 3 częściowa Luer-Lock Central; 10ml
20 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 cm x 7,5 cm
2 x opatrunek samoprzylepny 10 cm x 8 cm
1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego proste, 24 cm
1 x pojemnik plastikowy niebieski 250 ml
2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L
1 x elektroda czynna 320 cm, 16,5 cm; 3-pinowa
1 x czyścik do koaguacji 5 cm x 5 cm
1 x uchwyt 2,5 cm x 14 cm
3 x tupfer z gazy z nitką RTG Nr 5, ekstra duży, 20 nitek
Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: >=200 cm H2O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 170 ml/m, w części wzmocnionej min. 410 ml/m2. Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 127 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 365 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 103; strefa wzmocniona: min. 360. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. Serwety w kolorze zielonym.
Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny, gramatura min. 35g/m2, w części wzmocnionej min. 38 g/m2; z nieprzemakalnymi wstawkami wszytymi wewnątrz fartucha w przedniej części i rękawach. U góry zapinany na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia (możliwość zapięcia fartucha w dowolnym miejscu). Rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny. Szwy ultradźwiękowe. Troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Długość: 127 cm (+/- 1 cm). W strefie wzmocnionej: odporność na przesiąkanie płynów min. 189 cm H2O, rozrywalność na sucho – min. 237 kPa, rozrywalność na mokro – min. 243 kPa. Bez lateksu i kalafonii.
	tak
	






ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... TZ.AK.TP.382.071.2026 JK
zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

	dotyczy:
	obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku, część nr …………….



Umowa zawarta w dniu ....................... roku w Koszalinie, pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin
NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505, BDO 000008455
reprezentowanym przez Piotr Sołtysińskiego – Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym, Stroną
a
NIP:....................REGON:..........................KRS:.........................................
reprezentowanym przez: .................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego:
1) Część nr …………..
2) Część nr …………..
- (w dalszej części umowy zwanych „towarem”) na zasadach określonych w umowie oraz ofertach, stanowiących załącznik nr 1 do umowy i będących integralną częścią umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy.
3. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Przewidywane maksymalne wynagrodzenie wynosi ………… zł netto, ……………….. zł brutto, w tym: 
1) Część nr: ……….; 
2) Część nr:: ………; 
1. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofertach, stanowiącej załącznik nr 1 
do umowy.
1. [bookmark: _Hlk158191488]Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 4, § 3 oraz § 9 ust. 1 pkt 4 umowy.
1. [bookmark: _Hlk158191469]W przypadku zmiany stawki VAT w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, cena netto pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do umowy. 
1. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.
1. Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 5 ust. 1 i 2.
1. Płatność nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
1. Faktury ustrukturyzowane dokumentujące transakcje, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail: ………………na adres e-mail: faktury@swk.med.pl .
1. Zmiana wierzyciela dokonana bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 3 KLAUZULA WALORYZACYJNA
[bookmark: _Hlk158191445]W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dopuszcza się zmianę (wzrost/spadek) wynagrodzenia, wg następujących zasad:
1) podstawą do wnioskowania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek o co najmniej 15% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał, w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt 1 powyżej,
3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz w roku, przy czym pierwsza nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizacji umowy,
4) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, po wykazaniu przez Strony umowy bezpośredniego wpływu wzrostu/spadku cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na koszt wykonania przedmiotu umowy. Wykazanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony umowy zobowiązane są przedkładać drugiej stronie umowy nie później niż 30 dni przed zmianą wynagrodzenia,
5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 5% pierwotnego maksymalnego wynagrodzenia za daną część, o którym mowa w § 2 ust. 1, której zmiana dotyczy,
6) zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
7) zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę umowy, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian i dotyczy części zamówienia pozostałej do wykonania.

§ 4 TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z umową, przepisami prawa i wymogami producenta. 
2. Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1.

§ 5 WARUNKI DOSTAW
1. Dostawy częściowe będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający określa wielkość dostawy częściowej przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Realizacja dostawy następuje do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
5. Dostawy będą realizowane w fabrycznych pełnych opakowaniach zbiorczych.
6. Dostawy będą realizowane na palecie, samochód z windą – dotyczy części nr 5, 10-22, 27-28, 34, 39, 44-49, 51-53.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50% każdej części.
8. Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów w ramach danej części, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nieprzekroczenia wynagrodzenia netto części, której zmiana dotyczy.
9. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.
10. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.
11. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 6 GWARANCJE
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.
2. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
4. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.
5. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
7. Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
8. W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.
9. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 7 KARY UMOWNE
1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości: 
1) za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 3, w wysokości 0,5% wartości netto opóźnionej części dostawy, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
2) za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia netto części, której dokumenty dotyczą, za każdy dzień zwłoki,
3) za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia netto części, której odstąpienie dotyczy. 
2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 20% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.
4. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
2. Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań. 
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia od umowy. 

§ 9 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Strony zgodnie z art. 455 ustawy Pzp dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień umowy w następujących okolicznościach: 
1) w przypadku:
a) wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu, 
b) wstrzymania wprowadzanie towaru do obrotu handlowego po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;
c) wystąpienia incydentu medycznego związanego ze stosowaniem towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,
- poprzez zastąpienie go innym towarem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny towar; 
2) w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,
3) [bookmark: _Hlk158192209]w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu lub nazwy własnej towaru,
4) [bookmark: _Hlk158191525]w przypadku obniżenia ceny przez Wykonawcę.
2. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej. 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
4. [bookmark: _Hlk131060563]Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
Wykonawca:
………………………………………………
……………………………
Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obłożenia operacyjne jednorazowego użytku” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
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